ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источников питания Lambda GENH-60-12.5

1 Общие положения

Поставляемые источники питания Lambda GENH-60-12.5 должны быть новые. В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

2.1 Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 12,5 А, макс. мощность до 780 Вт.

2.2 Режимы стабилизации тока (СС) и напряжения (CV).

2.3 ЖК-дисплей, одновременная индикация режимов работы и выходных параметров.

2.4 Высокий КПД (0,99), высокая стабильность, малый дрейф.

2.5 Активный корректор коэффициента мощности.

2.6 Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация.

2.7 Возможность монтажа в 19″ стойку одного или двух источников в размере 1U.

2.8 Поставляемые источники должны иметь свидетельство о поверке.

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технико-экономические требования определяются договором.

3.2 Условия оплаты и условия согласования договорной цены определяются договором.

4 ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Наименование товара | Количество | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Источник питания Lambda GENH-60-12.5 | 64 шт. | Согласно условиям договора |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ

Доставка за счет поставщика по адресу: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5.

6 ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

При выявлении несоответствий поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих источников питания.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня получения Заказчиком комплекта товара.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей источников или источника в целом, транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

7. СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ

Вместе с оборудованием поставщик АО «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке.

- свидетельство о поверке источников.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Поставщик должен иметь документы, официально заверенные компаниями-производителями, подтверждающие его полномочия на ведения технико-коммерческих переговоров и поставку измерительных приборов.