## Лист1
Приложение 2 (22-23)
Ведомость объемов работ, оборудования и мебели по помещению 22-23
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма (работы) | № | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма (материалы) | Всего
1 | Демонтаж перегородки в пол кирпича | м2 | 27.2548 |  | 0
2 | Демонтаж простенка под дверь | м2 | 1.8 |  | 0
3 | Демонтаж перегородок из кирпича | м3 | 3.34 |  | 0
4 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2
5 | Погрузка строительного мусора в контейнер | т | 2
6 | Вывоз строительного мусора | т | 2
7 | Кладка стен из ГСБ толщиной 200 мм | м3 | 3.2019 |  |  | 7.1 | ГСБ газосиликатный блок | м3 | 3.2
8 | Монтаж перемычек из уголка 50*50 | м/п | 6.6 |  |  | 8.1 | Уголок металлический 50*50 мм | м/п | 6.6
9 | Монтаж перегородок из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей, со звукоизоляцией | м2 | 7.7335 |  |  | 9.1 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 4.9964
[6 empty] | 9.2 | Профиль наравляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм | шт | 6.1067
[6 empty] | 9.3 | Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм | шт | 6
[6 empty] | 9.4 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 36
[6 empty] | 9.5 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 201.071
[6 empty] | 9.6 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 30
[6 empty] | 9.7 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 30
[6 empty] | 9.8 | Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100 | м2 | 7.7335
10 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 20.1 |  |  | 10.1 | Сеткаштукатурная оцинкованная 40*40 проволка 0,8 мм | м2 | 20
11 | Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 110.46 |  |  | 11.1 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 37.5564
12 | Грунтовка стен 3 слоя | м2 | 125.927 |  |  | 12.1 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 4.6393
13 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя | м2 | 125.927 |  |  | 13.1 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 13.9919
14 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 125.927
15 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м2 | 125.927 |  |  | 15.1 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | шт | 3.8747
16 | Монтаж деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,8х2,1м) | шт | 2 |  |  | 18.1 | Дверь деревянная одностворчатая (размер проёма 0,8х2,1м) | шт | 2
17 | Устройство коробов ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м.п. | 13.4 |  |  | 17.1 | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5 | шт | 7.4444
[6 empty] | 17.2 | Профиль направляющий 27*28*3000 | шт | 8
[6 empty] | 17.3 | Профиль 60*27*3000 толщина 0,6 мм | шт | 4
[6 empty] | 17.4 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | шт | 24
[6 empty] | 17.5 | Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм | шт | 348.4
[6 empty] | 17.6 | Дюбель универсальный 6/65 | шт | 48
[6 empty] | 17.7 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм | шт | 48
18 | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 13.4 |  |  | 18.1 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 0.5628
19 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3 слоя | м.п. | 13.4 |  |  | 19.1 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 1.4889
20 | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 13.4
21 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 13.4 |  |  | 21.1 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | шт | 0.41231
22 | Оштукатуривание стен по маякам | м.п. | 24.3 |  |  | 22.1 | Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг | шт | 8.262
23 | Грунтовка стен 3 слоя | м.п. | 24.3 |  |  | 23.1 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 1.0206
24 | Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3 слоя | м.п. | 24.3 |  |  | 24.1 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 2.7
25 | Шлифовка стен перед покраской | м.п. | 24.3
26 | Покраска стен в.э краской 2 раза | м.п. | 24.3 |  |  | 26.1 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | шт | 0.74769
27 | Монтаж ревизионного люка 300*400 мм | шт | 1 |  |  | 27.1 | Люк ревизионный 300*400 | шт | 2
28 | Монтаж потолка типа амстронг | м2 | 40.58 |  |  | 28.1 | Потолок типа амстронг гигиенические панели типа "Албес" | м2 | 42
29 | Монтаж потолочных светильников 600*600 | шт | 9 |  |  | 29.1 | Светильник потолочный 600*600 светодиодный, матовый рассеиватель | шт | 10
30 | Зачистка потолка | м2 | 40.58
31 | Шпатлевка потолка за 1 раз | м2 | 40.58 |  |  | 31.1 | Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг | шт | 4.5089
32 | Грунтование потолка 2 слоя | м2 | 40.58 |  |  | 32.1 | Грунтовка Glims,10 кг | шт | 1.7044
33 | Покраска потолка в.э краской 1 раз | м2 | 40.58 |  |  | 33.1 | Краска интерьерная «Альпина»,10л | шт | 1.2486
34 | Монтаж светильников светодиодных 1195*75*25 мм | шт | 6 |  |  | 34.1 | Светильник светодиодный длиной 1195*75*25 мм | шт | 8
35 | Устройство базового слоя наливного пола Основит Скорлайн FK48 (FK45) толщиной слоя 20-50 мм | м2 | 40.58 |  |  | 35.1 | Наливной пол Основит Скорлайн FK48 (FK45) | м3 | 1.2174
36 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа Weber.vetonit 3000 толщиной слоя 3-10 мм | м2 | 40.58 |  |  | 36.1 | Наливной пол Weber.vetonit 3000 толщиной слоя 3-10 мм | м3 | 0.2029
37 | Огрунтовать поверхность токопроводящий грунт Forbo 041 Europrimer | м2 | 23.87 |  |  | 37.1 | Грунт форба Forbo 041 Europrimer | кг | 5
38 | Проклеить медную ленту с шагом 1,5х1,5 м | м/п | 42.6 |  |  | 38.1 | Медная лента Forbo 801 Eurostripe ЕС | м/п | 45
39 | Монтаж антистатического линолиума на клей | м2 | 23.87 |  |  | 39.1 | Линолиум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS или аналог | м2 | 28.644
[6 empty] | 39.2 | Токопроводящий клей типа Forbo Eurocol Eurostar Tack EC | Шт. | 7.161
40 | Монтаж скругляющего плинтуса с заведением линолиума на стену | м.п. | 14 |  |  | 40.1 | Плинтус скруглящий с коннелюрным профилем | м.п | 14
41 | Монтаж коммерческого линолиума | м2 | 16.71 |  |  | 41.1 | Линолиум коммерческий Tarkett | м2 | 17
[6 empty] | 41.2 | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | шт | 0.40476
40 | Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой | м.п. | 19.84 |  |  | 40.1 | Плинтус ПВХ «Идеал Деконика» (высота плинтуса 70 мм, длина 2,2м), с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки) | м.п | 20
41 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности | м2 | 24.34 |  |  | 41.1 | Сэндвич панель, наполнение пенополиизацианурат, EI30, цвет RAL 9002, толщина 60 мм, ширина панели 1119, Z замок с гермо вставкой. Толщина металла 0,7 мм. | м2 | 24.34
42 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 11.84 |  |  | 42.1 | Потолок модульный с растром 1200*600, несуший герметичный | м2 | 12
43 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3.36 |  |  | 43.1 | Дверь для чистых помещений двухстворчатая, доводчики, ручки, скрытые порожек, цвет RAL 9002 Размер 2100*1600 c остеклением | шт | 1
44 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | м2 | 8.7 |  |  | 44.1 | Окно глухое, алюминевый профиль толщина 60 мм, одинарный стеклопакет (наружный размер 3300*1000, наружный размер 3800*1000, наружный размер 500*1000, наружный размер 1100*1000) | шт | 4
45 | Монтаж кондиционера | шт | 1 |  |  | 45.1 | Инверторный кондиционер мощностью 12000 BTU | шт | 1
46 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 2 |  |  | 46.1 | Фильтровентиляционный модуль с теплообменником, фильтром Н13 и вентилятором. Модель ФВМ5-1206-ЕСЦ-HG4T-1-1-2-M0-A3 | шт | 2
47 | Монтаж вент установки | шт | 1 |  |  | 47.1 | Вент установка производительностью 500 м3/час | шт | 1
48 | Монтаж светильников светодиодных 600*600 мм | шт | 12 |  |  | 48.1 | Светильник светодиодный 600*600 мм с матовым рассейвателем | шт | 12
49 | Монтаж светильников светодиодных 1195*75*25 мм | шт | 8 |  |  | 49.1 | Светильник светодиодный 1195*75*25 мм | шт | 8
50 | Монтаж раковины | шт | 1 |  |  | 50.1 | Раковина | шт | 1
51 | Подключение умывалька в комплексе (вода, канализация, смеситель) | шт | 1 |  |  | 51.1 | Смеситель | шт | 1
52 | Укладка керамической плитки на стену | м2 | 1 |  |  | 52.1 | Плитка керамическая, плиточный клей из расчета плитки | м2 | 1
53 | Доставка материалов на объект | рейс | 2 |  | 0
54 | Монтаж кабеля ПуГВ 1*16 | м | 60 |  |  | 54.1 | Кабель ПуГВ 1*16 | м | 60
55 | Монтаж кабеля ПуГВ 1*6 | м | 50 |  |  | 55.1 | Кабель ПуГВ 1*6 | м | 50
56 | Монтаж ГЗШ | шт | 1 |  |  | 56.1 | ГЗШ | шт | 1
57 | Монтаж КУП корпуса управления потенциалом | шт | 5 |  |  | 57.1 | КУП корпус управления потенциалом | шт | 5
58 | Монтаж выключателя накладного | шт | 3 |  |  | 59.1 | Выключатель накладной одноклавишный | шт | 3
59 | Монтаж выключателя накладного | шт | 1 |  |  |  | Выключатель накладной двухклавишный | шт | 1
60 | Монтаж накладной розетки (одинарной) 220В , 32А | шт | 1 |  |  | 60.1 | Розетка накладная одинарная 220В, 32А | шт | 1
61 | Монтаж накладной розетки (двойной) с заземлением | шт | 2 |  |  | 61.1 | Розетка накладная двойная с заземлением | шт | 2
62 | Монтаж накладной розетки (четвертная) с заземлением | шт | 1 |  |  | 62.1 | Розетка накладная четвертная с заземлением | шт | 1
63 | Монтаж розетки накладной 380В | шт | 1 |  |  | 63.1 | Розетка накладная 380В | шт | 1
64 | Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 3*1,5 | м | 100 |  |  | 64.1 | Кабель ВВГ нг 3*1,5 (ГОСТ) | м | 100
[7 empty] | Клема ВАГО | шт | 100
65 | Опресовка наконечников ИШВИ | ком | 4 |  |  | 65.1 | Наконечник ИШВИ | ком | 4
66 | Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 3*2,5 | м | 100 |  |  | 66.1 | Кабель ВВГ нг(А) 3*2,5 (ГОСТ) | м | 100
67 | Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 3*4 | м | 10 |  |  | 67.1 | Кабель ВВГ нг(А) 3*4 (ГОСТ) | м | 10
68 | Монтаж кабеля ВВГ нг(А) 5*6 | м | 15 |  |  | 68.1 | Кабель ВВГ нг(А) 5*6 (ГОСТ) | м | 15
69 | Монтаж кабеля КПКВ нг (А) 1*2*0,75 FRLS | м | 60 |  |  | 69.1 | Кабель КПКВ нг (А) 1*2*0,75 FRLS | м | 60
70 | Монтаж кабель канала 20*10 | м | 20 |  |  | 70.1 | Кабель канал 20*10 | м | 20
71 | Монтаж кабель канала 25*16 | м | 10 |  |  | 71.1 | Кабель какнал 25*16 | м | 10
72 | Монтаж щита электрического распеределителого | шт | 1 |  |  | 72.1 | Щит электрический распределительный | шт | 1
73 | Установка автомат. Выкл 3(р), С, 50А, 6кА | шт | 1 |  |  | 73.1 | Автомат. Выкл 3(р), С, 50А, 6кА | шт | 1
74 | Установка автомат. Выкл 3(р), С, 32А, 6кА | шт | 2 |  |  | 74.1 | Автомат. Выкл 3(р), С, 32А, 6кА | шт | 2
75 | Установка автомат. Выкл 3(р), С, 25А, 6кА | шт | 1 |  |  | 75.1 | Автомат. Выкл 3(р), С, 25А, 6кА | шт | 1
76 | Установка автомат. Выкл 1(р), С, 16А, 6кА | шт | 9 |  |  | 76.1 | Автомат. Выкл 1(р), С, 16А, 6кА | шт | 9
77 | Установка автомат. Выкл 1(р) 10А, 6кА | шт | 3 |  |  | 77.1 | Автомат. Выкл 1(р) 10А, 6кА | шт | 3
78 | Монтаж кабель канала 60*40 | м | 3 |  |  | 78.1 | Кабель канал 60*40 | м | 3
79 | Монтаж лотка перфорированного 3000*200*50 | м | 3 |  |  | 79.1 | Лоток перфорированный 3000*200*50 | м | 3
[6 empty] | 79.2 | Шпилька М8 | м | 12
80 | Монтаж кабель канала для установки розеток в него | м | 6 |  |  | 80.1 | Кабель канал под монтаж розеток | м | 6
81 | Монтаж розеток электрических в кабель канал | шт | 8 |  |  | 81.1 | Розетка электрическая для установки в кабель канал | шт | 8
82 | Монтаж розеток компьтерных Lan в кабель канал | шт | 2 |  |  | 82.1 | Розетка компьютерная Lan для установки в кабель канал | шт | 2
83 | Монтаж розеток телефонных для устройства в кабель канал | шт | 2 |  |  | 83.1 | Розетка телефонная для установки в кабель канал | шт | 2
84 | Монтаж гофры Ø 20 | м | 50 |  |  | 84.1 | Гофра Ø 20 | м | 50
[6 empty] | 84.2 | Клипсы Ø 20 | шт | 100
85 | Монтаж гофры Ø 16 | м | 50 |  |  | 72.1 | Гофра Ø 16 | м | 50
[6 empty] | 72.2 | Клипсы Ø 16 | шт | 100
86 | Монтаж кабеля КПКВ нг(А) FRLS 1*2*0,75 | м | 60 |  |  | 86.1 | Кабель КПКВ нг(А) FRLS 1*2*0,75 | м | 60
87 | Монтаж гофры Ø 16 | м | 60 |  |  | 87.1 | Гофра Ø 16 оранжевая | м | 60
[6 empty] | 87.2 | Клипсы Ø 16 | шт | 100
88 | Монтаж бокса электрического 1-2 модульных | шт | 1 |  |  | 88.1 | Бокс электрический 1-2-х модульный | шт | 1
89 | Монтаж бокса электрического 4 модульных | шт | 1 |  |  | 89.1 | Бокс электрический 4-х модульный | шт | 1
90 | Монтаж приточного вытяжного клапана | шт | 3 |  |  | 90.1 | Приточно вытяжной клапан | шт | 3
91 | Монтаж тройника с шибером | шт | 1 |  |  | 91.1 | Тройник с шибером Ø150 мм | шт | 1
92 | Монтаж выздуховодов сечением Ø150 мм | м | 15 |  |  | 92.1 | Шибер Ø150 мм | шт | 2
[6 empty] | 92.2 | Тройник Ø150 мм | шт | 1
[6 empty] | 92.3 | Воздуховод из оцинкованной стали сечением Ø150 мм | м | 15
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Подготовил: Начальник отдела №20 |  |  |  | Хорошилов М.Г.
| Согласовал: Директор по производсту |  |  |  | Лаврентьев Е.В.