Приложение № 3 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку источников питания

1 Общие положения

  - Поставляемые источники будут монтированы в испытательные стенды СИТ Д70 выпускаемый для ПИШ ФГБОУ ВО «ВГУ».

  - Поставляемые источники питания должны быть новые, год выпуска не ранее 2021г.

  - В цену товара должны быть включены все расходы участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, поверке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

2.1 Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 35 А, макс. мощность до 800 Вт.

2.2 Режимы стабилизации тока (СС) и напряжения (CV).

2.3 Дисплей, одновременная индикация режимов работы и выходных параметров.

2.4 Высокая стабильность, малый дрейф.

2.5 Активный корректор коэффициента мощности.

2.6 Защита от перенапряжения, перегрузки по току, термостабилизация.

2.7 Габариты 505*234*58мм. Возможность монтажа в 19″ стойку двух источников в размере 1U.

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технико-экономические требования определяются договором.

3.2 Условия оплаты и условия согласования договорной цены определяются договором.

4 ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Наименование товара | Количество | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Источник питания | 70 шт. | Срок поставки 12-15 недель согласно условиям договора. |

5 ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ

Доставка за счет поставщика по адресу: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5.

6 ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

При выявлении несоответствий поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих источников питания.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня получения Заказчиком комплекта товара.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей источников или источника в целом, транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

7 СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ

Вместе с оборудованием поставщик передаёт АО «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- свидетельство о поверке.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

Поставщик должен иметь документы, официально заверенные компаниями-производителями, подтверждающие его полномочия на ведения технико-коммерческих переговоров и поставку измерительных приборов.

9 УЧАСТНИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ведущий инженер отдела 36 лаборатории 362 Еремченко Константин Русланович;

Начальник лаборатории 362 отдела 36 Панченко Антон Михайлович.

Директор по качеству							          П.Л. Пармон