Приложение №1

Утвердил

Главный инженер

АО «НИИЭТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Еремин

Ведомость демонтажных работ 2-й этаж в/о 1-5/А-Г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
| 1 | Светильник 600х600 | 86 | шт |
| 2 | Светильник | 9 | шт |
| 3 | Розетка 2-я | 19 | шт |
| 4 | Розетка 4-я | 37 | шт |
| 5 | Розетка интернет | 41 | шт |
| 6 | Провода, кабеля различного сечения | 1458 | м |
| 7 | Выключатель | 15 | шт |
| 8 | Бокс пластиковый распределительный с автом.выкл. | 10 | шт |
| 9 | Кабельный канал | 217 | м |

\*Материал посчитан условно, возможно увеличение объемов работ.

Т.к, до демонтажа подвесного потолка не возможно посчитать метраж кабелей.

Подготовил

Ведущий инженер-энергетик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Крашенинников

Проверил

Начальник отдела №20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Меренков