УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

________________В. Н. Ачкасов

"___" ___________ 2012 г.

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

«Поставка и монтаж сплит-системы подпотолочной установки M5CC038CR F в здании ФГУП «НИИЭТ»

№ 11-2012

Информационная карта запроса цен

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.

| Наименование заказчика: | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика: | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| Контактное лицо: | Колядинцев Геннадий Вячеславович |
| Контактный тел./факс: | (473) 225-48-41 |
| E-mail: | konkurs@niiet.ru |
| Место, условия и сроки выполнения работ | г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а. Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 537 668 руб. (Пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек) |
| Порядок формирования цены договора: | В цену товара включены все расходы Исполнителя в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту, монтаж, установку и демонтаж. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | 100 % предоплата стоимости оборудования, расходных материалов. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств - в течение 5 банковских дней с момента заключения договора. Окончательный расчет за выполненные работы, производится не позднее 5 банковских дней после подписания формы (КС-2, КС-3) и предъявления счета на оплату и счета-фактуры. |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, в запечатанном конверте, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Все листы заявки на участие в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса цен; 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены копии следующих документов, заверенных подпись и печатью руководителя: а) выписка из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев; б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в) копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; е) документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц) ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях установленных законодательством Российской Федерации. После объявления участника размещения заказа победителем запроса цен оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней (в случае подачи заявки в электронной форме или факсимильным сообщением по факсу). В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее пяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте ФГУП «НИИЭТ». |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | - 16-45 (время московское) 24 августа 2012 г. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | - 27 августа 2012 г. |

-

Приложение № 1

к документации о запросе цен № 11-2012

Техническое задание.

1.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

| Предмет договора | Требования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Поставка и монтаж сплит-системы подпотолочной установки M5CC038CR F |  Охлаждение не менее, кВт: 11,4  Обогрев не менее, кВт: 12  Фреон: R410A  Потребляемая мощность (охлаждение) не более, кВт: 4,29  Потребляемая мощность (обогрев) не более, кВт: 3,93  Подключение (Вольт): 380,50Гц  Уровень шума не более, дБ: 45  Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) не более, мм: 305х1302х638  Размер наружного блока (В x Ш x Г) не более, мм: 852х1030х400  Вес внутреннего блока не более, кг: 41  Вес наружного блока не более, кг: 100  Воздушный фильтр тонкой очистки: есть | 2 шт. |

- Все поставляемые товары должны поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение, порчу.

- Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.

- Поставляемое  оборудование   должно  иметь  необходимые  сертификаты соответствия,исанитарно-эпидемиологические заключения.

Руководство по эксплуатации на русском языке.

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак.

При установке предусмотреть возможность использования автовышки. Межблочные коммуникации и провода питания необходимо прокладывать в коробе.

В случае нарушения целостности фасада здания, в ходе установки системы охлаждения Поставщик обязан произвести работы по восстановлению фасада.

Поставщик обязан предоставить Заказчику сведения:

- Перечень кондиционеров с указанием серийных номеров.

- Гарантийные талоны  отдельным пакетом.

- Сведения о содержании драгоценных металлов.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества оборудования, работ, услуг, к обслуживанию оборудования, к расходам на эксплуатацию оборудования (при необходимости)

Объем предоставления гарантии качества:

-безвозмездного устранения недостатков товара в течение 5 дней;

-соответствующего уменьшения установленной цены;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

-произвести замену товара ненадлежащего качества в соответствии с контрактом.

Гарантия на системы охлаждения – 12 (двенадцать) месяцев, на компрессор – 12 (двенадцать) месяцев.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки оборудования, выполнения работ, оказания услуг

г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а.

Поставить товар и установить в течение 30-ти дней с момента подписания договора.

4. Форма, сроки и порядок оплаты оборудования, работ, услуг

50% предоплата стоимости оборудования, расходных материалов. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств - в течение 5 банковских дней с момента заключения договора.

Окончательный расчет за выполненные работы, производится не позднее 5 банковских дней после подписания формы (КС-2, КС-3) и предъявления счета на оплату и счета-фактуры.

Цена контракта формируется с учетом всех платежей, налогов, сборов и расходов по доставке и установке оборудования.

Требования к качеству выполняемых работ

| № | Характеристики поставляемого Товара, требования к монтажу Товара | Кол-во | Монтаж кондиционеров осуществляется в следующих кабинетах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система канального типа марки M5CC038CR-F или эквивалент Тип –сплит-система канального типа, должна быть предназначена для кондиционирования воздуха в производственном помещении. Внутренний и наружный блоки должны быть соединены магистральными трубопроводами и соединительными кабелями. Длина трубопроводов между блоками 15-30 м.п. Режимы работы системы: охлаждения, обогрева, вентиляции; Автоматический перезапуск; Регулировка скорости вращения вентилятора, количество скоростей – не менее 3; Функция запоминания настроек; Управление системой – электронное дистанционное с пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления должен быть: ИК типа, оснащен ЖК экраном для индикации работы функций и режимов системы, настройки температур и мощности вентиляторов системы. Сплит-система дополненная ниже перечисленным оборудованием должна круглогодично обеспечивать микроклимат в производственном помещении со следующими параметрами: Температура 22±2ºС Относительная влажность 45±5% | 2 | 337 |
| 2 | Гигростат HMH или эквивалент | 1 |  |
| 3 | Канальный преобр. влажности и температуры PTH-K1/PT1000 или эквивалент | 1 |  |
| 4 | Паровой шланг DN-25 или эквивалент | 4 |  |
| 5 | Параспределительная трубка L25-500 или эквивалент | 1 |  |
| 6 | Пароувлажнитель eSTEAM-12T или эквивалент | 1 |  |
| 7 | Шланг для конденсатаРС-10 или эквивалент | 4 |  |

Поставляемые сплит-системы (кондиционеры) должны быть изготовлены не ранее 01.06.2012 года (данная информация подтверждается в технических паспортах изделий и маркировкой на корпусах внутреннего и наружного блока в местах нанесения серийных номеров Товара).

Товар должен быть упакован в индивидуальную тару из двойного гофрокартона толщиной не менее 4 (четырех) мм с внутренними формованными удерживающими элементами из пенопласта. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена маркировка Товара, указан производитель, габаритные размеры, технические характеристики.

Каждая единица Товара сопровождается техническим паспортом изделия и гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке.

Исполнитель осуществляет монтаж/демонтаж внутреннего и внешнего блока каждой сплит-системы (кондиционера) одновременно.

При монтаже внутреннего блока сплит-системы (кондиционера) в помещении Заказчика, Исполнитель производит укрывание мебели и оргтехники в радиусе 5 (пяти) метров от места монтажа внутреннего блока. Укрывной материал – пленка ПВХ, поставляется Исполнителем. По завершению монтажа сплит-системы (кондиционера) Исполнитель производит уборку помещения, в котором установлен внутренний блок системы, вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после монтажа Товара, а также упаковочный материал.

При монтаже внутреннего блока сплит-системы настенного типа (кондиционера) и прокладке трассы в помещении Заказчика, Исполнитель производит разборку и последующую сборку существующего подвесного потолка типа «Армстронг». В случае поломки элементов потолка Исполнитель обязан заменить их на новые, включая все комплектующие.

Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком сплит-системы (кондиционера) изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба. Размер, цвет, а также линии прокладки пластиковых коробов согласуются с Заказчиком.

Место установки внешних блоков сплит-систем (кондиционеров) предварительно обговаривается с Заказчиком.

Демонтаж и монтаж внешних блоков сплит-систем (кондиционеров) производить при помощи альпинистов или/и специальной техники для высотных работ.

Исполнитель производит подключение сплит-систем (кондиционеров) к электросети. Подключение необходимо произвести через отдельный автоматический выключатель (поставляется Исполнителем) в распределительном щите на этаже. Все сплит-системы (кондиционеры) должны быть заземлены. Длина кабельных трасс (с заземлением): не более 50 м (среднее значение). Прокладка кабельных трасс предварительно  обговаривается с Заказчиком.

Исполнитель выполняет подключение сплит-систем (кондиционеров) к электросети согласно ПУЭ с соблюдением цветовой маркировки и применением не поддерживающего горения кабеля с медными жилами с двойной изоляцией.

Помпы, расходный материал (кабель, трубы, короба, крепежный материал), необходимый для монтажа, поставляется Исполнителем.

Все проделанные в процессе монтажа отверстия в стенах здания Исполнитель заделывает эквивалентными облицовочными материалами и в цвет стен здания.

Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по демонтажу и монтажу Товара возлагается на Исполнителя.

Выполнение работ, оказание услуг, поставка товара осуществляется Исполнителем в соответствии с режимом работы Заказчика. Время проведения работ определяет Заказчик.

Техническое задание проверено

Зам. начальника отдела №20

_____________ А.И. Саввин

Приложение № 2

к документации о запросе цен № 11-2012

Заявка на участие в запросе цен

поставка и монтаж сплит-системы подпотолочной установки

1. Полное и краткое  наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Место нахождения /место жительства (почтовый адрес с индексом), контактный телефон
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.ИНН участника размещения заказа: ____________________________________________________

6.КПП участника размещения заказа: ___________________________________________________

7. Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующего товара.

| № п/п | Наименование товара и технические характеристик | Цена за ед. в руб. с НДС | Количество | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Итого на сумму: __________________________________________________________________

(вставьте общую цену заявки прописью)

Цена договора включает в себя стоимость товара, доставку, установку, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей.

8. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против ________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает предельного размера балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________ ___________тел. ______________ факс ____________ e-mail  _______________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель        _______________  (ФИО) __________________________

(подпись)

М.П.

Приложение № 3

к документации о запросе цен № 11-2012

Договор поставка и монтаж

сплит-системы подпотолочной установки

г. Воронеж                                                                                                              «___»__________  2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стоянова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ______________________- с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», на основании Протокола № ______ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж, а Заказчик - принять и оплатить сплит-систему (кондиционер)   (далее товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и место установки которого указано в Спецификации (Приложение которое будет составлено на основании заявки победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

- Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ___________, на работы (монтаж/демонтаж) составляет ___________. Начало гарантийного периода исчисляется   с даты поставки и ввода товара в эксплуатацию.  Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание Товара проводиться по месту эксплуатации Товара специалистами Исполнителя. Все затраты по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет Исполнитель.

- На все виды поставленного товара Исполнитель предоставляет Заказчику
правильно  оформленные  сертификаты,   а также другие  документы,   подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

- Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать
количеству,   указанному   в   товарораспорядительных   документах.   Маркировка   товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой   единицы товара при его приемке.

- Приемка  товара  по   количеству  и   качеству   производится   при   подписании
Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1.	Товар    поставляется    Заказчику   по    ценам,    наименованиям,    в количестве  и ассортименте,   соответствующим    указанному    в    Спецификации (Приложение)    к настоящему Договору. Товар в полном объеме должен быть поставлен и установлен  в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения настоящего Договора.

3.2.	Поставка, разгрузка на склад Заказчика, установка, демонтаж и монтаж товара осуществляется за счет Исполнителя и его силами. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных, актов выполненных работ.

- В случае,  когда при  визуальном осмотре и  подсчете товара  в процессе  его
приема-передачи  будут обнаружены  брак  и / или  недостача товара,   Заказчик  обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания сторонами актов приемки-сдачи товара.

5. ЦЕНА ТОВАРА

5.1.	Цена товара составляет ____________   рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _______________________  рублей ___ копеек.

5.2. В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе поставки  товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку, монтаж, установку и демонтаж.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. 100 % предоплата стоимости оборудования, расходных материалов. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств - в течение 5 банковских дней с момента заключения договора.

Окончательный расчет за выполненные работы, производится не позднее 5 банковских дней после подписания формы (КС-2, КС-3) и предъявления счета на оплату и счета-фактуры.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

7.2.  Исполнитель обязан:

7.2.1. Осуществить поставку и монтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение)  к настоящему Договору;

7.2.2. Осуществить демонтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение)  к настоящему Договору;

7.2.3. Принять от Заказчика товар,  имеющий скрытые недостатки,  и заменить его  на
аналогичный товар или возвратить Заказчику уплаченную за товар денежную сумму в
течение 10 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.

7.2.4. Выполнять работы, оказывать услуги, поставлять товар  в соответствии с режимом работы Заказчика. Время проведения работ определяет Заказчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.   Исполнитель    несет    ответственность    за    качество    передаваемого    товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.

8.2.	В случае невыполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в установленные сроки, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Ни одна из Сторон  настоящего Договора не несет ответственности перед другой   Стороной   за   невыполнение   обязательств,   обусловленное   обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая   объявленную или   фактическую   войну,   гражданские   волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

- Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Воронежской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор прекращается при наступлении одного из нижеуказанных  обстоятельств:

- исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора,

- по соглашению Сторон,

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГУП «НИИЭТ» | Исполнитель |
| --- | --- |
| РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а Телефон:(473)226-20-35, 226-98-95 Факс: (473)226-98-95 Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ИНН 3661002940, КПП 366101001 Директор ___________________ А.И. Стоянов М.П. |  |