Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники»

(ФГУП «НИИЭТ»)

предварительный квалификационный отбор

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предварительного квалификационного отбора

№ 02/КО/2012

# Воронеж

# 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Единой комиссии по закупке товаров, работ, услуг

ФГУП «НИИЭТ»

__________________В.Н. Ачкасов

«___»__________2012 г.

Раздел  I. Общие положения

## Основные положения

    - Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (далее – Заказчик) проводит «29» августа 2012 г. предварительный квалификационный отбор № 02/КО/2012 (далее – Отбор) по выбору организаций на разработку рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения производства в обеспечение серийного производства больших интегральных схем.

    - Предварительный квалификационный отбор предусматривает:

- проведение процедуры  квалификационного отбора в целях определения организаций, обладающих достаточной квалификацией;

- по итогам квалификационного отбора организации  допускаются к  участию в конкурентном отборе в процедуре закупки на право заключения договора на разработку рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения производства в обеспечение серийного производства больших интегральных схем, где будут рассмотрены технико-коммерческие предложения участников,  успешно прошедших предварительный квалификационный отбор.

    - Процедура вскрытия конвертов с квалификационными заявками состоится «4» сентября 2012 г. в 10:00 часов московского времени по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а, 2-й этаж, конференц-зал.

    - Технические условия предварительного квалификационного отбора приведены в разделе IV настоящей квалификационной документации.

    - Претендентами на участие в  предварительном квалификационном отборе признаются лица, получившие в установленном порядке настоящую квалификационную документацию и подавшие в установленные сроки заявку на участие в предварительном квалификационном отборе (далее - квалификационная заявка).

    - Претенденты, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям, представившие документы, предусмотренные п. 2.3., 2.4. настоящей квалификационной документации и прошедшие  предварительный квалификационный отбор, будут признаны участниками закупки на право заключения договора на разработку рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения производства в обеспечение серийного производства больших интегральных схем.

    - Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей квалификационной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в  предварительном квалификационном отборе.

    - Документы, представленные претендентами в составе квалификационных заявок, возврату не подлежат.

    - Предварительный квалификационный отбор может быть прекращен в любой момент до подведения итогов без объяснения причин. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

## 1.2. Разъяснения положений квалификационной документации

1.2.1. Для разъяснения положений квалификационной документации лица, получившие в установленном порядке настоящую квалификационную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме. Запрос направляется по факсу: +7 (473) 2263974.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, ответ на запрос размещается на сайте www.niiet.ru (раздел «Закупки») в объявлении о проведении настоящего  предварительного квалификационного отбора, если он получен не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до дня окончания подачи квалификационных заявок. Разъяснения размещаются без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в квалификационную документацию

    - В любое время, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня окончания срока подачи квалификационных заявок, в том числе по запросу лица, получившего в установленном порядке квалификационную документацию, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении предварительного квалификационного отбора и в настоящую квалификационную документацию.

    - Дополнения и изменения, внесенные в настоящую квалификационную документацию, также будут размещены на сайте (раздел «Закупки») в объявлении о проведении настоящего предварительного квалификационного отбора.

    - Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в квалификационную документацию, а также по уведомлению претендентов об итогах настоящего  предварительного квалификационного отбора и не несут ответственности в случаях, когда претенденты не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения на сайте www.niiet.ru (раздел «Закупки»).

## Квалификационная заявка

    - Квалификационная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей квалификационной документации.

    - Каждый претендент может подать только одну квалификационную заявку. В случае если претендент подает более одной квалификационной заявки, а ранее поданные им квалификационные заявки не отозваны, его квалификационные заявки не рассматриваются.

    - Квалификационная заявка должна быть оформлена на русском языке.

    - Вся переписка, связанная с проведением настоящего  предварительного квалификационного отбора, ведется на русском языке.

    - Квалификационная заявка должна действовать в течение не менее чем 120 (сто двадцать) календарных дней с даты, установленной как день проведения  предварительного квалификационного отбора.

    - Квалификационная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей квалификационной документации. Квалификационная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей квалификационной документации, отклоняется.

## Окончательный срок подачи квалификационных заявок

    - Квалификационные заявки претендентов должны быть представлены по адресу РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а, 2-й этаж, конференц-зал, не позднее 10:00 часов московского времени «4» сентября 2012 г.

    - Квалификационная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.

    - При предоставлении квалификационной заявки представитель претендента должен иметь при себе паспорт, а также доверенность на право подачи квалификационной заявки подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).

    - Квалификационные заявки, по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1 настоящей квалификационной документации, не принимаются. Квалификационная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1,  не вскрывается, не рассматривается и возвращается претенденту.

    - Претендент самостоятельно определяет способ доставки квалификационных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления квалификационных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

    - Окончательная дата подачи квалификационных заявок и, соответственно, дата вскрытия квалификационных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются на сайте www.niiet.ru (раздел «Закупки») в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящей квалификационной документации. В этом случае срок действия квалификационных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.5 настоящей квалификационной документации и не сокращается.

    - Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с квалификационными заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

## Изменение квалификационных заявок и их отзыв

    - Претендент вправе изменить или отозвать поданную квалификационную заявку в любое время до истечения срока подачи квалификационных заявок.

    - Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве квалификационной заявки, подписанное уполномоченным лицом.

    - В случае изменения квалификационной заявки на участие в предварительном квалификационном отборе, претендент должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей квалификационной документации.

    - Никакие изменения не могут быть внесены в квалификационную заявку после окончания срока подачи квалификационных заявок.

## Недобросовестные действия претендента

    - К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся действия, которые выражаются в том, что претендент прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения предварительного квалификационного отбора, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.

    - В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в предварительном квалификационном отборе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка квалификационных заявок претендентов

## Обязательные требования:

а) претендент должен являться лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

е) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.2. Квалификационные требования:

- претендент должен иметь выданные саморегулируемой организацией (далее – СРО) действующие свидетельства о допуске к выполнению работ, аналогичных предмету настоящего предварительного квалификационного отбора согласно приложению № 5 к настоящей квалификационной документации;

- претендент должен иметь действующую лицензию на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- претендент должен иметь опыт выполнения работ аналогичных предмету настоящего  предварительного квалификационного отбора:

-проекты в области микроэлектроники не менее 3-х;

-опыт работы на рынке услуг по проектированию и строительству специализированных производств микроэлектронной промышленности, включающих чистые помещения класса чистоты 4-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002;

- претендент должен иметь в штате квалифицированный персонал в области проектирования и строительства специализированных производств микроэлектронной промышленности, включающего чистые помещения класса чистоты 4-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002;

- претендент должен иметь систему менеджмента качества выполняемых работ по предмету настоящего предварительного квалификационного отбора.

  - В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- надлежащим образом оформленные документы в соответствии с приложениями №№ 1 - 5 к настоящей квалификационной документации;

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений (копия, заверенная печатью претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее, чем за шесть месяцев до опубликования извещения о проведении  предварительного квалификационного отбора на сайте ФГУП «НИИЭТ» (оригинал или нотариально заверенная копия);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего квалификационную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия);

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009-2010гг., и на последний отчетный период 2011 года (копии, заверенные печатью претендента, с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля);

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее дня опубликования извещения о проведении предварительного квалификационного отбора налоговыми органами по форме утвержденной приказом ФНС РФ от 23 мая 2005 г. ММ-3-19/206@, с учетом внесенных в приказ изменений (копия, заверенная печатью претендента) или письмо, гарантирующее исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций и подтверждающее, что такая справка запрошена в налоговых органах, с приложением копии запроса и последующим предоставлением справки (копия, заверенная печатью претендента).

  - В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы:

- действующие свидетельства о допуске к выполнению работ, выданные СРО, с указанием видов работ согласно приложению № 5 к настоящей квалификационной документации (копии, заверенные печатью претендента);

- действующую лицензию на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (копия, заверенная печатью претендента);

- сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету настоящего предварительного квалификационного отбора выполненных претендентом за 2007 - 2012 гг. (по форме приложения № 3 к настоящей квалификационной документации);

- сведения о техническом персонале претендента (по форме приложения        № 4 к настоящей квалификационной документации), в т.ч., включающие информацию об их образовании и опыте работы;

- копии дипломов о высшем профессиональном образовании специалистов;

5) сведения о наличии системы менеджмента качества выполняемых работ по предмету настоящего предварительного квалификационного отбора:

- копия, заверенная печатью претендента, сертификата соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, иным стандартам при наличии;

6) копии договоров на проведение работ по проектированию и строительству специализированных производств микроэлектронной промышленности, включающих чистые помещения класса чистоты 4-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002, включая приложения к договорам с заданием на проектирование и техническим заданием;

7) благодарности или рекомендательные письма от предприятий электронной промышленности;

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня опубликования извещения о проведении  предварительного квалификационного отбора на сайте ФГУП «НИИЭТ».

2.6.Рассмотрение квалификационных заявок и изучение квалификации претендентов

    - Квалификационная заявка претендента может быть отклонена в случае наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, подавшего квалификационную заявку, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, ущемлении интересов Заказчика (наличие обоснованных жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений в пользу Заказчика по вопросу исполнения договорных обязательств, причинения вреда имуществу, другим вопросам, ущемляющим интересы Заказчика).

    - Претенденту может быть направлен запрос о разъяснении положений квалификационной заявки, предоставлении информации в письменном виде. Претендент обязан представить ответ на такой запрос в письменном виде в срок, указанный в запросе, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания квалификационной заявки. Отсутствие разъяснений или непредставление информации в указанный в запросе срок может являться причиной отклонения квалификационной заявки соответствующего претендента.

    - Квалификационные заявки претендентов рассматриваются на соответствие обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в настоящей квалификационной документации, на основании представленных в составе квалификационных заявок документов.

    - В ходе изучения квалификации претендентов могут быть направлены запросы в соответствующие органы государственной власти, а также юридическим и физическим лицам, указанным в квалификационной заявке претендента, для проверки достоверности указанных сведений.

    - Не представление документов, указанных в п.п. 2.3. и 2.4., либо указание претендентом неверных сведений в квалификационной заявке может служить основанием для отклонения такой квалификационной заявки.

    - В случае если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в квалификационной документации, его квалификационная заявка отклоняется.

    - Информация относительно изучения, оценки и сопоставления квалификационных заявок, определения претендентов прошедших  предварительный квалификационный отбор, не подлежит разглашению претендентам. Попытки претендентов получить такую информацию служат основанием для отклонения квалификационных заявок таких претендентов.

## 2.7. Оценка квалификации претендентов

    - Заказчик рассматривает квалификационные заявки, а также сопоставляет и оценивает их.

2.7.2. Оценка квалификационных заявок осуществляется на основании документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, а также документов, предоставляемых претендентом дополнительно при наличии:

-  положительных отзывов, благодарностей контрагентов, с которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по предмету предварительного квалификационного отбора. Отзывы, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица претендента).

    - На основании результатов оценки и сопоставления квалификационных заявок претендентов решением Единой комиссии по закупке товаров, работ, услуг утверждаются претенденты, прошедшие настоящий предварительный квалификационный отбор.

    - Претенденты, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям, признанные прошедшими настоящий предварительный квалификационный отбор, получают право на участие в процедуре закупки на право заключения договоров на разработку рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения производства в обеспечение серийного производства больших интегральных схем

    - После утверждения Единой комиссии по закупке товаров, работ, услуг результатов  предварительного квалификационного отбора уведомление об итогах предварительного квалификационного отбора размещается на сайте www.niiet.ru (раздел «Закупки») в объявлении о проведении настоящего  предварительного квалификационного отбора.

Раздел III. Порядок оформления квалификационных заявок

## Общие положения

    - Квалификационная заявка, должна быть представлена в конверте с четкой маркировкой «Оригинал».

Маркировка конверта также должна содержать следующую информацию:

- наименование претендента;

- Заявка на участие в  предварительном квалификационном отборе № ____________ (наименование  предварительного квалификационного отбора)

Не вскрывать до ____ часов московского времени «___»______ 2012г.».

3.1.2. Квалификационная заявка включает в себя:

- опись представленных документов;

- заявку на участие в предварительном квалификационном отборе по форме, согласно приложению № 1 к настоящей квалификационной документации;

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей квалификационной документации;

- документы, предусмотренные пп. 2.3., 2.4. и 2.7.2. настоящей квалификационной документации.

Документы, представленные в составе конверта, должны быть сброшюрованы вместе с описью документов. Все листы квалификационной заявки должны быть пронумерованы.

3.1.3. Оригинал заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должен быть подписан лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы квалификационной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в  предварительном квалификационном отборе.

3.1.4. Все рукописные исправления, сделанные в квалификационной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в  предварительном квалификационном отборе.

3.1.5. Квалификационные заявки, представленные в незапечатанных конвертах,  не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.

Раздел IV. Технические условия предварительного квалификационного отбора

4.1. Предмет работ - комплекс работ, связанных с разработкой рабочей документации для реконструкции и технического перевооружения производства в обеспечение серийного производства больших интегральных схем.

Виды работ для отбора организаций, определяющие соответствие претендента квалификационным требованиям настоящей квалификационной документации:

-комплект рабочих чертежей сборочного участка с чистыми помещениями класса чистоты 2-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002 на площадях 1200 м2;

- комплект рабочих чертежей по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха;

- комплект рабочих чертежей по водоснабжению и водоотведению;

- комплект рабочих чертежей по электроснабжению на площади 1980 м2;

- - комплект рабочих чертежей по теплохолодоснабжению;

- комплект рабочих чертежей по связи и сигнализации;

- комплект рабочих чертежей по пожарной сигнализации и систем пожаротушения;

- комплект рабочих чертежей размещения инженерного и технологического оборудования:

1. Промышленный кондиционер.

2. Генератор азота.

3. Зондовая установка Summit 12000B-М, ф. Cascade Microtech

4. Универсальный модульный анализатор ППП В1500А, ф. Agilent Тechnologies

5. Шкаф сухого хранения XSD 702, Ф. Totech

6.  Логический анализатор Tektronix TLA7016c

7. Генератор цифровых последовательностей Tektronix GP3AMOD

8. Осциллограф Tektronix MSO 71254С

9. Генератор сигналов произвольной формы Tektronix AWG5012C

10. Осциллограф Agilent MSO9404A

11.Импульсный паттерн – генератор Agilent 81130A

12. Рентгеновский имитатор типа РИУ-0701

13. Лазерный имитационный комплекс LS-2134

14. Рентгеноскопическая система контроля XT V 160

15. Установка по определению содержания паров воды  в подкорпусном объеме типа GIA-707

16. Устройство Turbo AC Dual SRC/CAP CHANNEL ASSY со специализированной оснасткой к измерительной системе UltraFlex

17. Автоматическая оптическая инспекция полупроводниковых пластин (Falcon 500, Camtek)

18. Линия лазерной герметизации приборов (Pyramid LMC-3000)

19. Установки вакуумной пайки  VLO 20 Centrotherm.

20. Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой (Delvotec G5) (клин-клин, шарик-клин)

21. Высокоточный дозатор для микроэлектроники  (S-820 SPECTRUM)

22. Установка лазерной маркировки корпусов Rofin SINAR

23. Система для обрезки и формовки выводов

Выполненное по рабочему проекту производство,  должно позволять обеспечивать выход годных изделий не ниже 82%, обеспечивать возможность сборки изделий в современных металлокерамических корпусах CQFP (с количеством выводов до 144), PGA (с количеством выводов до 181), CPGA (с количеством выводов до 325), PGA (с количеством выводов до 800) с  размерами  контактных площадок  кристалла от 40х60 мкм  и шагом между ними от 80мкм, осуществлять тестирование кремниевых пластин с Ø до 200 мм и микросхем с количеством выводов до 800 с рабочей частотой до 1000 МГц, проведение отбраковочных испытаний по ОСТ В 11 0998-99 по  методам указанным в ОСТ 11 073.013-2008, а также проводить экспресс-анализ по стойкости пластин к воздействию спецфакторов.

|  | Приложение № 1 к квалификационной документации |
| --- | --- |

На бланке претендента

Заявка _________________________ (наименование претендента) на участие в предварительном квалификационном отборе № ___

В Единую комиссию по закупке товаров, работ, услуг ФГУП «НИИЭТ»

Будучи уполномоченным, представлять и действовать от имени ____________(наименование претендента), а также полностью изучив всю квалификационную документацию предварительного квалификационного отбора, я нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в  предварительном квалификационном отборе № __________ по выбору организаций для выполнения работ по разработке проектной документации.

Уполномоченным представителям Заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной квалификационной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Заказчик сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящая квалификационная заявка подается с пониманием того, что:

- результаты рассмотрения квалификационной заявки зависят от проверки всех данных, представленных _____________________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной квалификационной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на 
________________  (наименование претендента);

- Заказчик оставляет за собой право не рассматривать квалификационные заявки, ненадлежащим образом оформленные и несоответствующие обязательным и квалификационным требованиям квалификационной документации, а также перенести дату проведения предварительного квалификационного отбора или прекратить процедуру предварительного квалификационного отбора без дополнительных объяснений. Заказчик не несет ответственность за такие действия и не берут на себя обязательство информировать претендента об их причинах.

В случае признания ____________________ (наименование претендента) прошедшим предварительный квалификационный отбор мы обязуемся принять участие в процедуре закупке на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации, проводимых среди претендентов, прошедших настоящий  предварительный квалификационный отбор.

Настоящим подтверждаем, что

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате  налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.

Нижеподписавшийся  удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей квалификационной заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Имеющий полномочия подписать заявку претендента на участие от имени

________________________________________________

(полное наименование претендента)

_______________________________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать

"____" _________ 20__ г.

|  | Приложение № 2 к квалификационной документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название) ________________________

Юридический адрес:______________________________________

Почтовый адрес:_________________________________________

Телефон: __________________________________________________

Факс: ___________________

Адрес электронной почты: ________________

Зарегистрированный адрес офиса: ____________________________

2. Руководитель: ________________________

3. Банковские реквизиты:

4. Название и адреса филиалов и дочерних предприятий: ______________

Контактные лица

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)_____________________________________

печать                                                                                                        (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 20___г.

|  | Приложение № 3 к квалификационной документации |
| --- | --- |

#### Сведения об опыте выполнения работ аналогичных предмету настоящего предварительного квалификационного отбора №_______________ (указать номер)

#### выполненных _____________ (наименование претендента) за 2007 – 2012 гг. (по годам)

| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в тыс.руб., с НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету, аналогичному предмету отбора) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений | Наличие положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Всего за период 2007 – 2012 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия подписать информационный лист претендента от имени

(вставить полное наименование претендента)

печать 	 (должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20___ г.

|  | Приложение № 4 к квалификационной документации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА

___________________________________

(наименование претендента)

Таблица 1. Инженерно-технический персонал, специалисты, находящиеся в постоянном штате организации

| №№ п./п. | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Наличие опыта работы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего персонала: |  |  |  |  |  |  |

* в области проектирования и строительства специализированных производств изделий ЭКБ, включающего чистые помещения класса чистоты 4-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002

Таблица 2. Сотрудники, привлекаемые к выполнению работ, не находящиеся в постоянном штате организации

| №№ п./п. | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Наличие опыта работы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего персонала: |  |  |  |  |  |  |

* в области проектирования и строительства специализированных производств изделий ЭКБ, включающего чистые помещения класса чистоты 4-5 в соответствии с ГОСТ ИСО-14644-1-2002

| Печать | ________________________________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| "___" ____201_ г. |  |

|  | Приложение № 5 к квалификационной документации |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ,

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Работы по подготовке технологических решений:

Наличие в свидетельстве о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

2. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком  или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  (генеральным проектировщиком)

Наличие в свидетельстве о допуске прав заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства