УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

ФГУП «НИИЭТ»

________________А. П.Удовик

"___" ___________ 2012 г

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

«Прокладка трубопроводов отопления в помещениях ФГУП «НИИЭТ », расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а»

№ 21-2012

Информационная карта запроса цен

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.

| Наименование заказчика: | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика: | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| Контактное лицо: | Коваленко Елена Анатольевна |
| Контактный тел./факс: | (473) 226-39-74 |
| E-mail: | konkurs@niiet.ru |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место передачи выполнения работ: г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а. Качество работ: - результат и качество работы должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора; - используемые материалы, должны соответствовать ГОСТам, Требования к безопасности работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету запроса цен - односторонняя, возлагается на Подрядчика. Срок выполнения работ: до 01.11.2012 года Гарантия на выполненные работы:3 года с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 533 000,00 руб. (Пятьсот тридцать три тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%- 81 305,08 рублей. |
| Порядок формирования цены договора: | В цену договора включены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | По настоящему договору Заказчик имеет право перечислить аванс. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 банковских дней после подписания акта приема выполнения работ и предоставления первичных документов. |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6) выданное саморегулируемой организацией (далее – СРО) действующее свидетельство о допуске к выполнению работ, аналогичных предмету настоящего запроса цен. |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, в запечатанном конверте, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса цен; 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих допуск на выполнение данных видов работ, соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены копии следующих документов, заверенных подписью ответственного лица и печатью контрагента: а) Выписку из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев; б) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в) Копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) Копию приказа о вступлении руководителя организации в должность; д) Если от имени контрагента договор подписывает лицо, действующее по доверенности, необходимо предоставить подлинный экземпляр или копию с отметкой о достоверности; е) Копию свидетельства о постановке на налоговый учет; ж) Документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц) з) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях установленных законодательством Российской Федерации. и) Копию свидетельства о допуске к выполнению работ, аналогичных предмету настоящего запроса цен. После объявления участника размещения заказа победителем запроса цен оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней (в случае подачи заявки в электронной форме или факсимильным сообщением по факсу). В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее пяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте ФГУП «НИИЭТ» о размещении заказов. |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | 12-00 (время московское) 01 октября 2012 г. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | - 01 октября 2012 г. |

Приложение № 1

к документации о запросе цен № 21-2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На прокладку трубопроводов отопления в помещениях ФГУП «НИИЭТ», расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 119-а

1 Выполнение работ:

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прокладка трубопроводов сети теплоснабжения Ø150 мм. С температурой носителя 95ºС. На металлических кронштейнах. | м | 150 |
| 2 | Устройство врезок Ø150 мм | шт. | 2 |
| 3 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 4 |
| 4 | Устройство теплоизоляции трубопровода Ø150 мм | м | 150 |

Перечень нормативной документации, необходимой для выполнения технического задания

СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

2. Место и условия выполнения работ, оказания услуг: г. Воронеж, Ленинский пр-т 119-а

3. Сроки выполнения работ, оказания услуг: до 01 ноября 2012 года. Подрядчик имеет право  выполнить работы досрочно.

4. Гарантия на выполненные работы – 3 года с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Приложение № 2

к документации о запросе цен № 21-2012

Заявка на участие в запросе цен

«Прокладка трубопроводов отопления в помещениях ФГУП «НИИЭТ», расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 119-а»

1. Полное и краткое  наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Место нахождения /место жительства (почтовый адрес с индексом), контактный телефон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.ИНН участника размещения заказа: _______________________________________________

6.КПП участника размещения заказа: _______________________________________________

7. Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, готовы выполнить работу по прокладке трубопроводов отопления в помещениях ФГУП «НИИЭТ», расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 119-а  в порядке, объеме, сроки и на условиях, указанных в извещении о запросе цен.

Итого на сумму: _________________________________________________________________

(вставьте общую цену заявки прописью)

В цену договора включены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение  материалов и их доставку до места выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против ________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает предельного размера балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________ ___________тел. ______________ факс ____________ e-mail  _______________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель        _______________  (ФИО) __________________________

(подпись)

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА:

ДОГОВОР  № ____

г. Воронеж                                                                                                  «     »   _________2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники», в лице директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице __________________________, именуемое  в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по прокладке трубопроводов отопления в помещениях ФГУП «НИИЭТ», расположенного по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 119-а, а Заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.

1.2.	Работа выполняется из материалов Подрядчика, его  силами и средствами. Все используемые Подрядчиком для выполнения работы материалы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – «__» ___________г.

Срок сдачи работ –           «__» ___________г.

Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ несет Подрядчик.

Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.

1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в строгом соответствии с согласованной сторонами сметой (Приложение №1), определяющей объем и содержание работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Качество выполненных работ Подрядчиком должно соответствовать ТУ, ГОСТам и другим нормативным (техническим) документам, предъявляемым к работам, являющимися предметом настоящего договора.

3.   ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет ________________ рублей______копеек, в том числе НДС 18% ___________ рублей ___ копеек.

В цену договора включены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена договора является неизменной на весь период его действия за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. По настоящему договору Заказчик имеет право перечислить аванс. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего договора, при условии представления Подрядчиком счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и счета на оплату.

Подрядчик обязан представить Заказчику счет – фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2), а также справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязан:

-обеспечить приобретение необходимых для выполнения работ материалов, в соответствии с согласованной сметой;

-несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

-несет риск случайной  гибели  или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком;

-несет   ответственность   за   соблюдение   нормативных   и   правовых   актов   в   области   охраны   труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во время проведения  работ;

-обязуется производить работы в полном соответствии с действующими нормативно – техническими документами, строительными нормами и правилами,

-обязуется выполнить работу из материалов надлежащего качества.

4.2.Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.3.Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые  грозят  годности   или   прочности  результатов  выполняемой  работы  либо  создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в повышении цены работы по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно, до начала выполнения указанных дополнительных работ, предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

4.5. В случае, если Подрядчик своевременно, до начала  выполнения дополнительных работ, не предупредит Заказчика о необходимости их выполнения и превышения указанной п. 3.1 настоящего договора цены работы, Подрядчик обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда. При не получении от Заказчика ответа в течение десяти дней согласие считается не полученным.

4.6.	Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому
лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- осуществлять контроль качества используемых материалов.

4.7.	Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив, Подрядчику часть установленной  цены  пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1 Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней, с момента Получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).  В случае обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. При обнаружении недостатков выполненных работ либо обнаружении отступлений от договора, Акт приемки Заказчиком не подписывается, сторонами составляется Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.3.	Заказчик,   обнаруживший   после   приемки   работы   отступления   от   настоящего   договора   или   иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по
их обнаружении.

5.4. Гарантийный срок на работы, выполненные по настоящему договору, устанавливается  ___ года с момента приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

5.5.Заказчик вправе устранять дефекты, выявленные при приемке работ либо в течение гарантийного срока, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с отнесением расходов за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая устанавливается:

для Подрядчика - в размере 0,3 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору;

для Заказчика - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором за каждый день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8.      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности Сторон,  сроков обнаружения  ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности,  применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами, составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

ЗакаЗЧИК: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а

Почтовый адрес: Ленинский проспект, 119-а, г. Воронеж, 394042, Российская Федерация

ИНН 3661002940, КПП 366101001

р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронежа

к/с 30101810600000000681

БИК 042007681

ОКВЭД 73.10

ОКПО 10600824

ПОДРЯДЧИК: _____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Заказчик						  Подрядчик

Директор

ФГУП «НИИЭТ»

_____________ А.И. Стоянов			             ____________

МП							  МП