УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

ФГУП «НИИЭТ»

________________А. П.Удовик

"___" ___________ 2012 г.

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

«Поставка четырехканального шумомера, виброметра, анализатора спектра SVAN-958»

№ 23-2012

Информационная карта запроса цен

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.

| Наименование заказчика: | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика: | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| Контактное лицо: | Коваленко Елена Анатольевна, Чурсанова Татьяна Ивановна |
| Контактный тел./факс: | (473) 226-39-74 |
| E-mail: | konkurs@niiet.ru |
| Место, условия и сроки выполнения работ | г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а. Срок выполнения работ: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 390 852,00 руб.(триста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС 18%- 59 621,49 руб. |
| Порядок формирования цены договора: | В цену товара включены все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | По настоящему договору заказчик имеет право перечислить аванс. Окончательный расчет Заказчик производит по окончании поставки товара работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, в запечатанном конверте, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Все листы заявки на участие в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса цен; 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены копии следующих документов, заверенных подпись и печатью руководителя: а) выписка из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев; б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в) копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; е) документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц) ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях установленных законодательством Российской Федерации. После объявления участника размещения заказа победителем запроса цен оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней (в случае подачи заявки в электронной форме или факсимильным сообщением по факсу). В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее пяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте ФГУП «НИИЭТ». |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | - 17-00 (время московское) 03 октября 2012 г. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | - 04 октября 2012 г. |

Приложение № 1

к документации о запросе цен № 23-2012

Техническое задание.

1. Общие положения.

  - Поставляемый прибор предназначен для профессионального многоканального измерения шума и вибрации, экологического мониторинга, оценки условий труда, контроля технического состояния машин, архитектурной акустики и научно-исследовательских работ.

  - Прибор должен быть заводского изготовления, комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Прибор должен быть изготовлен в 2012 г. и  оснащен компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы. Поставка демонстрационных и опытных образцов не допускается.

1.3. В цену поставляемого прибора должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на  его поставку, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставку.

2. Характеристика поставляемого товара и сопутствующих услуг:

| Наименование поставляемых товаров | Требования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Четырехканальный шумомер, виброметр, анализатор спектра SVAN-958 | 1. Технические характеристики в режиме шумомера (для каждого из четырех каналов): Измеряемые значения: Leq, Spl, SEL, LEPd, Lden, Ltm3, Ltm5, Статистика - Ln (L1-L99), LMax, LMin, LPeak. частотный диапазон: от 1,0 Гц до 20 000 Гц микрофон: 1/2” конденсаторный микрофон(поляризация 0 В; чувствительность 22 мВ/Па; ёмкость 17 пФ;корпус и мембрана микрофона из нержавеющей стали). диапазон измерений: 23 дБА-140 дБА линейные рабочие диапазоны:два диапазона: 23 дБА - 120 дБА; 38 дБА - 140 дБА уровень собственного шума:< 16 дБА уровень собственного шума при закороченном входе:< 13 дБА общая погрешность при измерении < 0,7 дБ 2. Технические характеристики в режиме виброметра (для каждого из четырех каналов): Измеряемые значения: Одновременное измерение всех вибрационных параметров: СКЗ, VDV, MTVV, MAX, ПИК, ПИК-ПИК в соответствии с ГОСТ ИСО 8041:2006; Измерение общей вибрации в соответствии с ГОСТ 31191.1-2004; Измерение виброускорения, виброскорости, виброперемещения; Измерение локальной вибрации в соответствии с ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1,2); Измерение вибрации машин по ГОСТ ИСО 10816-1-97 и ГОСТ ИСО 2954-97 частотный диапазон: от 0,5 Гц до 3 кГц акселерометр: тип IEPE (TNC разъём); трехосевой, чувствительностью 100 мВ/g масса (без кабеля и соединителя) 14 гр. линейные рабочие диапазоны: 60 дБ - 155 дБ; 80 - 174 дБ уровень собственного шума при закороченном входе: < 30 дБ общая погрешность при измерении виброускорения:< ± 0,5 дБ 3. Технические характеристики в режиме анализатора спектра(для каждого из четырех каналов): Измеряемые значения: Измерение всех параметров в режиме ШУМОМЕР и ВИБРОМЕТР. Измерение инфразвука в диапазоне 1,0 Гц - 20 Гц. Измерение ультразвука в диапазоне 10кГц - 20 кГц. Измерение уровня звукового давления и виброускорения, виброскорости, виброперемещения в пятнадцати 1/1 октавных полосах частот от 1,0 Гц до 16 кГц, по МЭК 61260:1995 (1 класс); Измерение уровня звукового давления и виброускорения, виброскорости, виброперемещения в сорока пяти 1/3 октавных полосах частот от 0,8 Гц до 20 кГц по МЭК 61260:1995 (1 класс); Статистический анализ в каждой 1/1 и 1/3 октавной полосе. первичные преобразователи; микрофоны и вибропреобразователи (тип IEPE); прямой вход по напряжению 4.Обшие технические характеристики прибора количество каналов четыре АЦП частота дискретизации 48 кГц; глубина квантования 4 х 24 бита дисплей графический LCD с подсветкой, размер 128 х 64 точек с иконками память встроенная до 64 мБ флеш память; порты и протоколы для коммуникации USB, USB HOST питание - четыре батарейки размера АА; - четыре перезаряжаемых аккумулятора, размера АА; - от сети 220В при подключении через сетевой адаптер Размер 145 мм х 84 мм х 44 мм (без микрофона и акселерометра) 5.В составе: 5.1 SVAN-958 измерительный блок прибора; 5.2 SC 61 адаптер TNC-BNC для подключения акселерометра; 5.3 SC 16 кабель USB, длина 2 метра; 5.4 SC 09 интерфейсный кабель LEMO 1 штырек – BNC; 5.5 Комплект из четырёх батареек размера АА для питания прибора; 5.6 CD диск - программное обеспечение SvanPC++ (модуль просмотр) и драйвера для различных версий операционной системы Windows; 5.7 Руководство по эксплуатации и паспорт прибора SVAN-958; 5.8 SV 60 комплект для измерения шума. В комплект включены: SV 22 - микрофон, SV12L - предусилитель, SA 08 - держатель для предусилителя, SA 22 - ветрозащитный экран; 5.9 SV 3143M1 трёхкомпонентный акселерометр с номинальной чувствительностью 100 мВ/g для измерения общей и локальной вибрации (масса 14 грамм); 5.10 SC 38 кабель для трёхкомпонентного акселерометра c разъёмом LEMO для подключения к прибору, длиной 2,7 м; 5.11 SA 15 сетевой адаптер, для питания прибора от сети 220В; 5.12 Комплект из 4 – х перезаряжаемых аккумуляторов размера АА; 5.13 SA 47 сумка для хранения и транспортировки прибора из водоотталкивающего синтетического материала; 5.14 Первичная поверка: проведение государственной первичной поверки прибора с оформлением свидетельства установленного образца. | 1 шт. |

3.Сертификация:

- сертификат качества ГОСТ- 12.1.006-84,

- сертификат приемки заводом-изготовителем .

4.Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

5.Минимальный срок гарантийного обслуживания

Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- поверка поставляемого прибора.

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара. Период действия  гарантийных обязательств увеличивается на срок проведения гарантийного ремонта с учетом времени транспортировки.

6.Требования к доставке

Срок поставки- не более 30  рабочих дней с момента подписания договора. Досрочная поставка допускается.

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- технический паспорт на прибор и комплектующие изделия на русском языке;

- свидетельство о государственной первичной поверке установленного образца.

7. Средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.

Техническое задание проверено

Начальник лаборатории ООС

_____________ Л.В. Крюковская

Приложение № 2

к документации о запросе цен № 232012

Заявка на участие в запросе цен

«Поставка четырехканального шумомера, виброметра, анализатора спектра SVAN-958»

1. Полное и краткое  наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Место нахождения /место жительства (почтовый адрес с индексом), контактный телефон
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.ИНН участника размещения заказа: ____________________________________________________

6.КПП участника размещения заказа: ___________________________________________________

7. Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующего товара.

| № п/п | Наименование товара и технические характеристик | Цена за ед. в руб. с НДС | Количество | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Итого на сумму: __________________________________________________________________

(вставьте общую цену заявки прописью)

В цену товара включены все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту.

8. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против ________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает предельного размера балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________ ___________тел. ______________ факс ____________ e-mail  _______________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель        _______________  (ФИО) __________________________

(подпись)

М.П.

Приложение № 3

к документации о запросе цен № 23-2012

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

г. Воронеж                                                                                                           «__»____________ 2012 г

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________,именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, на основании Протокола № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от ___________  на «Поставку четырехканального шумомера, виброметра, анализатора спектра SVAN-958», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ЗАКАЗЧИКУ четырехканальный шумомер, виброметр, анализатор спектра SVAN-958,(далее - товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Поставляемые средства измерений (СИ) должны быть внесены в Госреестр и иметь  свидетельство о поверке, действующее в течение не менее 75 % межповерочного интервала с момента поставки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет __________ руб.___ коп. (__________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС - __%, ______ руб.__ коп. (_______________ рублей _____копеек).

2.2. Цена договора включает общую стоимость в соответствии с требованиями Технического задания всех обязательных платежей и расходов ПОСТАВЩИКА, связанных с исполнением договора на поставку товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту.

2.3.ЗАКАЗЧИК по согласованию с ПОСТАВЩИКОМ в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных  настоящим договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договора количество такого товара.

3. СРОКИ,  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Календарные сроки поставки товара определены сторонами:

- начало – с момента заключения договора

- окончание –  не более 30 раблочих дней с момента заключения договора.

3.2. По настоящему договору заказчик имеет право перечислить аванс.

Окончательный расчет Заказчик производит по окончании  поставки товара работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.

3.3. В случае изменения расчетного счета ПОСТАВЩИК обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на указанный в настоящем договоре счет ПОСТАВЩИКА, несет ПОСТАВЩИК.

3.4. В случае поставки товаров отдельными частями, оплата товара производится после поставки последней партии.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПОСТАВЩИК обязан:

4.1.1. Передать товары ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с условиями настоящего договора.

Вместе с товаром ПОСТАВЩИК передает:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- технический паспорт на прибор и комплектующие изделия на русском языке;

- свидетельство о государственной первичной поверке установленного образца.

- 4.1.2. Поставить товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются ПОСТАВЩИКОМ собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.3. В день передачи товара передать ЗАКАЗЧИКУ оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также акты приемки-передачи товара, подписанные ПОСТАВЩИКОМ.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

4.1.5. Представить сведения о декларации, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 20 (двадцати) дней с момента заявления о них ЗАКАЗЧИКОМ, в отдельных случаях срок может быть увеличен только после согласования между ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет ПОСТАВЩИК.

4.1.7. По требованию ЗАКАЗЧИКА заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора.

4.1.8. По требованию ЗАКАЗЧИКА в течение 20 дней возвратить уплаченную ЗАКАЗЧИКОМ за товар денежную сумму, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль за своевременным заключением договора поставки.

4.2.2. Контролировать исполнение Сторонами своих договорных обязательств.

4.2.3. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с настоящим договором.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. По факту приемки товара составляется товарная накладная, подписываемая уполномоченными на это лицами и скрепленной печатями ЗАКАЗЧИКА и ПОСТАВЩИКА.

5.2. Моментом исполнения обязательств ПОСТАВЩИКА по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи последней партии (если поставка товара осуществлялась поэтапно) товара ПОСТАВЩИКОМ, что подтверждается несколькими товарными накладными.

Право собственности на товар переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания товарной накладной.

5.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.4.Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки.

5.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами ПОСТАВЩИКА или за его счет.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. ПОСТАВЩИК гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сведений о декларации, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно) и требованиям документации об аукционе.

6.3. На поставляемый товар ПОСТАВЩИК дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Срок гарантии товара, предоставляемой Поставщиком - не менее 12 месяцев после ввода оборудования  в эксплуатацию. Если производитель предоставляет гарантийный срок на оборудование более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку гарантии производителя.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей ПОСТАВЩИКОМ гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

6.5. Предоставление гарантии качества распространяется на весь объем поставляемого товара, за исключением расходных материалов. Расходные материалы должны иметь свою гарантию, предоставляемую их производителями.

6.6. Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком, в течение всего гарантийного срока.

6.7. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность товара, препятствующая его дальнейшей эксплуатации, ЗАКАЗЧИК  предъявляет ПОСТАВЩИКУ рекламацию (претензию). ПОСТАВЩИК обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации (претензии) устранить неисправность или полностью заменить неисправный товар, в отдельных случаях срок может быть увеличен только после согласования между ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

Замена бракованных изделий - в течение 20 (двадцати) календарных дней, в отдельных случаях срок может быть увеличен только после согласования между ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

Все расходы,  связанные  с  заменой товара  производятся за счет ПОСТАВЩИКА и ЗАКАЗЧИКОМ не компенсируются.

6.8. Если ПОСТАВЩИК в согласованные сроки  не произведет гарантийную замену товара, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  ПОСТАВЩИК обязан возместить убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ в результате неисполнения его требований, и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы.

6.9. При замене вышедшего из строя товара сторонами, а  в случае отказа ПОСТАВЩИКА ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

8.2.  В случае просрочки исполнения или неисполнения ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки.

8.3. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ гарантийных обязательств, ЗАКАЗЧИК вправе применить к ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день неисполнения обязательства.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Воронежской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор действует с момента  подписания  его сторонами  и действует  по «30» ноября 2012 года, и  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями Сторон.

10.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «НИИЭТ» РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а Телефон:(473)226-20-35, 226-98-95 Факс: (473)226-98-95 Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ИНН 3661002940, КПП 366101001 |  | ПОСТАВЩИК Наименование: Юридический адрес: Фактический адрес: Тел. Банковские реквизиты: р/с в банке к/с БИК ИНН КПП ОКВЭД |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК Директор ФГУП «НИИЭТ» _________________А.И. Стоянов «____»___________ 2012 г. М.П. |  | ПОСТАВЩИК ________________ Ф.И.О. «____»____________ 2012 г М.П. |

Приложение № 1

к договору № ________  от «____» ________________2012 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

| № | Наименование поставляемого товара, технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена, руб. с НДС ___% | Сумма, руб. с НДС ___% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

ИТОГО: __________ руб.___ коп. (__________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС - __%, ______ руб.__ коп. (_______________ рублей _____копеек).

- Срок отгрузки не позднее ______________ 2012 года

| ЗАКАЗЧИК Директор ФГУП «НИИЭТ» _________________А.И. Стоянов «____»___________ 2012 г. М.П. |  | ПОСТАВЩИК ________________ Ф.И.О. «____»____________ 2012 г М.П. |
| --- | --- | --- |