|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ») _____________ А.И. Стоянов |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса

на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

для нужд ФГУП «НИИЭТ», г. Воронеж, Воронежская область

Содержание:

- Часть 1. Приглашение к участию в конкурсе

2. Часть 2. Информационная карта

3. Часть 3. Техническое задание на оказание услуг

4. Часть 4. Инструкция участникам размещения заказа

5. Часть 5. Проект гражданско-правового договора

### г. Воронеж

2012 г.

Часть 1.  Приглашение к участию в конкурсе

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе (далее конкурс), полная информация о котором указана в Информационной карте, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Для участия в конкурсе участники размещения заказа, получившие в установленном порядке конкурсную документацию, изучают конкурсную документацию, подготавливают и подают заявку на участие в конкурсе в порядке и на условиях, изложенных в настоящей конкурсной документации. Непредставление полной информации, требуемой конкурсной документацией, представление неверных сведений или подача заявки на участие в конкурсе, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки на участие в конкурсе.

Часть 2. Информационная карта конкурса

| 1. | Форма торгов: |  | Открытый конкурс |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  | www.niiet.ru |
| 3. | Заказчик: |  | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (далее ФГУП «НИИЭТ») |
| 3.1. | Место нахождения, почтовый адрес: |  | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| 3.2. | Контактное лицо: |  | Колядинцев Геннадий Вячеславович, Уразова Татьяна Сергеевна |
| 3.3. | Телефон, электронный адрес: |  | (473) 255-48-41, konkurs@niiet.ru |
| 4. | Вид и предмет конкурса |  | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) для нужд ФГУП «НИИЭТ», г. Воронеж, Воронежская область Лот № 1 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) измерительно-испытательного оборудования, согласно техническому заданию на оказание услуг, приложение 1-10 к настоящей документации: Лот № 2 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) технологическое оборудования, согласно техническому заданию на оказание услуг, приложение 11-27 к настоящей документации: Лот № 3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) испытательного и технологического оборудования, согласно техническому заданию на оказание услуг, приложение 28-34 к настоящей документации: |
| 5. | Источник финансирования заказа: |  | Средства Заказчика |
| 6. | Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: |  | Место: 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а Лот № 1 Сроки поставки Товара: максимальный срок– не более 18 недель с момента заключения Договора Срок оказания услуг: 24 календарных месяцев. Лот № 2 Сроки поставки Товара: максимальный срок– не более 22 недель с момента заключения Договора Срок оказания услуг: 32 календарных месяцев. Лот № 3 Сроки поставки Товара: максимальный срок– не более 22 недель с момента заключения Договора Срок оказания услуг: 40 календарных месяцев. |
| 7. | Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора: |  | Лот № 1 141 679 209 (Сто сорок один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч двести девять) рублей 06 копеек. Лот № 2 140 369 602 (Сто сорок миллионов триста шестьдесят девять тысяч шестьсот два) рубля 31 копеек. Лот № 2 149 828 000 (Сто сорок девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. Цена договора включает в себя лизинговые платежи, покупную стоимость Имущества, страховку, все налоги, сборы и расходы, перевозку, стоимость прочих услуг и расходов связанных с доставкой товара к конечному пункту, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, расходы на гарантийное обслуживание. |
| 8. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора: |  | Анализ начальной (максимальной) цены договоров произведен на основании исследования хозяйствующих субъектов, действующих на рынке соответствующих услуг (Коммерческое предложение) |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты - безналичная, сроки и порядок оплаты - в соответствии с условиями исполнения договора. |
| 10. | Дата и время начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  | С 10 час. 00 мин. (московского времени) 29 июня 2012 г., до 10 час. 00 мин. (московского времени) 20 июля 2012 г., в рабочие дни с 09.30 до 16.30 и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – на заседании Закупочной комиссии. |
| 11. | Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) |  | Адрес для предоставления заявок на участие в конкурсе в письменном виде: 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а. Заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа могут быть отправлены по электронной почте Заказчику: konkurs@niiet.ru Для получения конкурсной документации, для подачи заявки на участие в конкурсе нарочным, а также для прохода представителей участников размещения заказа, изъявивших желание принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе на заседании Закупочной комиссии, необходимо предварительно (за один день) заказать пропуск на вход в здание ФГУП «НИИЭТ» по тел. (473)225-48-41. |
| 12. | Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации |  | С 29 июня 2012 г. до 10 июля 2012 г. |
| 13. | Требования к участникам, установленные Заказчиком |  | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6) квалификационные требования к участникам закупки, а именно: - наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора: - валюта баланса за каждый из 2-х (двух) календарных лет не менее 2 млрд. руб. - величина выручки (код строки 010 или 2110 по новой форме Отчета о прибылях и убытках) за каждый из 2-х (двух) календарных лет, предшествующих дате подачи заявки не менее 0,5 млрд. руб. - сумма действующих договоров лизинга (текущий лизинговый портфель) на май 2012 г. не менее 1,5 млрд. руб., в т.ч. не менее трех договоров, каждый из которых на сумму, не менее 100 млн. руб. - положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг: - опыт работы на рынке лизинговых услуг не менее 3 (трех) лет |
| 14. | Требования к содержанию и составу заявки на участие конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: - сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; - копию договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц); - копию карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенную банком (для юридических лиц); - копию свидетельства о постановке на налоговый учет; - предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; - копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям: - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 13 части 2 Информационная карта конкурса; - документы, подтверждающие качество услуг и квалификация участника конкурса. - иные документы, подтверждающие характеристики товара, качество работ и услуг. |
| 15. | Обеспечение заявок: |  | Не требуется. |
| 16. | Дата, порядок, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится закупочной комиссией по адресу; 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а в 10 часов 00 минут по местному времени «20» июля 2012 года. |
| 17. | Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по 3-м лотам): Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок: - Цена контракта - 0,80 (80%) - Качество услуг и квалификация участника конкурса (в том числе опыт работы участника) – (100 баллов) - 0,20 (20%) Совокупная значимость критериев – 100%. 1. « Цена контракта» Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по формуле: , где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (см п.4 Информационной карты); Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение Участника конкурса с наименьшей ценой контракта. |
|  |  |  | 2. «Качество услуг и квалификация участника конкурса» Для определения рейтинга заявки по критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса» в конкурсной документации устанавливаются 6 (шесть) показателей: - Количество действующих договоров поставки с производителями оборудования (подтверждается перечнем договоров) (шт.) Максимальное количество баллов по данному показателю – 15 баллов; - Опыт работы на рынке лизинговых услуг - Максимальное количество баллов по данному показателю – 25 баллов; - - Деловая репутация (перечень клиентов лизинговой компании, наличие благодарственных писем от контрагентов, места в рейтингах и пр.) - Максимальное количество баллов по данному показателю – 10 баллов; - Активы Участника на балансе - Максимальное количество баллов по данному показателю – 25 баллов; - - Соотношение активов и заемных средств на балансе Участника; Максимальное количество баллов по данному показателю – 25 баллов. Оценка по каждому показателю критерия производится каждым членом закупочной комиссии, на основании самостоятельного изучения представленной заявки. Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии и определяется по формуле: , где - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для расчетов итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшими предложениями по качеству услуг. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма итоговых рейтингов присвоенных заявке по критериям «цена договора» и «качество услуг и квалификация участника конкурса». |
| 18. | Обеспечение исполнения гражданско-правового договора: |  | Лот № 1 40 % начальной (максимальной) цены договора 56 671 683 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 60 копеек. НДС не облагается. Лот № 2 40 % начальной (максимальной) цены договора 56 147 840 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот сорок) рублей 92 копейки. НДС не облагается. Лот № 3 40 % начальной (максимальной) цены договора 59 931 200 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде: - безотзывной банковской гарантии; - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Порядок внесения: договор заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения договора. Срок внесения обеспечения - до момента заключения договора Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора в случае, если участником конкурса выбран способ обеспечения исполнения договора – передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): ФГУП «НИИЭТ» р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681, ИНН 3661002940 КПП 366101001 |
| 19. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора: | Рубль Российской Федерации |  |

Часть 3. Техническое задание

на оказание услуг

Лот № 1

| № п/п | Наименование и технические характеристики Товара | Ед. изм. | Количество закупаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пирометр с разрешающей способностью измерения температуы 0,1°С, приложение 1 | шт. | 1 |
| 2 | Анализатор спектра, приложение 2 | шт. | 1 |
| 3 | Комплекс для измерения параметров радио-частотных СБИС, приложение 3 | шт. | 1 |
| 4 | Испытательный стенд цифровых и аналоговых микросхем UltraFlex, приложение 4 | шт. | 1 |
| 5 | Модульный логический анализатор с встроенным генератором кодовых последовательностей, приложение 5 | шт. | 1 |
| 6 | Осциллограф, приложение 6 | шт. | 1 |
| 7 | Генератор сигналов произвольной формы, приложение 7 | шт. | 1 |
| 8 | Модульный логический анализатор, приложение 8 | шт. | 1 |
| 9 | Генератор цифровых последовательностей, приложение 9 | шт. | 1 |
| 10 | Модульный анализатор параметров полупроводниковых приборов, приложение 10 | шт. | 1 |

Лот № 2

| № п/п | Наименование и технические характеристики Товара | Ед. изм. | Количество закупаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка плазмохимического травления в индуктивно совмещенной плазме Corial D200IL, приложение 11 | шт. | 1 |
| 2 | Установка плазмохимического и ионнохимического травления Carolina PE15, приложение 12 | шт. | 1 |
| 3 | Приточная вентиляционная установка, приложение 13 | шт. | 1 |
| 4 | Холодильная машина, приложение 14 | шт. | 1 |
| 5 | Система очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги, приложение 15 | шт. | 1 |
| 6 | Низкотемпературная система осаждения диэлектриков (Si3N4 и SiO2) Сorial D250, приложение 16 | шт. | 1 |
| 7 | Универсальная установка сварки кристаллов Au, Cu и Al проволокой клин-клин и шарик-клин, приложение 17 | шт. | 1 |
| 8 | Установка декорпусирования, приложение 18 | шт. | 1 |
| 9 | Система цифровой акустический микроскопии высокого разрешения, приложение 19 | шт. | 1 |
| 10 | Камера тепла-холода-влаги, приложение 20 | шт. | 2 |
| 11 | Электродинамическая вибрационная установка, приложение 21 | шт. | 1 |
| 12 | Камера тепла и холодаMC811P, приложение 22 | шт. | 1 |
| 13 | Полуавтоматическая зондовая установка, приложение 23 | шт. | 1 |
| 14 | Лабораторный вытяжной шкаф, приложение 24 | шт. | 3 |
| 15 | Установка плазменной обработки, приложение 25 | шт. | 1 |
| 16 | Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином, приложение 26 | шт. | 1 |
| 17 | Шкаф сухого хранения SDB 1106, приложение 27 | шт. | 6 |

Лот № 3

| № п/п | Наименование и технические характеристики Товара | Ед. изм. | Количество закупаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термокамера для предварительной выдержки, приложение 28 | шт. | 2 |
| 2 | Термокамера для проведения измерений, приложение 29 | шт. | 2 |
| 3 | Установка зондового контроля с манипулятором к измерительной системе UltraFlex, приложение 30 | шт. | 1 |
| 4 | Ионный имплантер IMX 3500 Ulvac, приложение 31 | шт. | 1 |
| 5 | Комплекс очистки воды производительностью 7 м³/ч, приложение 32 | шт. | 1 |
| 6 | Автопогрузчик, приложение 33 | шт. | 1 |
| 7 | Универсальный фрезерный станок, приложение 34 | шт. | 1 |

Приложение № 1

Техническое задание

на поставку

Пирометра с разрешающей способностью  измерения температуры 0,1°С

Общие положения.

  - Поставляемое оборудование должно быть новое и предназначено для проведения по определению теплового сопротивления микросхем по методу 414-13 ОСТ 11 073.013-2008, а также для исследования и контроля температурного поля поверхности негерметизированных микросхем, температуры перехода, температуры корпуса, тепловой постоянной времени, времени установления стационарного теплового режима.

  - Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Пирометр по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

  - Технические характеристики ИК - пирометра приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фокусное расстояние | 24,5 мм |
| 2 | Пространственное разрешение | 0,69 мрад |
| 3 | Относительная апертура объектива | 1,0 |
| 4 | Частота кадров | 50 Гц |
| 5 | ИК разрешение | 640×480 пикс |
| 6 | Шаг датчика | 17 мкм |
| 7 | Интервал температур объекта | -20…+150°С 0…+650°С |
| 8 | Поле зрения / минимальное фокусное расстояние | 25° × 18,8° / 0,4 м |
| 9 | Температурная чувствительность | < 0.05°C при +30°C |
| 10 | Спектральный диапазон | 7,5 – 13 мкм |
| 11 | Точность измерения | ±2°C или ±2% от показания |
| 12 | Фокусировка | Автоматическая и ручная |
| 13 | Установка на штативе | Да |
| 14 | USB | Да |
| 15 | Ethernet | Да |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция камеры должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

  - Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (15÷35)°С, относительной влажностью (45÷80)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики

Вместе с пирометром должны быть поставлены:

- Жесткий транспортный контейнер – 1 шт.

- Объективы – 2 шт.

- Телескопическая тренога – 1 шт.

- Комплект кабелей (USB, Ethernet, сетевой шнур) – 1 компл.

- Сертификация.

Требования не предъявляются.

- Требования к упаковке товара

Требования не предъявляются.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, д. 119а.

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

Вместе с пирометром поставщик передает ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание;

- программу – методику аттестации;

- аттестат первичной аттестации.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 2

Техническое задание

на поставку анализатора спектра

1. Общие положения.

1.1 Поставляемое оборудование должно быть новым и предназначено для контроля параметров микросхем.

1.2 Оборудование по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1 Технические характеристики анализатора спектра приведены в таблицы 2.

Таблица 1

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные об оборудовании |  |  |
|  | Наименование | анализатор спектра |
|  | Предприятие изготовитель |  |
|  | Модель или торговая марка, типа |  |
|  | Назначение | Проведение анализа и исследований характеристик аналоговых микросхем и блоков ЦАП и АЦП |
|  | Сроки поставки | 12-14 недель с момента первого авансового платежа. Досрочная поставка допускается. |
|  | Срок гарантии | В течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки. |
|  | Доставка оборудования | Автотранспортом, на территорию предприятия - заказчика. |
| 2 Состав поставляемого оборудования |  |  |
|  | Анализатор спектра | 1 шт. |
|  | Документация | 1 комплект. |

Таблица 2

| Общие характеристики анализатора сигналов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, тип. |  |  |  |  | 130 Вт |
| Диапазон рабочих температур |  |  |  | нижняя граница, не более | +50С |
|  |  |  |  | верхняя, не менее | +400С |
| Габаритные размеры, не более |  |  |  |  | 673х425х350 мм |
| Диапазон напряжения питания |  |  |  | нижняя граница, не более | 100 В |
|  |  |  |  | верхняя граница, не менее | 240 В |
| Масса, не более |  |  |  |  | 15 кг |
| Технические характеристики анализатора спектра и сигналов |  |  |  |  |  |
| Частотный диапазон |  |  |  |  | 20 Гц – 3,6 ГГц |
| Уход частоты опорного генератора, не хуже |  |  |  |  | 1 х 10е-7 |
| Нестабильность опорного генератора, не хуже |  |  |  |  | 8 х 10е-8 |
| Частотный диапазон внешнего опорного генератора |  |  |  |  | от 1 МГц до 20 МГц с шагом 1 Гц |
| Разрешение частотного маркера, не более |  |  |  |  | 1 Гц |
| Разрешение частотомера |  |  |  |  | 0,1 Гц – 10 кГц |
| Уровень фазовых шумов на несущей 640 МГц не хуже |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с отстройкой 10 Гц |  | менее -73 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 100 Гц |  | -104 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 1 кГц |  | -124 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 10 кГц |  | -133 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 100 кГц |  | -133 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 1 МГц |  | -146 дБн |
|  |  |  | с отстройкой 10 МГц |  | -160 дБн |
| Скорость развертки при нулевой полосе обзора |  |  |  |  | 1 мкс – 16000 с шагом 5% |
| Скорость развертки при полосе обзора более 10 Гц |  |  |  |  | от 2,5 мс до 16000 с шагом менее 10% |
| Максимальная девиация скорости развертки |  |  |  |  | 3% |
| Разрешение измерения во временной области маркерами и курсорными линиями, не более |  |  |  |  | 31,25 нс |
| Полоса пропускания по уровню -3 дБ |  |  |  |  | 10 Гц – 20 МГц в последовательности 1/2/3/5, 50 МГц |
| Возможность опционального расширение полосы анализа сигнала |  |  |  |  | до 120 МГц |
| Погрешность полосы пропускания не хуже |  |  |  |  |  |
|  | 10 Гц – 100 кГц |  |  |  | менее 3% |
|  | 200 кГц – 5 МГц |  |  |  | менее 10% |
|  | 10 МГц |  |  |  | от -30% до 10% |
|  | 20 МГц |  |  |  | от -20% до +20% |
|  | 50 МГц |  |  |  | от -20% до +20% |
| Коэффициент прямоугольности 60 дБ: 3 дБ, не хуже |  |  |  |  |  |
|  | Не более 100 кГц |  |  |  | менее 6 |
|  | От 200 кГц до 2 МГц |  |  |  | менее 12 |
|  | От 3 МГц до 10 МГц |  |  |  | менее 7 |
|  | 20 МГц, 50 МГц |  |  |  | менее 6 |
| Фильтр БПФ |  |  |  |  | (по уровню -3 дБ) 1 Гц – 30 кГц в последовательности 1/2/3/5 |
| Фильтры ЭМС |  |  |  |  | (по уровню -6 дБ) 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц |
| Канальные фильтры |  |  |  |  | 100/200/300/500 Гц |
|  |  |  |  |  | 1/1.5/2/2.4/2.7/3/3.4/4/4.5/5/6/8.5/9/10/12.5/14/15/16/18 (RRC)/20/21/24.3 (RRC)/25/30/50/100/150/192/200/300/500 кГц |
|  |  |  |  |  | 1/1.2288/1.28 (RRC)/1.5/2/3/3.84 (RRC)/5 МГц |
| Полоса видео фильтра |  |  |  |  | 1 Гц – 30 МГц в последовательности 1/2/3/5 |
| Максимальный уровень входного сигнала, не менее |  |  |  |  | +30 дБм |
| Точка компрессии 1 дБ входа смесителя (0 дБ ослабления), не менее |  |  |  |  | +13 дБм |
| Точка пересечения интермодуляций 3-го порядка (на входе два тона -10 дБм, Δf=10 кГц), не хуже |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 МГц – 300 МГц |  |  | 20 дБм |
|  |  | 300 МГц – 3,6 ГГц |  |  | 25 дБм |
| Отображаемый уровень собственных шумов не хуже (0 дБ затухания, нагрузка 50 Ом, RBW 1 кГц, VBW3 кГц, предусилитель выкл.) |  |  |  |  |  |
|  |  | от 20 МГц до 2,0 ГГц |  |  | -158 дБм/Гц |
|  |  | от 2,0 ГГц до 3,0 ГГц |  |  | -157 дБм/Гц |
|  |  | от 3,0 ГГц до 3,6 ГГц |  |  | -157 дБм/Гц |
| Подавление зеркального канала более 110 дБ |  |  |  |  |  |
| Типы детекторов |  |  |  |  | макс. пик, мин. пик, авто пик, выборка, СКЗ, усредняющий, квази-пик |
| Количество измерительных точек на развертку |  |  |  |  | от 155 до 30001 |
| Общая погрешность измерений (С/Ш более 20 дБ, ослабление не более 10 дБ, ЖИГ-фильтр включен, уровень сигнала на входе смесителя -10 дБм), не хуже |  |  |  |  |  |
|  |  | от 20 Гц до 10 МГц, RBW, |  |  | не более 100 кГц 0,4 дБ |
|  |  | от 20 Гц до 10 МГц, RBW |  |  | более 100 кГц 0,5 дБ |
|  |  | от 10 МГц до 3,6 ГГц RBW |  |  | не более 100 кГц 0,3 дБ |
|  |  | от 10 МГц до 3,6 ГГц RBW |  |  | более 100 кГц 0,5 дБ |
| Разрешение АЦП |  |  |  |  | 14 бит |
| I/Q память, не менее |  |  |  |  | 16 Мвыб для квадратурной и синфазной составляющих |
| Возможность опционального расширения памяти |  |  |  |  | до 705 Мвыб |
| Тип СВЧ разъема |  |  |  |  | N(f), 50 Ом, КСВН менее 1,5 |
| Тип запуска |  |  |  |  | свободный, видео, внешний, уровень ПЧ (с регулировкой от 10 дБм до -50 дБм) |
| Диапазон установки ослабления встроенного аттенюатора |  |  |  |  | 0 – 75 дБ с шагом 5 дБ |
| Разъем для питания внешних преобразователей мощности |  |  |  |  | обязательное наличие |
| Разъем 3,5 мм jack |  |  |  |  | Обязательное наличие |
| Интерфейс USB2.0 |  |  |  |  | Обязательное наличие |
| Выходы ПЧ |  |  |  |  | 20,4 МГц, 404,4 МГц |
| Интерфейсы дистанционного управления |  |  |  |  | GPIB, LAN, USB, RS-232, Centronics, PS-2, 15-pinD-sub |
| Операционная система |  |  |  |  | Embedded Windows XP |
| Дисплей |  |  |  |  | Цветной ЖК TFT |
| Параметры дисплея |  |  |  |  | диагональ 21 см, разрешение 800 х 600 SVGA |
| Хранение во внутренней памяти прибора настроек и спектрограмм |  |  |  |  | до 500 |
| Функциональные характеристики анализатора сигналов и спектра |  |  |  |  |  |
| Тип демодуляции |  |  |  |  | АМ/ЧМ |
| Тип анализа сигналов |  |  |  |  | Статистический анализ сигналов с использованием дополнительной интегральной функции распределения |
| Коэффициент преобразования для коррекции частотных характеристик антенн и кабеля |  |  |  |  | обязательно |
| Дополнительные типы измерений |  |  |  |  | Измерения мощности в канале, коэффициента утечки мощности в соседний канал (ACLR) и быстрое измерение мощности в соседнем канале |
| При опциональном расширении возможность анализа цифровых модуляций |  |  |  |  | PSK |
|  |  |  |  |  | QAM |
|  |  |  |  |  | MSK |
|  |  |  |  |  | FSK |
|  |  |  |  |  | BPSK, QPSK, 8PSK, DQPSK, OQPSK, pi/4-DQPSK, 3pi/8-8PSK |
|  |  |  |  |  | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
|  |  |  |  |  | D16QAM, D32QAM, D64QAM, D128QAM, D256QAM |
|  |  |  |  |  | MSK, DMSK (xorcoded) |
|  |  |  |  |  | 2FSK, 4FSK |
|  |  |  |  |  | 8VSB |
|  |  |  |  |  | Определяемые пользователем |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция оборудования должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

2.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (20÷30)°С, относительной влажности воздуха (30÷70)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с оборудованием должны быть поставлен комплект документов согласно п. 2.2 таблицы 1.

4. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

4.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

4.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

4.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

5. Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок согласно п. 1.6 таблицы 1.

7. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

8. Требования к доставке.

Доставка товара осуществляется за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а согласно п. 1.7 таблицы 1..

9. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

10. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

11. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 3

Техническое задание

на поставку комплекса для

измерения параметров радиочастотных СБИС

1. Общие положения.

1.1 Поставляемый комплекс должен быть новый и предназначен для контроля параметров микросхем многоразрядных ИС, ЦАП и АЦП.

1.2 Комплекс по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1 Технические характеристики комплекса для измерения параметров радиочастотных СБИС приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Назначение оборудования | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шасси для установки встраиваемого контроллера и 17 модулей ввода/вывода сигналов | Промышленный корпус формата “Евромеханика” для размещения встраиваемого контроллера и 17 модулей ввода-вывода сигналов в формате PXI Express и/или PXI. - 1 слот PXI Express высотой 3U для установки контроллера; - 1 системный слот PXI Express высотой 3U для управления тактированием; - 8 слотов PXI Express высотой 3U; - 8 гибридных слотов типа PXI/PXI Express высотой 3U; - Шина передачи данных PCI Express со скоростью обмена до 4 ГБ/сек; - Наличие встроенной шины синхронизации модулей. - Питание переменным током до 240 В, 50 Гц; - Наличие креплений в стойку стандарта 19” | 1 |
| 2 | Промышленный встраиваемый контроллер на базе процессора Intel Core i7-820QM с OC Windows 7 (64 бит) | Промышленный контроллер формата PXI Express должен иметь возможность установки в шасси PXI Express, осуществлять управление модулями ввода/вывода сигналов, установленными в шасси, по внутренним шинам обмена данными (PXI Express, 8 ГБ/сек) и синхронизации и работать под управлением ОС Windows 7 (64 бит). - Шина PXI Express; - Четырехъядерный центральный процессор Intel Core i7-820QM с базовой частотой 1.73 ГГц и частотой до 3.06 ГГц в одноядерном турбо режиме; - ОЗУ 6 ГБ DDR3, 1333 МГц; - Наличие видеовыхода DVI; - Размер жесткого диска 120 ГБ; - Наличие двух портов Ethernet 10/100/1000; - Наличие интерфейса ExpressCard; - Наличие 4 портов USB; - Наличие шины GPIB; - Наличие порта RS-232; - Наличие LPT порта; - Пропускная способность шины данных PXI Express – 8 ГБ/сек. - Размер – 4 слота в шасси PXI Express высотой 3U; | 1 |
| 3 | Высокоскоростной логический анализатор/генератор с программируемыми уровнями логических сигналов | Модуль ввода/вывода дискретных сигналов формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI Express и характеристики не хуже ниже перечисленных: - Шина PXI Express; - Количество дискретных каналов ввода/вывода – 24; - Уровень логических сигналов – программируемый от - -2.0 В до 7 В с шагом 122 мкВ; - Возможность задания различных логических уровней для входных и выходных каналов; - Поддержка Z-состояний; - Сравнение принятых данных с эталоном в реальном времени; - Тактирование каналов – аппаратное до 200 МГц; - Встроенная память – 64 Мб/канал; - Размер – 2 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-HSDIO; | 3 |
| 4 | Модуль ввода/вывода динамических сигналов | Измерительный модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество входных синхронных каналов – 2; - Частота дискретизации АЦП – до 204.8 кГц/канал; - Разрешение АЦП – 24 бит; - Входной диапазон анализируемого сигнала – ±316 мВ, ±1 В, ±3.16 В, ±10 В, ±31.6 В, ±42.4 В; - Полоса входного сигнала – до 92 кГц; - Подключение напрямую датчиков IEPE/ICP – питание током 4 мА; - Наличие фильтра НЧ с частотой среза 3.4 Гц; - Наличие фильтров подавления эффекта наложения частот (antialiasing filters); - Динамический диапазон входных каналов – 118 дБ; - Количество входных синхронных каналов – 2; - Частота дискретизации АЦП – до 204.8 кГц/канал; - Разрешение АЦП – 24 бит; - Выходной диапазон генерируемых сигналов – ±100 мВ, ±1 В, ±10 В; - Динамический диапазон выходных каналов – до 113 дБ; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-DAQmx; | 1 |
| 5 | Высокоточный регистратор/осциллограф с перестраиваемым разрешением | Измерительный модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество входных синхронных каналов – 2; - Частота дискретизации АЦП – до 15 МГц/канал; - Входная полоса пропускания – 6 МГц; - Разрешение АЦП – от 16 (на частоте опроса АЦП 15 МГц) до 24 бит (на частоте опроса АЦП до 500 кГц); - Входной диапазон анализируемого сигнала – от ±1 до ±5 В; - Входной импеданс 50 Ом, 1 МОм; - Встроенная память на канал – 256 МБ; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-Scope; | 1 |
| 6 | Двухканальный генератор сигналов | Модуль формата PXI Express должен иметь возможность установки в шасси PXI Express и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI Express; - Количество выходных каналов – 2 диффиренциальных; - Частота дискретизации ЦАП – 400 МГц; - Разрешение ЦАП – 16 бит; - Выходной диапазон генерируемого сигнала – от ±708 мВ до ±1 В при нагрузке на 50 Ом; - Выходной импеданс 50 Ом; - Режимы работы: генарация сигналов произвольной формы, генерация стандартных типов сигналов синус, меандр, треугольник, пила, шум; - Полоса частот выходных сигналов – до 145 МГц; - Наличие встроенной микросхемы цифрового квадартурного переноса сигналов основной полосы по частоте вверх (DUC). Поддержка цифровой фильтрации и интерполяции сигналов, их усиления и смещения; - Встроенная память – 128 МБ; - Размер – 2 слота в шасси PXI Express высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-FGEN; | 1 |
| 7 | 3-ёх канальный программируемый источник питания | Модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество выходных каналов – 3; - Режимы работы каналов – источник тока, источник напряжения; - Работа в I и III квадрантах; - Разрешение ЦАП – 16 бит; - Разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит; - Канал 0 – диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В, диапазон выходных токов до 1 А, неизолированный; - Канал 1 – диапазон выходных напряжений от 0 до +20 В, диапазоны выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный; - Канал 2 – диапазон выходных напряжений от -20 до 0 В, диапазон выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный; - Суммарная выходная мощность – 9 Вт (46 Вт с внешним блоком питания); - Возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-DCPower; | 1 |
| 8 | Программируемый источник/измеритель | Модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество выходных каналов – 2; - Канал 0 (служебный) – программируемый источник питания: - работа в I и III квадрантах в режимах источника тока или напряжения; - диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В; - диапазон выходных токов 0-1 А; - разрешение ЦАП – 16 бит; - разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит; - неизолированный; - Канал 1 – источник измеритель: - работа в I, II, III и IV квадрантах в режимах источника тока или напряжения; - диапазоны выходных напряжений – ±6 В и ±20 В; - диапазоны выходных токов – от ±200 мкА до ±2 А (5 поддиапазонов); - разрешение ЦАП – 18 бит; - разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 18 бит; - изолированный; - Суммарная выходная мощность – 8 Вт (46 Вт с внешним блоком питания); - Частота обновления до 3 кГц; - Возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-DCPower; | 1 |
| 9 | Высокоточный программируемый источник/измеритель | Модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество выходных каналов – 1 изолированный; - Работа в I, II, III и IV квадрантах в режимах источника тока или напряжения; - Диапазоны выходных напряжений – ±10 В и ±100 В; - Диапазоны выходных токов – от ±10 мкА до ±100 мА (5 поддиапазонов); - Разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 24 бит; - Суммарная выходная мощность – до 2 Вт; - Частота обновления до 4.2 кГц; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-DCPower; | 1 |
| 10 | Высокочастотный 16-канальный мультиплексорный коммутатор с полосой 500 МГц | Модуль формата PXI Express должен иметь возможность установки в шасси PXI Express и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI Express ; - Количество встроенных реле – 16; - Тип реле –электромеханическое; - Возможные конфигурации при работе в режиме мультиплексора – ненагруженные (unterminated) 1x16, 2 группы 1x8; - Допускается использование в ряде нестандартных режимов работы, включая режим матричного коммутатора с ограниченным набором видов коммутаций; - Максимальное коммутируемое напряжение – 150 В постянного тока, 150 В (с.к.з.) переменного тока; - Максимальный коммутируемый ток – до 500 мА; - Максимальный пропускаемый ток – до 1 А; - Максимальная коммутируемая мощность – до 10 Вт; - Полоса пропускания – 500 МГц; - КСВ – менее 1.4 до 200 МГц, менее 1.8 до 500 МГц; - Волновое сопротивление – 50 Ом; - Частота коммутации каналов – до 110 Гц; - Размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-Switch; | 1 |
| 11 | Модуль коммутации аналоговых приборов к дискретным линиям ввода/вывода | Модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество дискретных каналов – 35; - Допустимые тактовые частоты сигналов, поступаемых по дискретным каналам – до 200 МГц; - Количество аналоговых каналов, коммутируемых на дискретные линии ввода/вывода – 2; - Полоса пропускания аналоговых каналов – 50 МГц; - Тип реле – язычковое (Reed), SPST; - Максимальное коммутируемое напряжение на аналоговых входах – 30 В постянного тока, 19.8 В (с.к.з.) переменного тока; - Максимальный коммутируемый ток на аналоговых входах – до 250 мА; - Максимальный пропускаемый ток на аналоговых входах – до 300 мА; - Максимальная коммутируемая мощность на аналоговых входах – до 3 Вт; - Внутренне сопротивление (path resistance) – до 2 Ом; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-Switch; | 1 |
| 12 | Цифровой мультиметер с точностью 7.5 знаков и перестраиваемым разрешением | Измерительный модуль формата PXI должен иметь возможность установки в шасси PXI и характеристики не хуже нижеперечисленных: - Шина PXI; - Количество входных каналов – 1; - Частота дискретизации АЦП – до 1.8 МГц; - Входная полоса пропускания – 300 кГц; - Разрешение АЦП – от 26 бит при частоте опроса 1 Гц, до 10 бит при частоте опроса 1.8 МГц; - Измерение напряжения – от ±100 мВ (с разрешением 10 нВ) до ±1000 В (с разрешением 100 мкВ); - Измерение тока – от ±1 мкА (с разрешением 1 пА) до ±3 А (с разрешением 1 мкА); - Измерение сопротивления – от 100 Ом (с разрешением 10 мкОм) до 5 ГОм (с разрешением 10 Ом); - Измерение часоты от 1 Гц до 500 кГц; - Осциллорафирование токов и напряжений с частотой опроса до 1.8 МГц; - Проверка диодов; - Изоляция ±1000 В; - Размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U; - Совместимость с программным драйвером NI-DMM; | 1 |
| 13 | Программный комплект разработчика | Пакет программного обеспечения в составе: Графическая среда разработки, позволяющая управлять, синхронизировать и осуществлять обмен данными с аппаратными средствами сбора данных, содержащая математические библиотеки, дающие возможность осуществлять комплексный анализ измеренных данных, включая временной, амплитудный, спектральный, корреляционный, порядковый, статистический и другие виды одно и многоканального анализа аналоговых и цифровых сигналов, содержащая примеры для разработки собственных программ. Среда разработки должна содержать редактор графических приборных интерфейсов с набором готовых органов управления и индикации (кнопок, переключателей, 2-х и 3-х мерных графиков и т.д.). Среда разработки должна предусматривать возможность разработки программ взаимодействующих по сети Ethernet посредством протоколов TCP/IP и UDP. Возможность представления данных пользователем в цифровом, графическом, печатном виде и публикацию отчетов в базы данных и сеть Интернет. В составе пакета программного обеспечения должно быть: - ПО для программирования в графическом или текстовом виде (на языке С) следующих операций: сбора данных и управление устройствами аналогового и цифрового ввода/вывода, сбора видеоизображения, управление приводами, сбора данных с модульных приборов, интерфейсов под ОС Windows, Linux, MacOS; анализ и обработка результатов с использованием функций спектрального анализа, фильтрации, наложения окон, интерполяции, статистического анализа; сохранения данных в файлы различного формата; передачи данных по сети; создания интерфейса пользователя с использованием готовых элементов управления и отображения. - Среду программирования на языке - ANSI C; - Библиотеки классов для программирования в среде MS Visual Studio, в том числе для программирования оборудования производства NI; - Библиотеки для работы с базами данных, передачи данных по сети Интернет и генерации отчетов в формате файлов MS Office. - ПО для программирования модульных коммутаторов стандарта PXI. | 1 |
| 14 | Набор кабелей и переходников | - Кабель цифровой с разъемами VHDCI-VHDCI, 1 м – 2 шт - Кабель цифровой с разъемами VHDCI–пины, 1.5 м – 1 шт - Разъем VHDCI угловой для пайки на плату – 6 шт - Разъем для источника питания - 6 шт - Кабель MCX-SMA, 1 м – 17 шт - Кабель MCX-SMA, 0.3 м – 2 шт - Кабель MCX-BNC, 0.3 м – 2 шт - Терминатор MCX 50 Ом – 8 шт - Кабель MCX-MCX, 0.3 м – 2 шт - Кабель для модуля коммутации аналоговых приборов к цифровым линиям – 2 шт - Пробники для мультиметра – 5 шт - Кабель BNC-SMA, 1 м – 4 шт - Разъем SMA (гнездо) угловой под пайку на плату – 20 шт - Кабель SMA – SMA, 1 м – 4 шт - Гнездо Combicon 2-pos угловой под пайку на плату – 6 шт - Гнездо Combicon 6-pos угловой под пайку на плату – 6 шт - Кабель BNC-BNC, 0.5 м – 2 шт | 1 |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция комплекса должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

2.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (20÷30)°С, относительной влажности воздуха (45÷80)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с комплексом должен быть поставлен набор кабелей и переходников согласно п.14 таблицы 1.

4. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

4.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

4.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

4.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

5. Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок не менее 2 лет со дня подписания акта сдачи-приёмки, бесплатное обновление программного обеспечения в течение 1 года, бесплатная техническая поддержка аппаратного и программного обеспечения.

7. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

8. Требования к доставке.

Доставка за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а.

9. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

10. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

11. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 4-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 4

Техническое задание

на поставку

испытательного стенда цифровых и аналоговых микросхем UltraFlex

1. Общие положения.

1.1 Поставляемое оборудование должно быть новым и предназначено для контроля параметров микросхем.

1.2 Оборудование по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1 Технические характеристики испытательного стенда цифровых и аналоговых микросхем UltraFlex приведены в п. 3 таблицы 1.

Таблица 1

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные об оборудовании |  |  |
|  | Наименование | Испытательный стенд цифровых и аналоговых микросхем UltraFlex |
|  | Предприятие изготовитель |  |
|  | Модель или торговая марка |  |
|  | Назначение | Испытательный стенд цифровых и аналоговых микросхем предназначен для использования в составе тестера микросхем ultraFLEX-HD, находящегося в эксплуатации у заказчика. Cтенд позволяет проводить функциональный, параметрический и динамический контроль цифровых и аналоговых микросхем. |
|  | Сроки поставки | 16-18 недель с момента первого авансового платежа. Досрочная поставка допускается. |
|  | Срок гарантии | В течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки. |
|  | Доставка оборудования | Автотранспортом, на территорию предприятия - заказчика. |
| 2 Состав поставляемого оборудования |  |  |
| 2.1 | Универсальный модуль на 128 каналов для функционального и параметрического контроля цифровых микросхем | 3 шт. |
| 2.2 | Модуль самодиагностики | 3 шт. |
| 2.3 | Универсальный модуль на 256 каналов для функционального и параметрического контроля цифровых микросхем | 1 шт. |
| 2.4 | Модуль самодиагностики | 1 шт. |
| 2.5 | Модуль для проверки последовательных интерфейсов | 1 шт. |
| 2.6 | Модуль самодиагностики | 1 шт. |
| 2.7 | Модуль аналоговых сигналов на 8 каналов источника и 8 каналов генератора | 1 шт. |
| 2.8 | Модуль самодиагностики | 1 шт. |
| 2.9 | Программируемый источник питания на 80 каналов | 1 шт. |
| 2.10 | Модуль самодиагностики | 1 шт. |
| 2.11 | Программируемый источник питания на 6 каналов | 1 шт. |
| 2.12 | Модуль самодиагностики | 1 шт. |
| 2.13 | Универсальная адаптерная плата для подключения изделия Заказчика | 1 шт. |
| 2.14 | Рабочая станция для разработки тестовых программ | 2 шт. |
| 2.15 | Документация | 1 комплект |
| 3 Основные технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Модуль 800 |  |
| 3.1.1 | Кол-во каналов | 128 двунаправленных |
| 3.1.2 | Максимальная частота смены данных | 500 Мбит/c |
| 3.1.3 | Глубина векторной памяти | 64М векторов, возможность расширения до 256М |
| 3.1.4 | Погрешность установки фронтов импульсов | ± 80 пс |
| 3.1.5 | Диапазон задаваемых напряжений | от -1 В до +6 В |
| 3.1.6 | Параметрическое измерительное устройство | Доступно для каждого канала |
| 3.2 | Модуль 1600 | 1,4 нс |
| 3.2.1 | Кол-во каналов | 256 двунаправленных |
| 3.2.2 | Максимальная частота смены данных | 500 Мбит/c |
| 3.2.3 | Глубина векторной памяти | 64М векторов, возможность расширения до 256М |
| 3.2.4 | Погрешность установки фронтов импульсов | ± 150 пс |
| 3.2.5 | Диапазон задаваемых напряжений | от -1 В до +6 В |
| 3.2.6 | Параметрическое измерительное устройство | Доступно для каждого канала |
| 3.3 | Модуль последовательных интерфейсов |  |
| 3.3.1 | Кол-во линий приема/передачи данных | 20 |
| 3.3.2 | Скорость приема/передачи данных | До 10,7 Гбит/с |
| 3.3.3 | Глубина векторной памяти | 256 М для приема и передачи |
| 3.3.4 | Параметрическое измерительное устройство | Доступно для каждого канала |
| 3.4 | Модуль аналоговых сигналов |  |
| 3.4.1 | Кол-во каналов | 8 источников, 8 приемников |
| 3.4.2 | Частота сигналов | Источник 80 МГц, приемники 75 МГц. |
| 3.5 | Модуль источников питания |  |
| 3.5.1 | Кол-во каналов | 80 |
| 3.5.2 | Диапазон напряжений | От -2 до + 7 В |
| 3.5.3 | Диапазон токов | +/-1A |
| 3.6 | Модуль источников питания |  |
| 3.6.1 | Кол-во каналов | 6 |
| 3.6.2 | Диапазон напряжений | От 0 до 5,5 В |
| 3.6.3 | Точность установки напряжений | +/- 7мВ |
| 3.6.4 | Диапазон токов | От 0 до 15А |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция оборудования должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

2.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (20÷30)°С, относительной влажности воздуха (30÷70)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с оборудованием должны быть поставлена документация согласно п.п. 2.15 таблицы 1.

4. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

4.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

4.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

4.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

5. Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок согласно п. 1.6 таблицы 1.

7. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

8. Требования к доставке.

Доставка товара осуществляется за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, д. 119а согласно п. 1.7 таблицы 1..

9. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

10. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

11. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 5

Техническое задание

на поставку

модульного логического анализатора с встроенным генератором кодовых последовательностей

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Модульный логический анализатор с встроенным генератором кодовых последовательностей TektronixTLA7016C– 1 шт. Логический анализатор должен иметь модульную структуру, поддерживающую последующее расширение функциональности за счет установки дополнительных модулей.

Модульный логический анализатор со встроенным генератором кодовых последовательностей должен обеспечивать:

- сбор данных в синхронном и асинхронном режимах захвата;

- возможность группировки каналов логического анализатора;

- возможность выбора порогового напряжения логического анализатора;

- работу в режиме захвата состояний с записью меток времени;

- выбор времени предустановки и удержания относительно фронта синхроимпульса в режиме захвата состояний;

- работу в режиме захвата временных параметров с возможностью хранения глитчей;

- работу в режиме аналогового сбора данных и возможность подключения к внешнему осциллографу;

- возможность выбора условий запуска логического анализатора;

- возможность расширения памяти для хранения данных в режиме захвата состояний и временных параметров;

- модульность конструкции для возможности расширения;

- возможность объединения нескольких базовых блоков для возможности расширения;

- генерацию тестовых последовательностей;

- тонкую настройку задержки для каждой группы из 8 битов в широком диапазоне значений;

- поддержку как плоской, так и блочной модели данных;

- ввод тактовой частоты и событий, независимые от выходных пробников;

- возможность обновления микропрограммного обеспечения через интерфейс USB 2.0;

- поддержку внешних стробируемых тактовых генераторов;

- возможность одновременной работы всех функций и всех выводов (сигналы тактовой частоты и стробирования, запрещающие сигналы, данные).

Состав логического анализатора

| Наименование | Количество, штук |
| --- | --- |
| Базовый блок TLA7016C | 1 |
| Модуль логического анализатора TLA7BB4 с опцией увеличения частоты захвата состояний до 1,4 ГГц и расширения памяти до 64 МБ | 2 |
| Модуль генератора тестовых воздействий PG3AMOD | 2 |
| Пробник P6960 для логического анализатора конструктивно и функционально совместимый с модулем логического анализатора; | 4 |
| Пробник P6962 для логического анализатора конструктивно и функционально совместимый с модулем логического анализатора; | 2 |
| Пробник P6964 для логического анализатора конструктивно и функционально совместимый с модулем логического анализатора; | 2 |
| Генератор цифровых последовательностей Tektronix GP3AMOD представляющий собой модуль логического анализатора TLA7016C | 2 |
| Пробник аналоговый P311 для модуля генератора | 1 |
| Пробник универсальный P375 для модуля генератора | 4 |
| Пробник КМОП P370LV для модуля генератора | 4 |
| Пробник ТТЛ P370 для модуля генератора | 1 |
| Пробник КМОП P370 LV2 для модуля генератора | 1 |
| Свидетельство о калибровке на каждый модуль |  |
| Кабель питания |  |
| Прикладное ПО TLA |  |
| Руководство пользователя на русском языке |  |

Характеристики логического анализатора Tektronix TLA7016C

| Общие характеристики логического анализатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более |  | 1450 Вт |
| Диапазон рабочих температур | нижняя граница, не более | +50С |
|  | верхняя, не менее | +450С |
| Диапазон температур хранения | нижняя граница, не более | -200С |
|  | верхняя граница, не менее | +600С |
| Габаритные размеры, не более |  | 673х425х350 мм |
| Общие характеристики базового блока логического анализатора TLA7016C |  |  |
| Диапазон напряжения питания | нижняя граница, не более | 90 В |
|  | верхняя граница, не менее | 250 В |
| Максимальное значение входного тока, не менее |  | 16,5 А |
| Количество слотов для установки модулей, не менее |  | 6 |
| максимальное количество объединяемых базовых блоков, не менее |  | 8 |
| Число каналов данных, не менее |  | 136 |
| число каналов синхронизации, не менее |  | 4 |
| Число каналов квалификатора, не менее |  | 4 |
| Количество групп каналов |  | неограниченно |
| Количество объединяемых модулей, не менее |  | 5 |
| Разрядность метки времени, не менее |  | 54 бит |
| Разрешение шкалы меток времени, не менее |  | 20 пс |
| Входные характеристики модуля логического анализатора TLA7BB4 |  |  |
| Емкостная нагрузка каналов данных и каналов синхронизации, не более |  | 0,7 пФ |
| Диапазон выбора порогового напряжения питания | нижняя граница, не более | -2,0 В |
|  | верхняя граница, не менее | 4,5 В |
| Шаг выбора порогового напряжения, не менее |  | 5 мВ |
| Выбор порогового напряжения |  | отдельно для каждого канала данных/синхронизации/квалификатора |
| Погрешность определения порогового напряжения, не более |  | 35 мВ |
| Диапазон входного напряжения | нижняя граница, не более | -2,5 В |
|  | верхняя граница, не менее | 5,0 В |
| Диапазон максимально допустимого входного напряжения | нижняя граница, не более | -15 В |
|  | верхняя граница, не менее | 15 В |
| Скорость нарастания напряжения входного сигнала, не менее |  | 200 мВ/нс |
| Характеристики модуля логического анализатора TLA7BB4 в режиме захвата состояний |  |  |
| Максимальная частота входного сигнала, не менее |  | 1,4 ГГц |
| Максимальная скорость входных данных | для всех каналов | 1,4 Гб/с |
|  | для половины каналов | 2,8 Гб/с |
|  | для четверти каналов | 2,8 Гб/с |
| Длина записи состояния с метками времени, не менее |  | 128/64 Мб на канал |
| Диапазон выбора времени установки и удержания | нижняя граница, не более | 15 нс перед фронтом синхроимпульса |
|  | верхняя граница, не менее | 7,5 нс после фронта |
| шаг выбора времени установки и удержания, не более |  | 20 пс |
| окно установки и удержания, не менее |  | 180 пс |
| минимальная длительность тактового импульса, не более |  | 200 пс |
| Характеристики модуля логического анализатора TLA7BB4 в режиме захвата временных параметров |  |  |
| Разрешение с возможностью выбора предустановленных значений, не хуже |  | 20 пс, |
| Глубина памяти на канал с регулируемым положением запуска, не менее |  | 128 Кб |
| Разрешение в режиме захвата в длинную память, не хуже | все каналы | от 156 пс до 50 мс |
|  | половина каналов | от 312 пс до 50 мс |
|  | четверть каналов | от 625 пс до 50 мс |
| Разрешение в режиме захвата в длинную память с хранением глитчей, в диапазоне | нижняя граница, не более | 1,25 нс |
|  | верхняя граница, не менее | 50 мс |
| Длина записи в режиме захвата в длинную память, не менее | все каналы | 64 Мб |
|  | половина каналов | 128 Мб |
|  | четверть каналов | 256 Мб |
| Длина записи в режиме захвата в длинную память с хранением глитчей, не менее | все каналы | 32 Мб |
|  | половина каналов | 64 Мб |
|  | четверть каналов | 128 Мб |
| Минимальная определяемая длительность импульса, не более |  | 200 пс |
| Минимальная обнаруживаемая ошибка установки/ удержания, не хуже |  | 40 пс |
| Характеристики модуля логического анализатора TLA7BB4 в режиме аналогового сбора данных |  |  |
| Полоса пропускания, не менее |  | 3 ГГц |
| Количество каналов, не менее |  | 4 |
| Характеристики запуска модуля логического анализатора TLA7BB4 |  |  |
| Количество независимых состояний запуска, не менее |  | 16 |
| Максимальное число независимых условий на одно состояние, не менее |  | 16 |
| Максимальное число событий на одно условие, не менее |  | 8 |
| Максимальное число действий на одно условие, не менее |  | 8 |
| Максимальное число событий запуска, не менее |  | 26 |
| Число распознавателей слов, не менее |  | 24 |
| Число распознавателей переходов, не менее |  | 24 |
| Число распознавателей диапазона, не менее |  | 8 |
| Число таймеров/счетчиков, не менее |  | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных для запуска, не менее |  | 3,0 Гб/с |
| Диапазон скорости последовательных запусков | нижняя граница, не более | 0 Гц |
|  | верхняя граница, не менее | 800 МГц |
| Разрядность таймера/счетчика, не менее |  | 48 бит |
|  | нижняя граница, не более | 0 Гц |
|  | верхняя граница, не менее | 800 МГц |
| Диапазон выбора времени установки и удержания | нижняя граница, не более | 7,5 нс перед фронтом синхроимпульса |
|  | верхняя граница, не менее | 7,5 нс после фронта синхроимпульса |
| Шаг выбора времени установки и удержания, не более |  | 20 пс |
| Характеристики модуля генератора кодовых последовательностей PG3AMOD |  |  |
| Максимальная скорость выходных данных, не менее |  | 300 Мбит/с на канал |
| максимальная тактовая частота выходных данных, не менее |  | 300МГц |
| длина последовательности в диапазоне | нижняя граница, не более | 4 |
|  | верхняя граница, не менее | 33554431 (32 млн. векторов) |
| Число каналов при объединении двух модулей, не менее |  | 128 |
| Максимальное число последовательностей, не менее |  | 3965 |
| Максимальное число блоков, не менее |  | 3965 |
| Число повторений в диапазоне | нижняя граница, не более | 1 |
|  | верхняя граница, не менее | 1048575 или бесконечно |
| Внутренняя тактовая частота в диапазоне | нижняя граница, не более | 100Гц |
|  | верхняя граница, не менее | 300МГц |
| Период внутренней тактовой частоты в диапазоне | нижняя граница, не более | 10мс |
|  | верхняя граница, не менее | 3,33нс |
| Погрешность частоты (внутренний генератор), не хуже |  | ±300 х 10-6 |
| Внешняя тактовая частота в диапазоне | нижняя граница, не более | 0 Гц |
|  | верхняя граница, не менее | 300 МГц |
| Порог входа внешней тактовой частоты в диапазоне | нижняя граница, не более | 2,0В |
|  | верхняя граница, не менее | +2,5В (только несимметричный вход) |
| Разрешение входа внешней тактовой частоты, не менее |  | 32бит |
| Минимальная длительность отрицательного, положительного импульса входа внешней тактовой частоты, не более |  | 1,4нс |
| Чувствительность входа внешней тактовой частоты, не хуже |  | 500мВ (пик-пик) |
| Диапазон регулировки задержки тактовой частоты для частот более 30 МГц не хуже |  | 7,25нс шагами по 20пс |
| Диапазон регулировки задержки тактовой частоты для частот менее 30 МГц, не хуже |  | 500нс шагами по 20пс |
| Внешняя опорная частота |  | 10МГц |
| Чувствительность входа внешней опорной частоты по переменному току, не хуже |  | 500 мВ |
| Сопротивление входа внешней опорной частоты |  | 50Ом |
| Диапазон входных напряжений входа внешней опорной частоты | нижняя граница, не более | 500мВ |
|  | верхняя граница, не менее | 5В (пик-пик) |
| Выходная внешняя опорная частота |  | 10МГц |
| Максимальная амплитуда (меандр) на выходе внешней опорной частоты без нагрузки, не менее |  | 3,3В (пик-пик) относительно земли, по постоянному току |
| Максимальная амплитуда (меандр) на выходе внешней опорной частоты на нагрузке 50Ом, не менее |  | 1,65В (пик-пик) относительно земли, по постоянному току |
| Максимальный собственный фазовый сдвиг между любыми двумя выходами данных, не более |  | ±150пс |
| Диапазон регулировки фазового сдвига любого выхода при частоте более 30МГц, не хуже |  | 7,25нс шагами по 20пс |
| Диапазон регулировки фазового сдвига любого выхода при частоте менее 30МГц, не хуже |  | 500нс шагами по 20пс |
| Число входов событий, не менее |  | 9 внешних |
| Число определений событий, не менее |  | 8 |
| Фильтрация событий, не хуже |  | 0 нс, 25 нс или 50 нс |
| Порог событий, не хуже |  | от –5В до +5В |
| Минимальная чувствительность, не хуже |  | 500 мВ (пик-пик) |
| Амплитуда сигнала диапазона | нижняя граница, не более | -5В |
|  | верхняя граница, не менее | +5В |
| Чувствительность входа внешнего запуска, не хуже |  | 500мВ, связь по переменному. току |
| Входное сопротивление входа внешнего запуска |  | 1,05кОм |
| Предельное входное напряжение входа внешнего запуска в диапазоне | нижняя граница, не более | 500мВ |
|  | верхняя граница, не менее | 5В (пик-пик) |
| Скорость нарастания напряжения на входе внешнего запуска, не менее |  | 10В/мкс |
| Типичное значение выхода внешнего запуска без нагрузки, не менее |  | 3,3В (пик-пик), относительно земли, связь по постоянному току |
| Типичное значение выхода внешнего запуска на нагрузке 50Ом, не менее |  | 1,65В (пик-пик), относительно земли, связь по постоянному току |
| Характеристики пробника Tektronix P6960 |  |  |
| Число каналов, не менее |  | 34 |
| Аналоговая полоса пропускания, не менее |  | 3 ГГц |
| Типы сигналов |  | несимметричный сигнал данных/ дифференциальный тактовый сигнал |
| Нагрузка пробника |  | не более 0,5 пФ, не менее 20 кОм |
| Диапазон входной амплитуды сигнала |  | -2,5 В – 5,0 В |
| Максимальная не повреждающая амплитуда сигнала |  | ±15 В |
| Длина кабеля, не менее |  | 1,8 м |
| Технология соединения пробника к испытуемому устройству |  | D-Max |
| Характеристики пробника Tektronix P6962 |  |  |
| Количество каналов, не менее |  | 34 |
| Аналоговая полоса пропускания, не менее |  | 3 ГГц |
| Типы сигналов |  | несимметричный сигнал данных |
| Нагрузка пробника |  | не более 0,5 пФ, не менее 20 кОм |
| Диапазон входной амплитуды сигнала |  | -2,5 В – 5,0 В |
| Максимальная не повреждающая амплитуда сигнала |  | ±15 В |
| Длина кабеля, не менее |  | 1,8 м |
| Технология соединения пробника к испытуемому устройству |  | D-Max |
| Характеристики пробника Tektronix P6964 |  |  |
| Число каналов, не менее |  | 34 |
| Аналоговая полоса пропускания, не менее |  | 3 ГГц |
| Типы сигналов |  | несимметричный сигнал данных |
| Нагрузка пробника |  | не более 0,5 пФ, не менее 20 кОм |
| Диапазон входной амплитуды сигнала |  | -2,5 В – 5,0 В |
| Максимальная не повреждающая амплитуда сигнала |  | ±15 В |
| Длина кабеля, не менее |  | 1,8 м |
| Технология соединения пробника к испытуемому устройству |  | D-Max |
| Характеристики пробника Tektronix P311 |  |  |
| Приложение |  | аналоговый |
| Максимальная частота |  | 300 МГц |
| Количество каналов |  | 2 |
| Аналоговый диапазон |  | 1 В (пик-пик), однополярный или биполярный |
| Нагрузка выводов |  | последовательно 50 Ом |
| Разъем пробника |  | SMA |
| Дополнительные возможности |  | Двойной ЦАП 8бит/один ЦАП 14 бит |
| Характеристики пробника Tektronix P375 |  |  |
| Приложение |  | универсальный – все типы логики |
| Максимальная частота |  | 300 МГц |
| Количество каналов |  | 16 |
| Диапазон регулировки высокого уровня |  | от -2 до +6,5В |
| Диапазон регулировки низкого уровня |  | от -2 до +6,5В |
| Нагрузка выводов |  | последовательно 50 Ом |
| Разъем пробника |  | AMP Mictor и контакты квадратного сечения |
| Дополнительные возможности |  | Сдвиг битов с шагом 10пс в общем диапазоне 2100пс |
| Характеристики пробника Tektronix P370LV |  |  |
| Приложение |  | КМОП |
| Максимальная частота |  | 200 МГц |
| Количество каналов |  | 16 |
| Диапазон регулировки высокого уровня |  | от 1,65 до +3,6В |
| Нагрузка выводов |  | Наличие резисторов 100 Ом в цепи выходных сигналов |
| Разъем пробника |  | Гнезда для контактов квадратного сечения с комплектом гибких выводов |
| Характеристики пробника Tektronix P370LV2 |  |  |
| Приложение |  | КМОП |
| Максимальная частота |  | 200 МГц |
| Количество каналов |  | 16 |
| Диапазон регулировки высокого уровня |  | от 0,8 до +2,5В |
| Нагрузка выводов |  | Наличие резисторов 100 Ом в цепи выходных сигналов |
| Разъем пробника |  | Гнезда для контактов квадратного сечения с комплектом гибких выводов |
| Характеристики пробника Tektronix P370 |  |  |
| Приложение |  | ТТЛ |
| Максимальная частота |  | 150 МГц |
| Количество каналов |  | 16 |
| Диапазон регулировки высокого уровня |  | от 4,5 до +5,5В |
| Нагрузка выводов |  | Наличие резисторов 100 Ом в цепи выходных сигналов |
| Разъем пробника |  | Гнезда для контактов квадратного сечения с комплектом гибких выводов |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

Минимальный срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 1 года с момента поставки оборудования

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Не требуется.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Не требуется.

Приложение № 6

Техническое задание

на поставку

осциллографа

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Осциллограф смешанных сигналов с цифровым люминофором Tektronix MSO 4104B– 1 шт.

Устройство предназначено для совместного использования в составе измерительного комплекса анализа микросхем, и должно использоваться для отображения формы сигналов в контрольных точках, с возможностью регулирования логических порогов для групп каналов и задания параметров для автоматического поиска аномалий по захваченной осциллограмме в режимах панорамирования и растяжки записанных фрагментов.

Технические характеристики осциллографа Tektronix MSO 4104B

| Полоса пропускания |  | 1 ГГц |
| --- | --- | --- |
| Диапазон компенсации сдвига фаз между каналами |  | ±125 нс |
| Время нарастания: |  | 350 пс |
| Аппаратное ограничение полосы пропускания |  | 200 МГц или 20 МГц |
| Режимы входа |  | связь по переменному току, связь по постоянному току |
| Входное сопротивление |  | задается программно 1 МОм ±1 %, 50 Ом ± 1 % |
| Чувствительность входа |  | 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел |
| Чувствительность входа |  | 50 Ом: от от 1 мВ/дел. до 1 В/дел. |
| Количество аналоговых каналов |  | 4 |
| Количество логических каналов |  | 16 |
| Вертикальное разрешение |  | 8 бит. (11 бит в режиме высокого разрешения) |
| Максимальное входное напряжение |  | 1 МОм:1 МОм 300 Вср.кв. (КАТ II) с пиковыми значениями ≤ ±425 В |
| Максимальное входное напряжение |  | 50 Ом: 5 Вср.кв. с пиковыми значениями ≤ ±20 В |
| Частота дискретизации на каждый канал |  | 2,5 Гвыб./с |
| Длина записи на 4 канала |  | 20 М |
| Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации |  | 4 мс |
| Диапазон скорости развертки |  | 400 пс 1,000 с |
| Диапазон задержки развертки |  | от от 10 делений до 5000 с |
| Погрешность развертки |  | ±5х10е-6 в любом интервале >1 мс |
| Система горизонтального отклонения логических каналов: |  |  |
|  | Максимальная частота дискретизации | 500 Мвыб./с (разрешение 2 нс) |
|  | Максимальная длина записи | 20 М |
|  | Максимальная частота дискретизации (режим быстрого захвата, все каналы) | 16,5 Гвыб./с (разрешение 60,6 пс) |
|  | Минимальная длительность импульса | 1 нс |
|  | Сдвиг фаз между каналами | 200 пс (ном.) |
| Тип дисплея |  | ЖК цветной TFT разрешение XGA 1024x768, скорость захвата >50000 осц/с |
| Порты ввода/вывода |  | 4 хост-порта USB 2.0, устройства USB 2.0, сетевой порт RJ-45, выход видеосигнала XGA |
| Параметры цифрового люминофора |  | Захват более 50 000 осциллограмм в секунду и отображение градации яркости в реальном времени |
| Система навигации и поиска |  | Быстрый просмотр всей длины записи, включая аналоговые, цифровые данные, автоматические метки при появлении указанного события, быстрое перемещение между метками |

Функциональные характеристики осциллографа Tektronix MSO 4104B

| Характеристики системы запуска |  |
| --- | --- |
| Основные режимы запуска | автоматический, нормальный и однократный |
| Тип входа запуска | связь по постоянному току, по переменному току, ФНЧ (подавление частоты >50 кГц), ФВЧ, (подавление частот <50 кГц), подавление шума |
| Диапазон задержки запуска | от 20 нс до 8 с |
| Режимы запуска |  |
| Типы запуска | фронт, последовательность (В-триггер), длительность импульса, время ожидания, рант, логическое выражение, установка и удержание, длительность положительного/отрицательного фронта, видеосигнал, I2C, SPI, USB,, CAN, LIN, , RS-232/422/485/UART, MIL-STD-1553, последовательных шин USB , параллельная шина |
| Система навигации | Наличие системы навигации и автоматического поиска сигнала по осциллограмме |
| Количество автоматических измерений | 29 |
| Одновременный вывод результатов автоматических | 4 измерения |
| Возможность измерение параметров | период, частота, задержка, длительность переднего и заднего фронта, скважность положительных импульсов, скважность отрицательных импульсов, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, длительность пакета, фаза, положительный глитч, отрицательный глитч, двойной размах, амплитуда, высокий уровень, низкий уровень, максимум, минимум, среднее значение, среднее по периоду, среднеквадратическое значение, среднеквадратическое по периоду, число положительных импульсов, число отрицательных импульсов, число положительных фронтов, число отрицательных фронтов, площадь и площадь периода. |
| Возможность контроля и тестирования по маске | да |
| Возможность подключения к внешнему логическому анализатору серии TLA7000 для работы в режиме аналогового сбора данных | обязательное наличие |
| Дешифрация последовательных протоколов |  |
| Анализ и запуск по сигналам последовательных протоколов | - MIL-STD-1553 - CAN, LIN - RS-232/422/485/UART - I2C, SPI - USB |

Комплектность при поставке осциллографа Tektronix MSO 4104B

| Осциллограф | 1 шт. |
| --- | --- |
| Пробник на каждый аналоговый канал (1 ГГц, 10X, 3,9 пФ) | 1 пробник на каждый аналоговый канал |
| Логический пробник на 16 каналов | 1 пробник |
| Модуль анализа и запуска по сигналам шин последовательных MIL-STD-1553 | 1 |
| Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин CAN, LIN | 1 |
| Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин, RS-232/422/485/UART | 1 |
| Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин I2C, SPI | 1 |
| Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин USB | 1 |
| Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
| Программное обеспечение |  |
| Калибровочный сертификат |  |
| Кабель питания |  |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

Минимальный срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 1 года с момента поставки оборудования

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Не требуется.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Не требуется.

Приложение № 7

Техническое задание

на поставку

генератора сигналов произвольной формы

- Общие положения.

1.1.Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Генератор сигналов произвольной формы Tektronix AWG5012C– 1 шт.

Устройство предназначено для формирования любых сигналов произвольной формы, создания последовательностей сигналов, а также для совместной работы с логическим анализатором.

Технические характеристики генератора Tektronix AWG5012C

| Частота дискретизации |  | 10 Мвыб/c – 1,2 Гвыб/с |
| --- | --- | --- |
| Разрешение ЦАП |  | 14 бит |
| Спад частотной характеристики Sin (x)/x: - по уровню −1 дБ - по уровню −3 дБ |  | 300 МГц 520 МГц |
| Выходная эффективная частота - максимальная частота - максимальная частота тип. |  | 480 МГц 540 МГц |
| Время переключения частоты |  | 2,1 нс (1,8 тип.) |
| полоса модуляции |  |  |
|  | - по уровню (-1дБ) тип | нормальный: до 130 МГц, прямой: до 180 МГц |
|  | - по уровню (-3 дБ) тип | нормальный: до 230 МГц, прямой: до 300 МГц |
| Выходные амплитудные характеристики |  |  |
|  | диапазон: | нормальный -30 дБм до 17 дБм , прямой -30 дБм до 0 дБм |
|  | разрешение | 0,01 дБ |
|  | погрешность от уровня 0 дБм | ±0,3% |
| Неравномерность (тип.) |  | ±1,0 дБ (от 10 МГц до 480 МГц) |
| Скорость передачи данных |  | 300 Мбит/c |
| Время нарастания/спада по уровню 10% и 90 % |  | нормальный 1,4 нс, прямой 0,95 нс |
| Полоса времени нарастания (полоса, рассчитанная по параметрам времени нарастания (0,34/Tr, предполагаемый гауссов переход) на выходе аналоговой схемы с учетом кабелей) |  |  |
|  | полоса Tr по уровню −1 дБ (тип.) | нормальный: 140 МГц, прямой: 210 МГц |
|  | полоса Tr по уровню −3 дБ (тип.) | нормальный: 250 МГц, прямой: до 370 МГц |
|  | фильтр нижних частот | нормальный: фильтр Бесселя, 50 МГц и 100 МГц |
| Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, SDR (прямой, тип.) при частоте несущей .Гармоники не включены тактовая частота - 1,2 Гвыб./с, 14 бит, частота- от 10 МГц до 480 МГц, уровень - 4 дБм (1 Вп-п), без смещения |  |  |
|  | от 0 (DC) до 10 МГц | −70 дБн |
|  | от 10 до 20 МГц | −70 дБн |
|  | от 20 до 40 МГц | −62 дБн |
|  | от 40 до 80 МГц | −62 дБн |
|  | от 80 до 150 МГц | −58 дБн |
|  | от 150 до 300 МГц | −58 дБн |
|  | от 300 до 480 МГц | −56 дБн |
| Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, SDR (прямой, тип.) в полосе частот. Гармоники не включены тактовая частота - 1,2 Гвыб./с, 14 бит, частота- от 10 МГц до 480 МГц, уровень - 4 дБм (1 Вп-п), без смещения |  |  |
|  | от 0 (DC) до 10 МГц | −70 дБн |
|  | от 0 (DC) до 20 МГц | −70 дБн |
|  | от 0 (DC) до 40 МГц | −62 дБн |
|  | от 0 (DC) до 80 МГц | −62 дБн |
|  | от 0 (DC) до 150 МГц | −58 дБн |
|  | от 0 (DC) до 180 МГц | −58 дБн |
| Гармоники |  | нормальный: менее 40 дБн, прямой: менее 49 дБн |
| Фазовый шум |  | < −85 дБн/Гц при отстройке 10 кГц |
| Выходной импеданс (ном.) |  | 50 Ом |
| Выходной разъём |  | дифференциальный, BNC, на передней панели |
| Длина сигнала |  | 16 М точек |
| Количество сигналов |  | от 1 до 16200 |
| Длина последовательности/ Счётчик |  | от 1 до 16000 шагов/ от 1 до 65536 отсчётов |
| Тактовая частота выборки |  | 8 разрядов |
|  |  | Погрешность:±(1x10e-6+ старение) |
|  |  | Старение:±1x10e-6 за год |
| Разъемы |  | BNC |
| Дисплей |  | XGA 10,4 дюйма (264 мм) |
| Интерфейсы |  | USB 2.0, LAN |

Комплект поставки генератора Tektronix AWG5012C

| Генератор сигналов произвольной формы | 1 шт |
| --- | --- |
| Сетевой шнур | 1 |
| USB мышь, компактная USB клавиатура | 1 мышь, 1 клавиатура |
| комплект кабелей для выходов постоянного напряжения | 1 комплект |
| стилус для сенсорного экрана | 2 шт. |
| ПО и руководство в электронном виде |  |
| сертификат калибровки |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке |  |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

4.1.Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

Минимальный срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 1 года с момента поставки оборудования

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Не требуется.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Не требуется.

Приложение № 8

Техническое задание

на поставку

модульного логического анализатора

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.2.Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3.Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

1.4.В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Логический анализатор Agilent 16902B – 1 шт.

Логический анализатор должен иметь модульную структуру, поддерживающую последующее расширение функциональности за счет установки дополнительных модулей.

Логический анализатор со встроенным генератором кодовых последовательностей должен обеспечивать:

- возможность конфигурирования системы для конкретного применения, используя широкий диапазон модулей сбора данных и кодовых последовательностей;

- возможность одновременного просмотра результатов измерений аналоговых и цифровых сигналов, коррелированных во времени, в пределах всей системы;

- возможность максимального увеличения характеристик измерительной системы за счёт использования большого количества каналов, частоты тактового сигнала в режиме АЛС более 2 ГГц, частоты сбора данных в режиме АВД до 8 ГГц и глубины памяти до 256 М;

- возможность быстрой идентификации проблемных сигналов путём одновременного просмотра глазковых диаграмм по всем шинам и сигналам;

- возможность объединения нескольких базовых блоков для расширения функциональности;

Состав логического анализатора

| Наименование | Количество, штук |
| --- | --- |
| Базовый блок 16902B | 1 |
| Модуль логического анализатора 16951B или эквивалент с частотой выборки до 7 ГГц, 68 каналами на модуль, глубиной памяти 256 М на модуль | 2 |
| Пробник E5381A для логического анализатора конструктивно и функционально совместимый с модулем логического анализатора; | 4 |
| Пробник E5382A для логического анализатора конструктивно и функционально совместимый с модулем логического анализатора; | 4 |
| Multiframe кабель E5861A для объединения базовых блоков с целью расширения системы с длиной не менее 3 метров, совместимый с блоками серии 16900 | 1 |
| Клавиатура PS/2 | 1 |
| Компьютерная мышь PS/2 | 1 |
| Кабель питания |  |

Характеристики логического анализатора Agilent 16902B

| Общие характеристики логического анализатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, не более |  |  | 1300 Вт |
| Диапазон рабочих температур |  | нижняя граница, не более | 00С |
|  |  | верхняя, не менее | +400С |
| Относительная влажность |  |  | от 0 до 80 % при +400С |
| Диапазон температур хранения |  | нижняя граница, не более | -400С |
|  |  | верхняя граница, не менее | +750С |
| Относительная влажность при хранении |  |  | от 0 до 80 % при +400С |
| Габаритные размеры, не более |  |  | 565 х 441 x 290 мм |
| Общие характеристики базового блока логического анализатора 16902A |  |  |  |
| Диапазон напряжения питания |  | нижняя граница, не более | 10 В |
|  |  | верхняя граница, не менее | 240 В |
| Частота переменного тока сети питания |  |  | 50 – 60 Гц |
| Количество слотов для подключения модулей |  |  | 6 |
| Возможность объединения в комплекс нескольких блоков (Multiframe) |  |  | обязательное наличие |
| Дисплей |  |  | Цветной, touch screen, 38,1 см |
| Разрешение дисплея, не менее |  |  | 1024 x 768 |
| Поддерживаемое разрешение внешнего монитора (с PCI видеокартой), не менее |  |  | 1600 х 1200 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение (внешний порт дисплея) |  |  | до 2048 х 1536 |
| Операционная система |  |  | Microsoft Windows |
| Процессор, не хуже |  |  | Intel Celeron 2,93 ГГц |
| ОЗУ, не менее |  |  | 2Гб SDRAM |
| Жесткий диск, не менее |  |  | 80 Гб |
| Тип порта дисплея |  |  | 15-выводной разъем VGA |
| Тип разъема для подключения клавиатуры |  |  | PS/2 |
| Тип разъема для подключения мыши |  |  | PS/2 |
| Параллельный интерфейс |  |  | 25-выводной D-sub |
| Последовательный интерфейс |  |  | 9-выводной D-sub |
| Порты USB, не менее, тип порта |  |  | 6 портов USB 2.0 |
| Тип порта LAN |  |  | 10/100/1000 T LAN |
| Тип коннектора |  |  | RJ-45 |
| Внешний интерфейс – входной триггер |  |  |  |
|  | Вход |  | Передний или задний фронт |
|  | Уровень входного сигнала |  | ± 5В |
|  | Логические уровни |  | ECL , LVPECL, LVTTL, PECL, TTL |
|  | Минимальная амплитуда сигнала |  | 200 мВ |
|  | Тип коннектора |  | BNC |
|  | Входное сопротивление, ном. |  | 4 кОм |
| Выходной триггер |  |  |  |
|  | Тип триггера |  | передний или задний фронт или по логическим флагам анализатора |
|  | Напряжение высокого уровня, не менее |  | 2.0 В |
|  | Напряжение низкого уровня, не более |  | 0,5 В |
|  | Ширина импульса, не более |  | 160 нс |
|  | Логические уровни |  | LVTTL (3,3 В) |
|  | Тип коннектора |  | BNC |
|  | Сопротивление |  | 50 Ом |
| Характеристики модуля логического анализатора 16951B |  |  |  |
| Количество каналов, не менее 68 |  |  | 68 |
| Максимальное количество каналов на одну временную базу, не менее |  |  | 340 |
| Число анализаторов (временных баз), не менее |  |  | 2 |
| Максимальная частота внешнего тактового сигнала в режиме анализа логических состояний (АЛС), не менее |  |  | 667 МГц |
| Максимальная скорость передачи данных в режиме АЛС, не менее |  |  | 667 Мбит/с (DDR) 1066 Мбит/с (двойная выборка |
| Минимальна частота внешнего тактового сигнала режиме АЛС |  |  | 40 Гц |
| Максимальная частота сбора данных при анализе временных диаграмм |  |  | 1/2 каналов, не менее 1,2 ГГц, все каналы, не менее 600 МГц |
| Глубина памяти, не менее |  |  | 256 М |
| Поддерживаемые типы сигналов |  |  | несимметричный и дифференциальный |
| Характеристики пробника E5381A |  |  |  |
| Количество каналов, не менее |  |  | 17 |
| Типы сигналов |  |  | дифференциальный или несимметричный тактовый сигнал/ несимметричный сигнал данных |
| Максимальная передача данных, не менее |  |  | 1,5 Гбит/с |
| Емкостная нагрузка, не более |  |  | 0,9 пФ |
| Минимальная амплитуда сигнала |  |  | 200 мВ (Vмакс. – Vмин.) |
| Характеристики пробника E5382A |  |  |  |
| Количество каналов, не менее |  |  | 17 |
| Типы сигналов |  |  | дифференциальный или несимметричный тактовый сигнал/ несимметричный сигнал данных |
| Максимальная передача данных, не менее |  |  | 1,5 Гбит/с |
| Емкостная нагрузка, не более |  |  | 1,3 пФ |
| Минимальная амплитуда сигнала |  |  | 200 мВ (пик - пик) |
| Характеристики multiframe кабеля E5861A |  |  |  |
| Длина кабеля, не менее |  |  | 3 м |
| Совместимость |  |  | 16900 серия |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

Минимальный срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 1 года с момента поставки оборудования

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Не требуется.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Не требуется.

Приложение № 9

Техническое задание

на поставку

генератора цифровых последовательностей

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Генератор цифровых последовательностей Agilent 81132A.

Предназначен для формирования ряда цифровых последовательностей, позволяющих осуществлять тестирование и характеризацию микросхем. Гибкое управление параметрами сигналов позволяет формировать уникальные сигналы для любых применений, создавать сложные потоки данных.

Функциональные возможности:

- генерация импульсов;

- режим генерации псевдослучайных последовательностей;

- суммирование выходов каналов;

- пакетные сигналы;

- пакеты данных;

- регулируемые длительность и задержка;

- автоматическая настройка.

Технические характеристики генератора Agilent 81132A

| Частотный диапазон | 1кГц – 660 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон изменения задержки | 1.5 нс - 1 мс |
| Диапазон амплитуд | 100 мВ – 2,5 В |
| Время переключения (10/90) | 500 пс тип. |
| Импеданс: 50 Ом | Импеданс: 50 Ом |
| Разрешение по частоте | 4 разряда |
| Погрешность | ± 100x10e-6 |
| СКЗ джиттера (внутр. опорный, внутр. такт.) | 0,001 +15 пс |
| Разрешение по длительности импульса | 4 разряда (2пс в лучшем случае) (для частот < 170 кГц: 0,05% от периода) |
| Погрешность длительности | ± (100x10e-6 + 200 пс) (для частот < 170 кГц: 0.06% от периода) |
| Джиттер длительности | 0,001 % + 15 пс |
| Дополнительная переменная задержка | от 0 до 3 мкс независимо от периода (> 3 мкс: задержка до 1 периода) |
| Разрешение задержки | 4 разряда (2 пс в лучшем случае) (для частот < 170 кГц: ± 0,05 % от периода) |
| Погрешность задержки | ± (0,01% +100 пс) относительно нулевой задержки (для частот < 170 кГц: ±0.035% от периода) |
| Джиттер задержки | 0,001% +15 пс |
| Пределы выравнивания задержек между каналами | ± 25 нс |
| Память | 64 Кбит/канал |
| Двоичная ПСП | n=7,8-15 |
| Организация циклов с использованием сегментов | 4 сегмента/1уровень цикла |
| Коэффициент заполнения | 0,1% и 99,9% |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.) нет

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

4.1.Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

Минимальный срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 1 года с момента поставки оборудования

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Не требуется.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Не требуется.

Приложение № 10

Техническое задание

на поставку

модульного анализатора параметров полупроводниковых приборов

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Модульный анализатор полупроводниковых приборов представляет собой функционально связанный комплекс для проведения измерений вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик ИМС на пластине и в корпусе, в том числе для определения параметров мощных устройств, а также автоматизированного расчёта параметров на основе данных измерений. Имеется возможность работы в режиме характериографа. Как функционально связанный комплекс модульный анализатор параметров полупроводниковых приборов включает в себя:

  - Базовый блок – 1 шт.

Базовый блок анализатора мощных полупроводниковых приборов должен быть основан на одноблочном техническом решении и иметь возможность установки до 10 функциональных модулей. В блоке анализатора должны быть заложены функции и режимы работы, представленные в таблице технических характеристик ниже.

Комплект блока: клавиатура – 1шт; компьютерная мышь – 1шт; 1,5 метровые соединительные триаксиальные кабели; модуль заземления с кельвиновским триаксиальным адаптером и кабелем – 1шт; программное обеспечение для управления анализатором – 1шт.

Характеристики:

| Диапазон поддерживаемых измерений по напряжению | До 5 кВ |
| --- | --- |
| Диапазон поддерживаемых измерений по току | До 1 кА |
| Диапазон поддерживаемых измерений по мощности | До 20 кВт |
| Внешние входы/выходы запуска: | 1 вход запуска (BNC), 1 выход запуска (BNC), 8 программируемых входов/выходов запуска |
| Количество слотов для установки модулей | 10 |
| Функциональные порты | Порт GPIB для управления прибором, порт LAN для получения данных, порты USB |
| Режимы работы | Прикладной тестовый режим; Классический тестовый режим |
| Диагональ экрана | 15 дюймов |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 |
| Сенсорный экран | Да |
| АЦП | Два независимых аналогово-цифровых преобразователя (22 бит эквивалент) на каждый канал, обеспечивающие одновременную высокоскоростную (2 мкс) выборку тока и напряжения |
| Наличие режима характериографа | Да |
| Наличие встроенного DVD-ROM | Да |
| Основные функции | Работа со встроенной библиотекой прикладных программ, подразделенных на категории, в том числе с набором приложений, заранее определенных пользователем; Определение устройств; Установка параметров измерения; Запоминание/вызов предпочтительных установок; Определение состава библиотеки приложений и ее настройка под потребности пользователя; Выполнение измерений (одиночных/повторяющихся); Запоминание/вызов данных измерений и установок; Управление данными результатов испытаний; Импорт/экспорт определения устройства, измерительных установок, предпочтительной конфигурации, данных измерения и библиотеки приложений; Самотестирование; Самокалибровка; Диагностика неисправностей |

2.2 Модуль источника-измерителя высокой мощности – 3 шт.

Модуль источника-измерителя высокой мощности должен соответствовать заявленным характеристикам в таблице ниже и быть полностью совместим с базовым блоком анализатора полупроводниковых приборов.

Характеристики:

| Максимальное напряжение источника | ±200 В |
| --- | --- |
| Максимальная сила тока источника | ±1А |
| Максимальное разрешение при измерении напряжения | 2 мкВ |
| Максимальное разрешение при измерении силы тока | 10 фА |
| Разрешающая способность для измерения напряжения | Пределы напряжения; Разрешение источника; Разрешение измерителя. ±2 В; 100 мкВ; 2 мкВ. ±20 В; 1 мВ; 20 мкВ. ±40 В; 2 мВ; 40 мкВ. ±100 В; 5 мВ; 100 мкВ. ±200 В; 10 мВ; 200 мкВ. . |
| Разрешающая способность для измерения тока | Пределы тока; Разрешение источника; Разрешение измерителя. ±1 нА; 50 фА; 10 фА. ±10 нА; 500 фА; 10 фА. ±100 нА; 5 пA; 100 фА. ±1 мкА; 50 пA; 1 пA. ±10 мкА; 500 пA; 10 пA. ±100 мкА; 5 нА; 100 пA. ±1 мА; 50 нА; 1 нА. ±10 мА; 500 нА; 10 нА. ±100 мА; 5 мкА; 100 нА. ±1 А; 50 мкА; 1 мкА. . |
| Выходные клеммы | 2 триаксиальных соединительных разъёма, Кельвин (дистанционное зондирование) |
| Выставление ограничения по напряжению | 0 В до ±200 В |
| Выставление ограничения по току | ±1 пA до ±1 А |
| Выставление ограничения по мощности | от 0.001 до 20 Вт, разрешение: 0.001 Вт |
| Импульсные характеристики |  |
| Ширина импульса | от 500 мкс до 2 с |
| Разрешение ширины импульса | 2 мкс |
| Период импульса | от 2 мс до 5 с |
| Разрешение периода импульса | 100 мкс |
| Задержка импульса | 0 с |
| Режим работы импульса | Период ≥ задержка + ширина + 2мс (когда задержка + ширина ≤ 100 мс) Период ≥ задержка + ширина + 10мс (когда задержка + ширина > 100 мс) |

3.3 Модуль источника-измерителя больших токов – 1шт.

Модуль источника-измерителя больших токов должен соответствовать заявленным характеристикам в таблице ниже и быть полностью совместим с базовым блоком анализатора полупроводниковых приборов.

Характеристики:

| Максимальное напряжение источника | ±40 В (непрерывный режим (DC)), ±20 В (импульсный режим) |
| --- | --- |
| Максимальная сила тока источника | ±1 А (непрерывный режим (DC)), ±20 А (импульсный режим) |
| Разрешение при измерении напряжения | 200 нВ |
| Разрешение при измерении силы тока | 1 пА |
| Разрешающая способность для измерения напряжения | Пределы напряжения; Разрешение источника; Разрешение измерителя. ±0,2 В; 200 нВ; 200 нВ. ±2 В; 2 мкВ; 2мкВ. ±20 В; 20 мкВ; 20 мкВ. ±40 В; 40 мкВ; 40 мкВ. . |
| Разрешающая способность для измерения тока | Пределы тока; Разрешение источника; Разрешение измерителя. ±10 мкА; 10 пA; 10 пA. ±100 мкА; 100 нА; 100 пA. ±1 мА; 1 нА; 1 нА. ±10 мА; 10 нА; 10 нА. ±100 мА; 100 нА; 100 нА. ±1 А; 1 мкА; 1 мкА. ±20 A; 20 мкА; 20 мкА. . |
| Выходные клеммы | Триаксиальный соединительный разъём (для sense) и коаксиальный соединительный разъём (для force), Кельвин (дистанционное зондирование) |
| Выставление ограничения по напряжению | от 0 В до ±40 В |
| Выставление ограничения по току | от ±10 нA до ±20 A |
| Выставление ограничения по мощности | 0.001 до 40 Вт (в режиме DC) 0.001 до 400 Вт (в импульсном режиме) разрешение: 0.001 Вт |
| Импульсные характеристики |  |
| Ширина импульса | от 50 мкс до 1 мс (в диапазоне до 20А) от 50 мкс до 2 с (в диапазоне от 10 мкА до 1А) |
| Разрешение ширины импульса | 2 мкс |
| Период импульса | от 5 мс до 5 с |
| Разрешение периода импульса | 100 мкс |
| Режим работы импульса (Pulse duty) | Для диапазоне до 20 А: ≤ 1% Для диапазона от 10 мкА до 1 А: Период ≥ задержка + ширина + 2мс (когда задержка + ширина ≤ 100 мс) Период ≥ задержка + ширина + 10мс (когда задержка + ширина > 100 мс) |

3.4 Модуль измерения ёмкости в диапазоне частот от 1 кГц до 5 МГц - 1 шт.

Модуль источника-измерителя ёмкости должен соответствовать заявленным характеристикам в таблице ниже и быть полностью совместим с базовым блоком анализатора полупроводниковых приборов.

Характеристики:

| Измеряемые параметры: | Cp-G, Cp-D, Cp-Q, Cp-Rs, Cs-Rs, Cs-D, Cs-Q, Lp-G, Lp-D, Lp-Q, Lp-Rs, Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, G-B, Z-θ,Y-θ |
| --- | --- |
| Выбор предела измерения | автоматический и ручной |
| Конфигурация измерительных выводов | четырехпарное коаксиальное подключение |
| Тип соединителей | четыре соединителя типа BNC (розетки) |
| Частота тестового сигнала | от 1 кГц до 5 МГц |
| Минимальным разрешение | 1 мГц |
| Уровень выходного сигнала | от 10 мВ СКЗ до 250 мВ СКЗ |
| Разрешение выходного сигнала | 1 мВ СКЗ |
| Характеристики в режиме функции напряжения смещения постоянного тока (измерения Cp-G) | Напряжение смещения постоянного тока: от -25 до 25 В; Разрешение: 1 мВ; Расчетные значения погрешности измерения: Частота; Диапазон; Погрешность. 1MHz; 1pF; ±0.26 %. 1MHz; 10pF; ±0.11%. 100kHz; 100pF; ±0.11%. 10kHz; 100pF; ±0.18%. . |
| Погрешность в режиме измерения параметров | ±(10% + 1 мВ СКЗ) на четырехпарном порте ±(15% + 1 мВ СКЗ) на измерительном порте кабеля |
| Характеристики в режиме функции измерения напряжения смещения постоянного тока | Напряжение смещения постоянного тока: от -25 до 25 В; Разрешение: 1 мВ; Погрешность: ±(0,5% + 5,0 мВ) |
| Погрешность на четырехпарном порте и на измерительном порте кабеля в режиме функции измерения напряжения смещения постоянного тока | ±(0,2% от отсчета + 10 мВ) |
| Выходной импеданс | 50 Ом |
| Параметры доступные для перестройки | сигнал, напряжение смещения постоянного тока, частота |
| Виды перестройки | линейная, логарифмическая |
| Направление перестройки | перестройка в прямом направлении, перестройка в обратном направлении |
| Число измеряемых точек | 1001 точка |

3.5 Тестовая оснастка для измерения приборов в корпусе

Тестовая оснастка должна состоять из тестового приспособления для подключения к корпусированным элементам, включать в себя полный комплект сменных блоков и кабелей для измерений мощных полупроводниковых приборов. Также в комплекте тестовой оснастки должны присутствовать:

-   универсальный модуль-адаптер для подключения мощных устройств;

- модуль-селектор источников-измерителей  больших токов / большой мощности для подключения к корпусированному устройству;

- модуль-селектор источников-измерителей  больших токов / большой мощности для подключения к зондовой станции;

-  защитный адаптер для модуля источника-измерителя высокой мощности;

-  защитные блоки с сопротивлением 1кОм.

Характеристики:

| Функционал модуль-селектора источников-измерителей больших токов / большой мощности для подключения к зондовой станции | Встроенная защита по заземлению; Встроенная защита при измерениях на устройствах высокой мощности и высокого тока; Кабель для цифрового управления |
| --- | --- |
| Разъемы защитного адаптера | Триаксиальный |
| Разъемы защитных блоков | Триаксиальный |
| Сопротивление защитного блока модулей при измерениях мощных устройств | 1 кОм |
| Сопротивление защитного блока модулей при измерениях устройств, работающих с высоким напряжением | 1 кОм |

3.6 Программные средства

Программное обеспечение должно обеспечивать стабильное проведение измерений, иметь графический интерфейс и иметь следующие основные функции:

- Поддержка проведения всех видов измерений и функциональных возможностей, указанных в характеристиках к базовому блоку и модулям источников-измерителей;

- Наличие готовых подпрограмм для измерения  параметров полупроводниковых структур;

-   Наличие подпрограммы осциллографа;

-	  Наличие подпрограммы характериографа;

-   Вывод, редактирование и экспорт результатов измерений;

-   Возможность применения к результатам измерений арифметических и аналитических функций;

-   Запоминание / вызов пользовательских настроек;

-   Отображение графиков / анализ / вывод на печать;

-   Самотестирование и определение подключенных устройств;

-   Функциональная подпрограмма для калибровки модульного измерителя характеристик полупроводниковых устройств;

-   Рационализация рабочей среды для удобства проведения параметрических испытаний полупроводниковых устройств;

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

1. Комплект кабелей – 1шт. для подключения к зондовой станции в составе:

- Кабель триаксиальный 60см – 4шт.;

- Кабель коаксиальный 1,4м – 4шт.;

- Адаптер Triax - BNC (с закороченным защитным электродом) – 4шт.

2. Панель на магнитной базе с 8-ю разъемами Triax – 1шт.;

3. Адаптер Triax(m) на BNC(f) – 4шт.;

4. Коннектор для Интерлока (системы безопасности) – 1шт.;

5. Адаптер для заземляющего устройства (кельвиновский) – 1шт.;

6. Тройник BNC(m) – 2шт.;

7. Переходник BNC(m) – BNC(m) – 2шт.;

8. Адаптер-тройник BNC(m), BNC(f), BNC(m) – 2шт.;

9. Панель с проходными разъемами – 1шт.;

10. Панель с набором разъемов для соединения – 1шт.:

- 8 Triax.;

- 4 BNC;

- Interlock,

- GNDU.

11. Панель с разъемами под пайку – 1шт.;

12. Тройник Triax(m–f,f) – 2шт.

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

| Базовый блок | не менее 3 лет |
| --- | --- |
| Модуль источника-измерителя высокой мощности | не менее 3 лет |
| Модуль источника-измерителя средней мощности | не менее 3 лет |
| Модуль источника-измерителя больших токов | не менее 3 лет |
| Модуль измерения ёмкости | не менее 3 лет |
| Универсальный блок автоматической коммутации модулей | не менее 3 лет |
| Тестовая оснастка | не менее 3 лет |

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 3 лет.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить  монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Поставщик должен провести инструктаж и обучение по работе на установке не менее двух специалистов из персонала Заказчика на предприятии Заказчика.

Приложение № 11

Техническое задание

на поставку установки плазмохимического травления в индуктивно совмещенной плазме

Corial D200IL

1. Общие положения.

Поставляемое оборудование предназначено для проведения анизотропного травления Al, Ti:W, Ti,  Si,  SiC,  и Si3N4 в индуктивно совмещенной плазме (ИСП) с вакуумным шлюзом с использованием хлорной и фторной химии подложек диаметром 100 мм и 150 мм.

1.1.. Оборудование  должны обеспечивать:

- давление от 5 до 100 миллиТор;

- оптимизацию индуктивного совмещения;

- контроль смещение напряжения для точного мониторинга энергии ионов во время травления;

- набор разных режимов травления РИТ, ИСП и РИТ+ИСП;

- наличие датчика завершения процесса, полностью интегрированного в систему и в программное обеспечение, что должно давать возможность контроля за процессом травления, определения степени травления в реальном времени и подсчет глубины травления с автоматической остановкой процесса;

- удаленный доступ  в реальном времени к системе через доступ в Интернет;

-     РИТ SiC при скорости 100 нм/мин или лучше с равномерностью ±5% или лучше;

-	РИТ SiO2 при скорости 60 нм/мин или лучше с равномерностью ±3% или лучше;

-	РИТ Si3N4 при скорости  50    нм/мин или лучше с равномерностью ±3% или лучше;

- ИСП-травление SiC при скорости 600 нм/мин или лучше с равномерностью ±3%.

1.2.Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3.Оборудование должно быть заводского изготовления, комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы. Поставка демонстрационных и опытных образцов не допускается.

  - Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену обрудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Установка травления в индуктивно связанной плазме. Требования и показатели:

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивное исполнение | Установка должна состоять из пяти основных блоков – основного блока, выносного форвакуумного насоса, стола с управляющим компьютером, устройства температурного контроля (чиллера) и устройства фильтрации отработанных газов (скруббера) Газораспределительный блок должен быть интегрирован в основной блок Обязательно наличие форвакуумного насоса. Обязательно наличие чиллера. Стол с управляющим компьютером, минимально 17-дюймовым ЖК-монитором, мышью и клавиатурой) В комплект должна входить полная обвязка системы из трубок из нержавеющей стали для включения системы в работу Вакуумный шлюз для ручной загрузки и автоматической подачи |
| 2. | Источник высокоплотной плазмы с использованием ИСП | Плазма должна поджигаться генератором в 2 МГц. Установка должна быть укомплектована: -сапфировым стеклом для лазерной интерферометрии; - согласующим устройством на 13,56 МГц до 300 Вт |
| 3. | Характеристики катода | Верхняя часть сделана из алюминия и охлаждается циркуляцией жидкого диэлектрика. Алюминиевый челнок с графитовым столом для установки и снятия (загрузки и выгрузки) изделия. Гелиевый теплообменник между задней частью челнока и катодом с контролем потока. Измеритель электрического сопротивления для измерения давления гелия. Механический зажим челнока. Катодный лифт, который применяется для загрузки и выгрузки подложки и механического зажима челнока (должен управляться системным компьютером). Чиллер для контроля температуры реатора\катода и насосов. |
| 4. | Высокопроизводительная двойная насосная система | В состав системы должны входить: Насос № 1: выносной форвакуумный насос со скоростью откачки не менее 95 м3/ч. Насос № 2: гибридный турбомолекулярный насос с азотной продувкой. Набор глубоковакуумных и обводных клапанов для грубого откачивания без остановки TMP. Отдельный измеритель для глубокого вакуума. Отдельная линия N2 для вентиляции реактора с электропневматическим клапаном. |
| 5. | Газораспределительный блок с пятью газовыми линиями для реактивных газов с газовыми контроллерами потока. | Каждая газовая линия должна включать cтандартные контроллеры потоков c максимальным расходом до: 200 sccm O2, 200 sccm CHF3 и 50 sccm SF6 |
| 6. | Характеристики ВЧ-генератора | До 300Вт, 13,56 Мгц, воздушноохлаждаемый, с мониторингом прямой и отраженной мощности |
| 7. | Требования к программному обеспечению | Автоматическое переключение между шагами в мультишаговых процессах в соответствии с сигналами от датчика окончания процесса или таймеров. Число шагов каждого процесса не менее 300. Число самих процессов неограниченно (ограничено только емкостью жесткого диска). Должно быть доступно четыре режима функционирования программного обеспечения: - редактирование для подгонки параметров или создания новых параметров для процессов, - запуск процесса с его контролем в реальном времени и выводом всех параметров на дисплей, - оптимизация для разработки новых процессов с помощью интерактивного контроля процесса и его редактирования, - режим технического обслуживания для диагностики и калибровки системы. Система должна поддерживать высокоскоростное Интернет-соединение, защищенное брандмауэром. |
| 8. | Энергопотребление | Питание: сеть переменного напряжения 380/220 В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 15 кВт. |

3.  Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики:

- необходимое для начала эксплуатации оборудования количество расходных материалов (рабочие инструменты) поставляются с оборудованием;

- расходные материалы могут приобретаться заказчиком как самостоятельно, так и у поставщика оборудования. Ограничений и патентов, затрудняющих закупку расходных материалов, быть не должно.

4.   Сертификация.

- сертификат качества ГОСТ-Р,

- сертификат приемки заводом-изготовителем .

5.    Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

6.      Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

7.    Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

- техническое описание на русском языке;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

8.   Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

9. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 3-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 12

Техническое задание

на поставку

установки плазмохимического и ионнохимического травления Carolina PE15

1. Общие положения.

1.1.Поставляемое оборудование предназначено для проведения плазмохимического и ионнохимического травления металлических пленок (таких как золото, платина, титан, никель) в шлюзовой установке c с автоматизированным управлением. Установка должна быть снабжена ВЧ-генератором возбуждения плазмы высокой плотности и специальным столом с подачей от независимого генератора ВЧ-смещения для вытягивания и ускорения ионов из плазмы.

. Оборудование  должны обеспечивать:

- полностью автоматизированное управление с поштучной обработкой пластин диаметром до  200 мм;

- обработку в плазме, возбуждаемой ВЧ-генератором плазмы высокой плотности частотой 13,56 МГц;

- размещение пластин на специальном столе с подачей смещения от независимого ВЧ-генератора, что необходимо для вытягивания и ускорения ионов с плотностью 5÷10 мА/см2 и энергией  от 20 до 300 эВ;

-     ИТ Pt при скорости 0,1 мкм/мин и выше с равномерностью ±3% или лучше;

-	ИТ Au при скорости 0,2 мкм/мин и выше с равномерностью ±3% или лучше;

-	наведенный заряд в пленках SiO2 при изготовлении СВЧ МОП приборов с частотой более 1 Ггц не более 1х1011 см-2, – менее 1 Ггц не более 2х1011 см-2.

1.2.Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3.Оборудование должно быть заводского изготовления, комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы. Поставка демонстрационных и опытных образцов не допускается.

1.4. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену обрудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Автоматизированная шлюзовая установка плазмохимического и ионнохимического травления. Требования и показатели:

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивное исполнение | Установка должна состоять из основных систем – рабочей камеры, системы шлюзования, системы откачки, блоков питания, устройств согласования, ВЧ-генератора, панелей газонапуска, установки охлаждения жидкости. |
| 2. | Технологические устройства | Столик охлаждаемый, корпус охлаждается водой, пластины – гелием, и на который подается ВЧ-смещение (частотой 13,56МГц) от независимого генератора Однородность распределения скорости травления по площади пластины: диаметром 100мм: ±1%, диаметром 150мм: ±3%. Средняя энергия ионов в плазме: не более 10эВ Лазерный измеритель толщины. |
| 3. | Система вакуумная турбомолекулярная (мягкая откачка + шлюзовая) | Турбомолекулярный насос должен обеспечивать предельный вакуум – 8х10-4 Па, скорость откачки до 800л/сек. |
| 4. | Насос коррозионно-стойкий | Насос безмасляный, предельный вакуум – 1,3 Па, скорость откачки – до 1300 л/мин |
| 5. | Насос спиральный | Насос безмасляный; предельный вакуум – 1 Па, скорость откачки – до 4 л/сек. |
| 6. | Характеристики ВЧ-генератора | Питание - ~3х380 В, 50 Гц, выходная мощность – 1 кВт (погрешность не более 10%), потребляемая мощность – до 2 кВт |
| 7. | Панели газонапуска | Газонапуск должен обеспечивать поставку гелия, азота, агрессивных и инертных газов по семи каналом с производительностью в канале от 3 до 18 л/ч |
| 8. | Энергопотребление | Питание: сеть переменного напряжения 380/220 В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 15 кВт. |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики:

- необходимое для начала эксплуатации оборудования количество расходных материалов (рабочие инструменты) поставляются с оборудованием;

- расходные материалы могут приобретаться заказчиком как самостоятельно, так и у поставщика оборудования. Ограничений и патентов, затрудняющих закупку расходных материалов, быть не должно.

- Сертификация.

- сертификат качества ГОСТ-Р,

- сертификат приемки заводом-изготовителем .

- Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

- техническое описание на русском языке;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

- Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

9. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 3-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 13

Техническое задание

на поставку приточной вентиляционной установки

- Общие положения.

1.1.Поставляемая приточная установка предназначена для подачи обработанного наружного воздуха системой вентиляции и кондиционирования в технологическое помещение.

Исходные данные для подбора секций приточной установки изложены в задании на проектировании (приложение А).

1.2.Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3.Закупаемое оборудование должно быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации. Комплект автоматики и диспетчеризации соответствовать заданию на проектированию системы автоматики (приложение Б).

1.4. Приточная установка по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных в приложении А.

  - В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования– 1 шт.

Приточная установка типа КЦКП-80. Требования и показатели, указанны в приложении А:

Требования к составу и комплектности установки:

а) В составе установки предусмотреть фильтр ячейковый класса не ниже G4, камеру увлажнения для круглогодичного поддержания влажности, указанной в приложении А.

б) В составе установке предусмотреть водяные воздухонагреватели и водяные воздухоохладители. Параметры тепло и холодоносителей принять по приложению А.

в) Предусмотреть съемные панели для обслуживания секций приточной установки.

г) Предусмотреть двухходовые регулирующие клапаны для системы обвязки воздухонагревателей и трехходовые регулирующие клапаны для регулирования холодоносителя.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики.

Для приточной установки предусмотреть возможность однократной поставки:

- - резервных ремней для вентилятора;

- - резервных панелей фильтров;

- - резервного материала для сотового увлажнителя.

- Сертификация.

- - сертификат качества.

- - сертификат соответствия

- Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 6 (шести) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию, при условии строго соблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации в процессе эксплуатации Оборудования, и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром. Гарантия действительна в пределах срока сохраняемости, исчисляемого с даты приемки изделия отделом технического контроля (ОТК) Поставщика (производителя). Срок сохраняемости составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- - отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- - комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения письменного уведомления о неисправности полученного оборудования либо ином гарантийном случае, при оформлении рекламации необходимым является указание дефекта Оборудования.

Рекламации по качеству и и комплектности Оборудования, основанные на наружном осмотре, могут быть выставлены в срок не более одного месяца со дня отгрузки. Рекламации по дефектам, выявленным в процессе монтажных, испытательных и наладочных работ, а также в процессе эксплуатации оборудования, могут быть выставлены Поставщику до окончания гарантийного срока.

Сроки выезда специалистов на объект не должны превышать 5 рабочих дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

Список обязательных услугах в процессе гарантийного срока обслуживания Оборудования приведены в приложении В.

Список документов, при оформлении факта рекламации приводится в приложении Г.

Поставщик не осуществляет замену расходных материалов, вставок, фильтров и иных деталей , вышедших из строя по причине нормального (естественного)износа.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу:

РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

- Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

- -санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

- -техническое описание;

- -инструкция по эксплуатации;

- -технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

- Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 4-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение А.

Исходные данные для конструирования приточной установки

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Район строительства | Г. Воронеж |
|  | Производительность устаноки | L=60’000м3/ч |
|  | Располагаемое давление на выходе из установки | Р=500Па |
|  | Класс кондиционирования | Второй |
|  | Расчетные параметры наружного воздуха для ХПГ (холодный периода года): - температура наружного воздуха - влажность наружного воздуха | tвн=-30°C; fiвн=76%. |
|  | Расчетные параметры наружного воздуха для ТПГ (теплый периода года): - температура наружного воздуха - влагосодержание наружного воздуха | tвн=40°C; dвн=14,0г/кг |
|  | Расчетные параметры внутреннего воздуха для ХПГ (холодный периода года): - температура внутреннего воздуха - влажность внутреннего воздуха | tвн=20±5°C; fiвн=40-70%. |
|  | Расчетные параметры внутреннего воздуха для ТПГ (теплый периода года): - температура внутреннего воздуха - влажность внутреннего воздуха | tвн=20±5°C; fiвн=40-70%. |
|  | Расчетные параметры теплоносителя в ХПГ (холодный периода года) | Горячая вода с праметрами tжн=90°C; tжк=70°C |
|  | Расчетные параметры теплоносителя в ППГ (переходный периода года) | Горячая вода с праметрами tжн=90°C; tжк=70°C |
|  | Расчетные параметры холодоносителя в ТПГ (теплый периода года) | Холодная вода с праметрами tжн=7°C; tжк=12°C |
|  | Тип блока увлажнения | Сотовый |
|  | Тип системы водоснабжения камеры орошения | Оборотная |
|  | Уровень шума (на расстоянии 10 м) | не более 65 дБ |
|  | Вес установки () | не более 6600 кг |
|  | Объем теплообменников | не более 500л |
|  | Длина х ширина х высота | не более 7000 x 3300 x 3000 мм |
|  | Срок изготовления оборудования | не более 12 недель с момента заключения договора и предоплаты в размере 50% |

Приложение Б.

Исходные данные для комплектации шкаф

системы автоматического управления ШСАУ

для управления приточной установкой.

- Для управления:

Приточной установкой  КЦКП-80-С1-У3 по БЗ 1205671а-1.

- Предусмотреть следующие режимы работы вентиляции:

Местный режим управление с пульта дистанционного управления (ПДУ), установленного в обслуживаемом помещении, (по месту) с лицевой панели шкафа управления  кнопками ”Пуск”, ”Стоп”.

Дистанционный режим пуск/останов  вентилятора;

Автоматический режим отключение шкафа от сухого (н.з.) контакта пожарной сигнализации.

Предусмотреть отображение световой сигнализации на лицевой панели шкафа работы (зеленый «работа») и аварии (красный «авария») вентилятора.

- Предусмотреть следующие функциональные возможности системы автоматического управления:

- управление пуском и остановкой эл. двигателя ;

- отображение РАБОТЫ вентилятора предусмотреть сухим (н.о.) контактом (220В) для передачи в диспетчерский пункт;

- отображение АВАРИИ вентиляторов предусмотреть сухим (н.о.) контактом (220В) для передачи в диспетчерский пункт;

- отображение РАБОТЫ насосов на лицевой панели шкафа.

- отображение АВАРИИ насосов на лицевой панели шкафа.

- отображение на лицевой панели шкафа загрязненности фильтра.

- отображение АВАРИИ на лицевой панели шкафа по холоду.

Приложение № 14

Техническое задание

на поставку холодильной машины

1. Общие положения.

1.1.Поставляемая холодильная машина предназначена для поддержания температуры воды (охлаждения) в гидравлическом контуре системы кондиционирования и охлаждения технологического оборудования.

1.2.Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3.Закупаемое оборудование должно быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

1.4. Холодильная машина по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Холодильная машина типа EBSV 210.1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодопроизводительность | не менее 660 кВт |
|  | Температура воды, входящей в конденсатор | не более +28 ºС |
|  | Количество компрессоров | 1 (винтовой типа «Bitzer» производство Германия) |
|  | Потребляемая мощность компрессора | не более 140 кВт |
|  | Регулирование холодопроизводительности | плавное |
|  | Тип испарителя | кожухотрубный |
|  | Температура входа / выхода воды испарителя | не менее +150С / не более+100С |
|  | Номинальный расход воды через испаритель | не более 110 м3/час |
|  | Тип конденсатора | кожухотрубный водяного охлаждения |
|  | Номинальный расход воды через конденсатор | не более 110 м 3/час |
|  | Количество холодильных контуров | 1 |
|  | Объём фреона | не более 160 кг |
|  | Объём масла | не более 35 л |
|  | Уровень шума (на расстоянии 10 м) | не более 65 дБ |
|  | Вес | не более 3300 кг |
|  | Длина х ширина х высота | не более 3500 x 1400 x 1800 мм |
|  | Подсоединение воды на конденсатор | DN 125 / DN 125 (вход/выход) |
|  | Подсоединение воды на испаритель | DN 150 (вход/выход) |

Компрессор полугерметичный должен быть оборудован запорными вентилями на нагнетании и всасывании, обратным клапаном на нагнетательной линии, масляной линии (регулятор уровня масла, смотровое стекло, отделитель масла, масляный фильтр), подогревателем картера, виброгасителями, защитой мотора и температурными датчиками. Питание 3ф, 380V, 50 Hz. Испаритель кожухотрубный со съемным блоком трубок.

На информационной панели должны отображаться данные: входящая и выходящая температура воды, давление хладагента нагнетательной и всасывающей линиях, температура перегрева всасываемого пара, время работы компрессора, регулировка производительности, ошибки выдаваемые системой и их историю.

3.Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики:

- необходимое количество расходных материалов (масло, фреон) поставляются с оборудованием.

- Сертификация.

- сертификат качества.

- Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

-техническое описание;

-инструкция по эксплуатации;

-технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

- Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

9. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 4-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 15

Техническое задание на поставку

системы очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги

1. Общие положения.

1.1 Система очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги должна быть предназначена для финишного удаления примесей из рабочего газа перед подачей в технологическое оборудование.

1.2 Система очистки газов должна соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части системы очистки соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3 Закупаемая система очистки газов с манифолдом и индикатором влаги должна быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным,  со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Система очистки должна быть изготовлена в 2012 г. и оснащена  компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

  - Система очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Система очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги должна быть предназначена для финишного удаления примесей из рабочего газа перед подачей в технологическое оборудование.

Система очистки инертных газов должна обеспечивать:

– непрерывную подачу очищенного газа;

– защиту процессов и оборудования от всплесков высокой концентрации примесей;

– полностью автоматический алгоритм работы не требующий надзора или вмешательства оператора;

– очистку технологических газов при комнатной температуре;

– совместимость газораспределительной части системы очистки с устройствами с интерфейсами FlowBus, RS232 и поддержкой протокола FlowBus;

– программное обеспечение, позволяющее работать с клиентскими программами FlowView и FlowPlot должно быть в комплекте поставки.

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очищаемые газы | Инертные (азот, аргон, гелий) |
| 2 | Удаляемые примеси | кислород, водород, пары воды, угарный газ, углекислый газ, тяжелые углеводороды |
| 3 | Остаточная концентрация примесей | - не более 1 ppb (частей-на- миллиард) по каждой примеси; - не более 1 ppt (частей-на-триллион) по кислороду и воде |
| 4 | Рабочее давление | 515…1825 кПа |
| 5 | Падение давления при макс.расходе | не более 69 кПа при вх.давлении 830 кПа |
| 6 | Макс. расход не менее | 120 л/мин. |
| 7 | Рабочая температура | от минус 40 оС до 60 оС |
| 8 | Соединение с входным трубопроводом | ¼ дюйма сварное |
| 9 | Соединение с выходным трубопроводом | ¼ дюйма сварное |
| 10 | Производительность вытяжной вентиляции | не менее 80 м3/ч |
| 11 | Потребляемая мощность в режиме регенерации | не более 300 Вт |
| 12 | Положение монтажа | настенное |
| 13 | Габаритные размеры: | ширина от 450 до 500 мм высота от 800 до 850 мм глубина от 300 до 350 мм |
| 14 | Вес | не более 40 кг |

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

3.Сертификация.

- сертификат качества.

4. Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

5.Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

6.Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

-техническое описание;

-инструкция по эксплуатации;

-технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

7.Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

8. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 4-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 16

Техническое задание

на поставку

низкотемпературной системы  осаждения диэлектриков  (Si3N4 и SiO2) Corial D250

1. Общие положения.

Поставляемое оборудование предназначено для осаждения диэлектрических пленок (таких, как SiO2, Si3N4) на кремниевые  пластины диаметром до 200 мм.

1.1. Оборудование  должны обеспечивать:

- возможность контролируемого осаждения в диапазоне от 125ºС до 325ºС;

- высокотемпературный изотермический реактор, находящийся внутри вакуумной камеры для обеспечения высокой равномерности пленок;

- симметричный дизайн реактора для контроля напряжение пленок;

- возможность плазменной чистки при температуре процесса от 250ºС до 300ºС без коррозии механических частей;

- возможность функционирования системы более одного года без специального ухода;

- удаленный контроль системы через Интернет через VPN. Брандмауэр должен быть включен в поставку системы;

- должны обеспечиваться следующие процессы:

- осаждение SiO2 со смесью газов SiH4/N2O/Ar при скорости 200 нм/мин или лучше с равномерностью ±3% или лучше при коэффициенте преломления 1,465±0,01 или лучше;

- осаждение Si3N4 со смесью газов SiH4/N2/Ar при скорости 100 нм/мин или лучше с равномерностью ±3% или лучше при коэффициенте преломления 1,97±0,01 или лучше.

1.2.Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3.Оборудование должно быть заводского изготовления, комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы. Поставка демонстрационных и опытных образцов не допускается.

1.4. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену обрудования должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2. Код ОКДП 2949030 Комплектные специализированные технологические линии, установки и агрегаты для различных производств.

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Установка осаждения диэлектрических пленок. Требования и показатели:

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивное исполнение | Установка должна состоять из четырех основных блоков – основного блока с камерой нанесения и с плазменным реактором, выносного форвакуумного насоса, стола с управляющим компьютером, устройства фильтрации отработанных газов (скруббера). Газораспределительный блок должен быть интегрирован в основной блок. Обязательно наличие форвакуумного насоса. Стол с управляющим компьютером, минимально 17-дюймовым ЖК-монитором, мышью и клавиатурой. В комплект должна входить полная обвязка системы из трубок из нержавеющей стали для включения системы в работу Должна быть оснащена вакуумным шлюзом для ручной загрузки и автоматической подачи. |
| 2. | Плазменный реактор | Реактор должен быть укомплектован лазерным рефлектометром для определения скорости осаждения и толщины пленок. Конструкция реактора должна гарантировать отсутствие осаждения на окне. Контроль температуры подложки не хуже ±1°C. |
| 4. | Высокопроизводительная двойная насосная система | В состав системы должны входить: Насос № 1: выносной форвакуумный насос со скоростью откачки не менее 95 м3/ч. Насос № 2 : гибридный турбомолекулярный насос с азотной продувкой. Набор глубоковакуумных и обводных клапанов для грубого откачивания без остановки TMP. Отдельный измеритель для глубокого вакуума. Измеритель вакуума для контроля вакуума в реакторе и камере. Отдельная линия N2 для вентиляции реактора с электропневматическим клапаном. |
| 5. | Газораспределительный блок с шестью газовыми линиями для реактивных газов с газовыми контроллерами потока. | Линии газов SiH4 и NH3 должны включать cтандартные контроллеры потоков газов с расходом до: 200 sccm SF6, 1000 sccm N2, 1000 sccm Ar, 1000 sccm NH3, 2000 sccm N2O и 100 sccm SiH4. |
| 6. | Характеристики ВЧ-генератора | До 300Вт, 13.56 Мгц, воздушноохлаждаемый, с мониторингом прямой и отраженной мощности. |
| 7. | Требования к программному обеспечению | Автоматическое переключение между шагами в мультишаговых процессах в соответствии с сигналами от датчика окончания процесса или таймеров. Число шагов каждого процесса не менее 300. Число самих процессов неограниченно (ограничено только емкостью жесткого диска). Частью пакета программного обеспечения должна быть возможность записи информации каждые 250 миллисекунд с возможностью дальнейшего просмотра параметров уже завершенных процессов. Должно быть доступно четыре режима функционирования программного обеспечения: - редактирование для подгонки параметров или создания новых параметров для процессов, - запуск процесса с его контролем в реальном времени и выводом всех параметров на дисплей, - оптимизация для разработки новых процессов с помощью интерактивного контроля процесса и его редактирования, - режим технического обслуживания для диагностики и калибровки системы. Система должна поддерживать высокоскоростное Интернет-соединение, защищенное брандмауэром. |
| 8. | Энергопотребление | Питание: сеть переменного напряжения 380/220 В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 15 кВт. |
| 9. | Срок поставки | не более 9 недель с момента заключения договора |

4.	Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики:

- необходимое для начала эксплуатации оборудования количество расходных материалов (рабочие инструменты) поставляются с оборудованием.

- расходные материалы могут приобретаться заказчиком как самостоятельно, так и у поставщика оборудования. Ограничений и патентов, затрудняющих закупку расходных материалов, быть не должно.

5. Сертификация.

- сертификат качества ГОСТ-Р,

- сертификат приемки заводом-изготовителем .

6.     Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

7.      Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

8.       Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

- техническое описание на русском языке;

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

9.   Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

10. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 3-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 17

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Универсальная установка сварки кристаллов Au, Cu и Al проволокой клин - клин и шарик – клин модель.

- Общие требования

1.1 Поставляемые товары должны быть новые, не ранее 2012 года изготовления, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные

1.2 Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3  В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

1.4 Все поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс.

1.5  Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

1.6 Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести обучение персонала Заказчика.

1.7  Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

1.8   Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

1.9  Гарантия на оборудование должна предоставлять сроком не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

- Код ОКДП: 2922794 Оборудование для ультразвуковой сварки.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

4.1 Назначение.

Универсальная установка предназначена разварки кристаллов Au, Cu и Al проволокой

клин - клин и шарик – клин и высокоточной разварки кристаллов  тонкой проволокой в автоматическом режиме. В конструкции установки должны быть заложены передовые технологии в области разварки кристаллов, что обеспечивает точность процесса разварки и высокое разрешение. Установка должна применяться для монтажа кристаллов в металлокерамические корпуса всех типов, в СОВ и  гибридной технологии.

4.2. Основные технические данные.

Технические возможности Установки обеспечивают:

-    универсальная платформа, позволяющая проводить 3 типа сварки (клин- клин, шарик- клин и сварка в глубоком колодце с возможностью быстрой замены рабочих головок).

- возможность ультразвуковой разварки контактных площадок на кристалле к контактным площадкам корпуса (платы) в который смонтирован кристалл.

- возможность разварки контактных площадок с минимальным размером менее 40х40 мкм, расположенных на кристалле с шагом 40 и более мкм.

- возможность разварки контактных площадок алюминиевой проволокой методом клин – клин диаметром от 17 до 75 мкм.

- возможность разварки контактных площадок  золотой и алюминиевой     проволокой            методом клин – клин.

- возможность разварки контактных площадок  золотой      проволокой            методом шарик-клин.

- возможность разварки контактных площадок  золотой и алюминиевой     проволокой             и лентой в глубоком колодце.

- режим многостежковой сварки, создание S-образных петель.

- возможность работы с кассетами-лодочками под корпуса Заказчика

- вакуумное крепление кассеты-лодочки с корпусами на рабочем столе установки.

- возможность визуальной настройки рабочей зоны монтажной головки в реальном режиме времени с помощью специализированной видеосистемы и программного обеспечения.

- возможность контроля качества процесса разварки с помощью интегрированной системы контроля в реальном режиме времени и специального программного обеспечения;

- автоматический контроль высоты сварки

- автоматическое или программируемое задание высоты петли;

- высокую точность позиционирования рабочей головки с повторяемостью по осям не хуже 1-3 мкм при 3σ.;

- функция усиления второй точки сварки методом приварки дополнительного шарика (методы закрепляющий перемычки Stich on boll/ и закрепляющего шарика security ball);

- функция бампинга (создания шариковых выводов кристаллов типа flip chip).

- цифровая, программируемая система искрообразования;

- должна быть возможность формирования шариков разного размера.

- большую рабочую зону, не менее 220 х 250 мм.

- высокоточное определение касания монтажной поверхности, без задержек.

- длину петли проволочного соединения в диапазоне 70 мкм – 20 мм.

- прочная рама основания;

- рабочая высота регулируется в диапазоне от 850 до 1050 мм;

- программируемая сила сварки в диапазоне не более 15cN- не менее 150cN

- наличие системы обнаружения обрывов проволоки и ее расхода.

- базу установки в напольном исполнении;

- автоматическую систему распознавания образов с высоким разрешением;

- возможность перемещение по 4 осям (х, y,z,p), разрешением не более 0.1 мкм и не более Р с разрешением 0,1 град.;

- многозадачная операционная система управления;

- жесткий диск не менее 60GB;

- возможность подключения по сети TCP/IP, SMEMA, SECS/GEM (SEMI E30), HSMS;

- возможность графический пользовательский интерфейс с возможностью переключения между окнами;

- ввод параметров напрямую;

- дисплей распознавания моделей;

- дисплей статуса процесса и сообщений

- сервисный интерфейс

- подсветка: не менее два источника, регулируемая;

- стандартную монтажную головку, для сварки золотом, алюминиевой и медной проволокой методом клин-клин;

- монтажную головку для сварки золотой проволокой методом шарик-клин, системой искрообразования NEFO 209;

- монтажную головку  для глубокого доступа, 90º подача проволоки;

- стандартный не нагреваемый держатель подложек;

- дополнительный нагреваемый столик, встроенный нагреватель, программируемый с управляющего компьютера нагрев;

- адаптер для вакуумного прижима плоских поверхностей, вакуумные отверстия расположенные равномерно.

- система для устранения искажения изображения.

- контроллер вакуумного прижима с индикатором.

- контроллер нагревателя рабочей зоны, программируемый до 200 ºС

- независимый контроллер зоны предварительного нагрева, программируемый до 200 ºС

- систему настройки рабочей зоны монтажной головки;

- систему контроля качества процесса разварки;

- инструмент для разварки проволоки;

- алюминиевую проволоку для разварки;

- комплект технической документации;

- цифровой генератор производства F&K Delvotec;

- контроль напряжения, тока и мощности;

- возможность программирования рабочей частоты в диапазоне от 30 до 250 КГц;

- мощность УЗ на выходе – до 40;

- система распознавания моделей PRU;

- камера CCD с оптической системой;

- возможность перемещения камеры по оси Z;

- программируемое фокусное расстояние для каждой точки распознавания;

- система 8000 Pat Max;

- распознавание до 256 оттенков серого цвета;

- распознавание моделей;

- распознавание по краю;

- возможность распознавания сдвинутого изображения;

- окна поиска программируемого размера;

- видеокамера на 640 х 480 пикселей

4.3 Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522.

5. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Не требуется

6.Сертификация.

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522. В случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

7. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

8. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок не менее 1 года от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

9. Объём гарантированного обслуживания

При первом внешнем осмотре устанавливается:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Поставщик имеет сервисный центр на территории РФ.

10. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

11. Список документации, передаваемой вместе с товаром

Должен быть представлен в печатном виде. В случае, если оригинальная документация, выполненная на иностранном языке, то необходимо представить также комплект документации (перевод) на русском языке.

- Паспорт  1 шт.

- Инструкция по эксплуатации  1 шт.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 1 шт.

- Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон 1 шт.

- Сертификат соответствия 1 шт.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пусконаладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

13. Обучение персонала на рабочем месте

- провести инструктаж персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 18

Техническое задание

на поставку

установки декорпусирования

- Общие положения.

1.1.Поставляемые товары должны быть новые, не ранее 2012 года выпуска, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

1.2.Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3.Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

1.4.В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

  - Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести инструктаж персонала Заказчика.

  - Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

  - Поставщик должен иметь сертификат ИСО 9001-2008.

  - Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования одним поставщиком.

- Код ОКДП: 6512030

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Установка декорпусирования предназначена для выполнения декапсуляции корпусов методом травления.

Установка должна иметь возможность работы со следующими типами корпусов: PLCC, DIP/SIP,  SOIC, PBGA, BGA, QFN.

Характеристики:

| Наименование системы или узла | Требования |
| --- | --- |
| Установка декорпусирования методом травления. | Состав поставляемой установки: - установка декорпусирования, - ящик с 4-мя емкостями по 500 мл; - базовый набор для работы с микросхемами; - набор для работы со смарт-картами; - набор для работы с корпусами PLCC; - набор для работы с корпусами DIP/SIP; - набор для работы с корпусами SOIC; - набор для работы с корпусами QFP; - набор для работы с корпусами PBGA; - набор для работы с корпусами BGA типа “Die-down”; - набор для работы с корпусами QFN; - набор инструментов для технического обслуживания. Общие требования: Установка должна быть предназначена для выполнения декапсуляции корпусов методом травления. Установка должна иметь систему для отведения отходов, с тефлоновыми клапанами. Установка должна иметь управляемую при помощи сжатого воздуха крышку в сборе с рычагом из чёрного анодированного сплава, которая гарантирует герметизацию камеры. Установка должна иметь неподвижно закрепленную головку травления, выполненная из карбида кремния. Установка должна иметь многопортовый программируемый насос с микродозировкой для перекачки кислоты, с возможностью измерения перекачанной жидкости. Внутренняя смачиваемая поверхность должна быть выполнена из фторированного полимера для предотвращения коррозии. Конструкция насоса должна позволять смешивать реактивы без дополнительного резервуара. Насос должен программироваться для перекачки кислот со скоростью от 1 до 6 мл/мин с использованием вихревого или импульсного режимов. Установка должна иметь теплообменник с 4-миллиметровым тефлоновой трубкой. Шасси теплообменника должны быть изготовлены из карбида кремния. Нагрев должен быть контролируемым и осуществляться от комнатной температуры до 250 °C. Установка должна иметь ящик с 4-мя емкостями: две емкости для новой кислоты и две — для отработанной кислоты. Каждая ёмкость должна быть не менее 500 мл. Каждая емкость должна закрываться крышками, для защиты от брызг и капель. Забор кислоты должен производиться при помощи сифонных трубок. Управление: Установка должна иметь возможность хранения не менее 100 программ. Установка должна иметь возможность создавать не менее 13 возможных соотношений смесей серной и азотной кислот. Установка должна иметь возможность не менее 3 варианта промывки (серной и азотной кислот). Длительность травления должна регулироваться в пределах от 1 до 1800 секунд. Программное обеспечение установки, должно давать возможность регулировки потока кислоты от 1 до 10 мл/мин. Установка должна иметь регулировку температур от комнатной до 250°C с точностью ±1°C. Время нагрева должно выбираться пользователем от 0 до 120 секунд с шагом 1 секунда. Программное обеспечение должно иметь возможность устанавливаться на Windows 98, 2000, XP. Установка должна иметь шестистрочный алфавитно-числовой дисплей. Техническая документация: В состав установки должна входить следующая документация: Комплект оригинальной технической документации. Комплект документации на русском языке. Вес, размеры, питание: Габаритные размеры устройства травления не должны превышать (мм): 290x290x419. Габаритные размеры контейнера для емкостей не должны превышать (мм): 230x110x110 . Вес установки (исключая контейнер для колб и вспомогательные устройства) не должен превышать: 18 кг. Требования к электропитанию: 220 В, 50 Гц, потребление не более 350 Вт. Требования сжатого воздуха / азота: Потребление сжатого воздуха: 4.2 кг/см2 / 60 –100 psi. Потребление азота 2.8 литр/мин. Потребление травителя от 1.0 до 10.0 мл/мин. |

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Емкость 500 мл с крышкой для кислот – 4 шт.

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

  - Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

| Установка декорпусирования | не менее 1 года |
| --- | --- |

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

- Требования к доставке

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить  монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Поставщик должен провести инструктаж и обучение по работе на установке не менее двух специалистов из персонала Заказчика на предприятии Заказчика.

Приложение № 19

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система цифровой акустической микроскопии высокого разрешения.

- Общие требования

1.1 Поставляемые товары должны быть новые, не ранее 2012 года изготовления, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные

1.2 Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3  В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

1.4 Все поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс.

1.5  Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

1.6 Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести обучение персонала Заказчика.

1.7  Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

1.8   Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

1.9  Гарантия на оборудование должна предоставлять сроком не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

- Код ОКДП:  3321101     Система цифровой акустической микроскопии высокого разрешения.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

  - Назначение.

Неразрушающий метод акустической (ультразвуковой) микроскопии предназначен для обнаружения скрытых дефектов (расслоения, трещины, пустоты, поры) в микроэлектронике в том числе скрытые дефекты при корпусировании микросхем и полупроводниковых приборов: места пустот и расслоений в паяных и клеевых швах присоединяемых кристаллов,

микротрещин в контактных площадках под сварными проволочными соединениями и шариковых (столбиковых) выводов flip-chip, образование трещин и пузырей при герметизации кристаллов компаундами.

Технология на основе применения цифровой системы акустической микроскопии высокого разрешения G-6 позволяет осуществлять весь комплекс процедур акустической  микроскопии, генерировать на основе различных методов сканирования двумерные и трехмерные модели образцов и получать четкий  статистический анализ серии образцов.

Данная система пригодна как для производственных целей так и для научно-исследовательских работ.

3.2. Основные технические данные.

Технические возможности цифровой системы акустической микроскопии высокого разрешения:

- рабочая ванна системы размером 0,5х0,5 м с открытым доступом и встроенной подсветкой. - ванна приспособлена для работы с лотками с образцами типа  JEDEC  и пластинами диаметром до 300мм.;

- область системы сканирования 314 x 314мм (12.4” x 12.4”).;

- повторяемость по каждой из координатных осей, ± 0.5 мкм.

- разрешение сканирования 16384 x 16384 пикселей (268 Мегапикселей);

- приводной механизм обладает механизмом с системой инерционного гашения вибраций;

- ВЧ - система генерации/считывания импульсов имеет два канала, обладает возможностью работы с ВЧ - преобразователями частотой до 400 МГц и обладает возможностью автоматически распознавать установленный ВЧ - преобразователь;

- диапазон границ задания исследуемой области от 1нс до 10000нс.;

- акустическая ширина сканирования 95 Дб, шаг сканирования 0,5 Дб.;

- система обеспечивает задание и параллельную обработку 100 зон у одного образца;

- система оснащена двумя 24” ЖК - мониторами для удобства работы оператора;

- система обеспечивает автоматическое сохранение и учет всех рабочих параметров, используемых для каждого полученного изображения, и имеет возможность сохранения этих данных в “.IMWX” формате;

- возможность сохранения изображений в разных форматах PNG, JPG, TIF и т.д.;

- встроенное программное обеспечение позволяет определять полярность и пики импульсов, получать данные о мощность полученных акустических откликов, осуществлять автоматическую фокусировку преобразователя на необходимой для исследования глубине образца, проводить послойное сканирование образцов;

- система автоматического исследования образца AutoScan по заданным наборам оператора;

- установка оснащена встроенной системой водоснабжения и контроля среды, обеспечивающей контроль уровня воды, наполнение, слив, рециркуляцию и фильтрацию воды;

- габариты системы должны быть не более 1920 x 870 x 1580 мм (ДхШхВ), вес системы не более 410 кг.

3.3 Комплектность цифровой системы акустической микроскопии высокого разрешения

Gen 6 включено:

Система цифровой акустической микроскопии высокого разрешения -1шт.;

DAC328 максимальное разрешение до 16 384 х 16 384 пикселей (268 Мегапикселей);

DAC346T универсальная оснастка для подложек и пластин размером от 1 до 12 дюймов;

DAC376 встроенная система водоснабжения и контроля среды. Обеспечивает контроль уровня воды, наполнение, слив, рециркуляция и фильтрацию воды;

DAC318Х программируемый встроенный подогреватель воды;

SK015/075 15 МГц преобразователь с фокусным расстоянием 19.1мм (0.75”)

SK100/050 100 МГц преобразователь с фокусным расстоянием 12.7мм (0.5”)

SK 230/WP 230 МГц преобразователь с фокусным расстоянием 3.8мм (0.15”)

4.4 Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522.

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Не требуется

5.Сертификация.

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522. В случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

6. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок не менее 1 года от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Объём гарантированного обслуживания

При первом внешнем осмотре устанавливается:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Поставщик имеет сервисный центр на территории РФ.

9. Требования к доставке

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром

Должен быть представлен в печатном виде. В случае, если оригинальная документация, выполненная на иностранном языке, то необходимо представить также комплект документации (перевод) на русском языке.

- Паспорт  1 шт.

- Инструкция по эксплуатации  1 шт.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 1 шт.

- Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон 1 шт.

- Сертификат соответствия 1 шт.

11. Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки

оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к

проведению работ.

12. Обучение персонала на рабочем месте

- провести инструктаж персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 20

Техническое задание

на поставку

Камеры тепла-холода-влаги

Общие положения.

  - Поставляемое оборудование должно быть новое и предназначено для проведения климатических испытаний изделий электронной техники по методам 201-1, 203-1, 207-2 ОСТ 11 073.013-2008.

  - Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Климатическая камера (тепло-холод-влага) по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Код ОКДП: 7422032

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

  - Технические характеристики камеры для климатических испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температурные испытания: |  |
|  | Диапазон создаваемых температур, °С | от -70 до +150 |
|  | Точность поддержания заданной температуры (временная), °С | ± 0,1 – ± 0,3 |
|  | Точность поддержания заданной температуры (пространственная), °С | ± 0,5 – ± 2,0 |
| 2 | Климатические испытания: |  |
|  | Диапазон создаваемых температур, °С | от +5 до +85 |
|  | Диапазон влажности, % | от 10 до 98 |
|  | Точность поддержания влажности, % | ± 1 – ± 3 |
| 3 | Технологическое отверстие 1, мм | Ø 80 |
| 4 | Технологическое отверстие 2, мм | Ø 150 |
| 5 | Дверь со смотровым окном | да |
| 6 | Полка для образцов | да |
| 7 | Управление | компьютерная (микропроцессорная) система с отображением результатов испытаний |
| 8 | Мобильность | колесики для перемещения |
| 9 | Объем тестового пространства, л | от 300 до 400 |
| 10 | Напряжение питания, В | 380 |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция камеры должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

  - Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (15÷35)°С, относительной влажностью (45÷80)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики

Вместе с камерой должны быть поставлены:

- полка образцов (микросхем) – 1 шт.

- заглушка технологического отверстия – 2 шт.

- Сертификация.

Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

- Требования к упаковке товара

Требования не предъявляются.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а.

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

Вместе с оборудованием поставщик передает ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание;

- программу – методику аттестации;

- аттестат первичной аттестации.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 21

Техническое задание

на поставку

электродинамической вибрационной установки

Общие положения.

  - Поставляемое оборудование должно быть новое и предназначено для проведения испытаний микросхем на воздействие синусоидальной и широкополосной случайной вибрации по методам 102, 103, 104 ОСТ 11 073.013-2008, а также для определения резонансной частоты.

  - Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Вибрационная установка по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Код ОКДП: 7422031

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

  - Технические характеристики электродинамической вибрационной установки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон частот | 5 – 8000 Гц |
| 2 | Выталкивающее усилие: - синусоидальный профиль - профиль ШСВ - ударный профиль | 980 Н 390 Н 1960 Н |
| 3 | Максимальное ускорение | 980 м/с2 |
| 4 | Размах перемещений | 10 мм |
| 5 | Допустимая нагрузка на вибростол | 30 кг. |
| 6 | Диаметр вибростола | 96 мм |
| 7 | Тип охлаждения | Воздушное |
| 8 | Система управления | На базе контроллера К2 Спринт |
| 9 | Программное обеспечение | «Синус» «ШСВ» «Удар» «Резонанс» |

В состав электродинамической вибрационной установки должны входить актюатор, усилитель, охладитель, система управления.

В целях безопасности эксплуатации, конструкция камеры должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

  - Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (15÷35)°С, относительной влажностью (45÷80)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики

Вместе с вибрационной установкой должны быть поставлены:

- Акселерометр обратной связи – 2 шт.

- Экранированный кабель, 1,5 м – 2 шт.

- Экранированный кабель, 12 м – 2 шт.

- Сертификация.

Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

- Требования к упаковке товара

Требования не предъявляются.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а.

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

Вместе с вибрационной установкой поставщик передает ФГУП «НИИЭТ»:

- формуляр на русском языке;

- техническое описание;

- программу – методику аттестации;

- аттестат первичной аттестации.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 22

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

камеры тепла и холода МС811Р

      - Общие требования

1.1 Поставляемое оборудование новое, 2012 года выпуска, комплектующие – не бывшие ранее в употреблении.

1.2 Товары по своим характеристикам соответствуют техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, Заказчика.

1.4 Все поставляемое оборудование совместимо для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение имеет дружественный интерфейс.

1.5 Поставщик предоставляет комплект технической документации на русском языке.

1.6 Поставщик обеспечивает доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, инструктаж персонала Заказчика.

1.7  Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

1.8  Гарантия на оборудование предоставляется сроком на 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

1.9 Фирма-поставщик должна быть официальным дистрибъютером фирмы- производителя.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1 Назначение.

Испытательная камера тепла и холода предназначена для испытаний изделий на воздействие повышенной и пониженной температуры окружающей среды и имеет следующие технические характеристики:

Основные технические данные:

| Наименование параметра | Единицы измерения | Требуемый показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон воспроизводимой температуры |  |  |  |
| Нижнее значение температуры | °С | – 85 |  |
| Верхнее значение температуры | °С | + 180 |  |
| Время достижения предельных значений воспроизводимой температуры |  |  |  |
| От + 20 °С до + 180 °С, не более | мин | 30 |  |
| От + 20 °С до – 80°С, не более | мин | 70 |  |
| Неравномерность распределения температуры по объему, не более | °С | ± 1,0 |  |
| Точность поддержания температуры во времени, не более | °С | ± 0,5 |  |
| Объем рабочей зоны | л | 642 |  |
| Размер рабочей зоны |  |  |  |
| Ширина | мм | 400 |  |
| Высота | мм | 400 |  |
| Глубина | мм | 400 |  |
| Габаритные размеры камеры. Все составные части камеры не должны выступать за указанные габаритные размеры корпуса камеры |  |  |  |
| Ширина, не более | мм | 900 |  |
| Высота, не более | мм | 1200 |  |
| Глубина, не более | мм | 610 |  |
| Технологическое отверстие (с резиновой заглушкой) |  |  |  |
| Количество | шт. | 1 |  |
| Диаметр | мм | 100 |  |
| Охлаждение |  | Воздушное |  |
| Используемые хладагенты |  | Озонобезопасные R404A, R508A |  |
| Электропитание |  |  |  |
| Тип тока |  | Переменный трехфазный |  |
| Напряжение питания | В | 380±10% |  |
| Максимальный потребляемый ток, не более | А | 9,2 |  |
| Частота | Гц | 50±1 |  |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 4,0 |  |
| Общая масса камеры, не более | кг | 155 |  |
| Уровень шума на расстоянии 1 м, не более | дБ | 60 |  |
| Исполнение камеры мобильное (на колесах). Высота колесных опор должна быть 85мм, каждая колесная опора должна выдерживать нагрузку в 60 кг. |  |  |  |
| Конструкция рабочей зоны сварная из листовой полированной нержавеющей стали. Дверь одностворчатая, с уплотнением по периметру, должна иметь подогреваемое смотровое окно диаметром 120 мм, петли слева, ручка с замком фиксатором справа.. Камера должна иметь не менее двух полок, регулируемых по высоте с шагом 50мм, с максимально допустимой нагрузкой до 5 кг на кажд. ю полку. Материалом полок должна быть нержавеющая сталь.Наличие встроенного освещения рабочей зоны камеры, с выключателем на передней панели.. Наличие встроенного вентилятора принудительной циркуляции воздуха в рабочей зоне для обеспечения равномерного нагрева и охлаждения воздуха.. Управление режимами работы камеры осуществляется при помощи встроенного программируемого температурного контроллера модели SCP-220 (TFT). В системе управления должна быть предусмотрена возможность создания программ испытаний с сохранением в памяти до 20 разных программ. Количество шагов в программе – 99. Задание и контроль параметров испытания должны осуществляться с цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорным вводом, выполненного в едином корпусе с камерой. Размер дисплея– 6,5 дюйма 640×480 точек. Система управления камерой должна обеспечивать: - программирование режимов испытаний; - задание и контроль параметров испытания должны осуществляться с цветного жидкокристаллического дисплея с сенсорным вводом, выполненного в едином корпусе с камерой. Размер дисплея – 6,5 дюйма, 640×480 точек. Разрешение задания и индикации параметров температуры 0,1°С, время 1 минута; Точность индикации показаний температуры не хуже ±0,5°С; Контроль исполнения программы испытаний в режиме реального времени (в графическом представлении). Автоматический запуск и остановка циклов испытаний. Выдача сигнала завершения испытаний. Выдача сообщений о сбоях. Автоматический контроль состояния камеры и самодиагностирование камеры.. Интерфейс подключения RS-485.. Наличие встроенного счетчика наработки часов.. Система безопасности камеры должна обеспечивать защиту: - от перегрева с отключением камеры; - от превышения нижнего и верхнего пределов температуры с аварийной сигнализацией и отключением камеры; - отключение компрессора при перегреве; - от перегрузки холодильной установки; - от перегрева вентилятора; - от перегрузки и коротких замыканий в системе управления.. |

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

- полка (нержавеющая сталь) – 2 шт.;

- крепления полок (нержавеющая сталь) – 2 набора;

- резиновая заглушка технологического отверстия диаметром 100 мм – 1 шт.;

- колесные опоры с креплениями – 4 шт.;

- силовой кабель (3 м) – 1 шт.;

- набор предохранителей – 1 комплект.

Не требуется

5.Сертификация.

Термокамера должна быть новой, сертифицированной в РФ.

Выполнение работ по шеф-монтажу, пусконаладочных работ, разработка программы и методики аттестации с прохождением экспертизы  в Федеральном бюджетном учреждении «Главный научный метрологический центр Министерства обороны Российской Федерации» (ФБУ «ГНМЦ Минобороны России»), проведение первичной аттестации камер и инструктаж (консультирование) персонала Заказчика.

Перед поставкой Заказчику, оборудование в обязательном порядке должно пройти предпродажную подготовку на складе участника размещения заказа с обязательной отметкой в паспорте (формуляре)

Участник размещения заказа должен иметь Аттестат аккредитации на проведение работ по аттестации испытательного оборудования для сферы обороны и безопасности.

Специалисты участника размещения заказа должны иметь свидетельства на право аттестации испытательного оборудования.

Участник размещения заказа должен предоставить копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

6. Требования к упаковке оборудования.

Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийные обязательства на поставляемую термокамеру должны быть не менее 12 месяцев с даты поставки.

8. Объём гарантированного обслуживания

Обеспечение гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Наличие собственной сервисной сети

9. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Срок поставки – 20 недель со дня заключения договора. Возможна досрочная  или поэтапная поставка. В общую сумму контракта входит НДС, доставка на предприятие Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической  документации и обязательные платежи, необходимые для ввода в эксплуатацию поставленного оборудования, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ.

Доставка Товара в адрес Заказчика должна производиться силами поставщика и за его счет по отгрузочным реквизитам Заказчика в соответствии с условиями государственного контракта

Транспортные расходы по доставке Товара на территорию Заказчика и страхование от рисков, связанных с утратой или повреждением Товара (на время осуществления транспортировки), должны входить в стоимость Товара.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром

- формуляр (паспорт) на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 – 1 шт.

Документация, передаваемая вместе с товаром, представляется в печатном виде:

- инструкция по эксплуатации на русском и английском языках – 1 комплект;

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик обеспечивает прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

12. Обучение персонала на рабочем месте

- проведение обучения персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 23

Техническое задание

на поставку

полуавтоматической зондовой установки

- Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые (указать год изготовления), не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, пуско-наладочные работы, обучение персонала, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

- Код ОКДП: 6512030

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Полуавтоматическая зондовая установка представляет собой функционально связанный комплекс для проведения измерений полупроводниковых структур на пластинах диаметром до 200 мм включительно в диапазоне температур с возможностью использования зондовых панелей и матриц коммутации. Как функционально связанный комплекс зондовая установка включает в себя:

3.1 Платформа полуавтоматической зондовой установки с микрокамерой – 1 шт.

Полуавтоматическая зондовая установка для измерения параметров полупроводниковых структур с микрокамерой, защищённой от электромагнитных помех, светового излучения и влажности, и позволяющей разместить охлаждаемый и нагреваемый держатель пластин. Установка должна иметь выдвижную платформу для безопасной и простой установки пластин, обзорное окно, 4-х осную моторизованную платформу точного позиционирования с возможностью удалённого управления, защиту от образования конденсата при температурах охлаждения до -70° С, возможность установки проб-карт. Необходимо наличие ПО управления ядром зондовой установки с необходимыми инструментами автоматизации и термоконтролем. Также платформа должна иметь систему транспорта микроскопа с цифровой системой получения изображения.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон перемещений по осям X,Y | 200 мм по оси X, 200 мм по оси Y |  |
| Разрешение перемещений по осям X,Y | ±1 мкм |  |
| Повторяемость перемещений по осям X,Y |  | ≤ 2 мкм |
| Точность перемещений по осям X,Y |  | ≤ 2.5 мкм |
| Скорость передвижения по осям X,Y в полуавтоматическом режиме | 50 мм / сек |  |
| Диапазон перемещений по оси Z | 5 мм |  |
| Разрешение перемещений по оси Z |  | 1 мкм |
| Точность перемещений по оси Z | ≤ 2 мкм |  |
| Тета-угол поворота пластины | ±5,5° |  |
| Разрешение поворота пластины в ручном режиме | 0,8° за оборот |  |
| Интерфейсы управления и контроля | USB, RS232, GPIB |  |
| Характеристики микрокамеры |  |  |
| Защита от электростатических помех |  | ≥ 20 дБ 0.5-20 ГГц (типовое значение) |
| Защита от воздействия света |  | Полное затемнение вокруг держателя пластин |
| Доступ к пластинам |  | Фронтальная дверца с выкатным столиком для лёгкой загрузки пластин |
| Ослабление света |  | ≥ 120 дБ |
| Газ для продувки камеры |  | Сухой воздух или азот |
| Время продувки |  | < 15 минут для измерений при -55° C (типовое значение) |
| Контроль скорости потока |  | Ручное управление, регулирование скорости потока от 0 до 4.3 литров/сек |
| Характеристики столешницы (Platen) |  |  |
| Материал |  | Сталь для установки магнитных позиционеров |
| Система установки |  | Кинематическая на 4 точки |
| Высота от станины до держателя пластин |  | 14 ± 0.5 мм |
| Возможности по установке зондов |  | Минимум 8 DC или 4 RF-позиционера, совместимость с одновременным использованием держателя проб карт |
| Поднятие станины |  | Прецизионный линейный подъём по 4 точкам; Диапазон: 5.0 мм Повторяемость: ≤ 3 мкм Управление поднятием: эргономичная ручка с ходом 90° |
| Сертификация |  | NRTL, CE, Semi S2 |

3.2 Держатель пластин – 1 шт.

Термический держатель пластин с триаксиальным подключением, предназначенный для точных измерений параметров полупроводниковых приборов, должен обеспечивать как местное охлаждение, так и нагрев пластин в требуемом температурном диапазоне, должен быть совместим с зондовой платформой, обеспечивать контроль температуры и защиту от образования конденсата при температурах охлаждения до -70° С. Подача вакуума должна управляться программным обеспечением. В комплекте должны быть кабели и коммутационная панель.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр держателя пластин | Не менее 200 мм |
| Температуры охлаждения/нагрева поверхности | От -60° C до 200° C (прямое охлаждение) |
| Покрытие поверхности | Никель |
| Вакуумный интерфейс | Система микро-отверстий для совместимости с утонёнными пластинами |
| Управление вакуумом | Многозонное управление вакуумом и управление вакуумом из программного обеспечения |
| Планарность поверхности | ≤ 35 мкм при 25°C ≤ 35 мкм при -60°C (типовое значение) ≤ 35 мкм при 200°C (типовое значение) ≤ 50 мкм при 300°C (типовое значение) |

3.3 Температурная система – 1 шт.

Температурная система должна обеспечивать стабильную работу в требуемом диапазоне температур, быстрое охлаждение, не требовать подключения к магистрали сжатого воздуха, обеспечивать низкий уровень механических вибраций, а также система должна быть полностью совместима с держателем пластин. Контроль температуры должен производиться программным обеспечением через контроллер. В комплекте должны быть кабели соединения контроллер - охладительная камера.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип охлаждающей системы | С хладагентом |
| Температурный диапазон охлаждения/нагрева | От -60° C до 200° C |
| Время установления температуры | Нагрев (-60° C до 25° C) – 7 минут Нагрев (25° C до 200° C) – 24 минуты Охлаждение (200° C до 25° C) – 30 минут Охлаждение (25° C до -60° C) – 35 минут |
| Равномерность температуры | ≤0.5° C при 25° C, ≤ 2° C при -60° C, ≤ 2° C при 200° C |
| Точность поддержания температуры | ±0,3° C |
| Интерфейс управления | RS-232 |
| Рабочие температуры | До +32° C |
| Рабочее напряжение | 220В, 50/60Гц |

3.4 Цифровая система получения изображения – 1 шт.

Цифровая система получения изображения должна состоять из высокостабильного держателя оптического микроскопа типа «вертикальный мост», предназначенного для установки на зондовую платформу, самой микроскопной системы с возможностью смены объективов и системы получения цифрового изображения высокого разрешения. Держатель оптического микроскопа должен быть совместим с зондовой платформой, иметь пневматическую систему подъёма микроскопа. Микроскопная система должна иметь ручное управление, возможность смены объективов, а также возможность установки видеокамеры. Система получения цифрового цветного изображения должна иметь высококачественный преобразователь изображения (матрицу), сверхмощный блок фокусировки с расширенным диапазоном увеличения, иметь встроенную светодиодную подсветку и управляться с помощью ПО.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип держателя перемещения микроскопа | Вертикальный мост |
| Тип системы подъема микроскопа | Пневматическая |
| Область перемещения микроскопа по осям X,Y | 25 мм x 25 мм |
| Планарность при перемещении | Не более 10 мкм |
| Количество матриц | 3 оптических пути, 3 матрицы высокого разрешения |
| Увеличение микроскопной системы | 0,5х – 20х |
| Разрешение по увеличению микроскопа (во всём диапазоне) | 0,1х |
| Увеличение при объективе 50х | 250х – 10 000х |
| Возможность смены объективов | Да |
| Автоопределение параметров объектива | Да |
| Разрешение фокуса | 0,2 мкм |
| Фокусировочный диапазон | 2 мм |
| Встроенная подсветка | Светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Автоматическая стабилизация усиления уровня подсветки | Да |
| Режим автоэкспонирования | Да |
| Разрешение системы цифрового изображения | 640 х 480, 1280 х 960 |
| Частота кадров: цветное изображение, не менее | 18 к/сек (640 х 480), 4 к/сек (1280 х 960) |
| Частота кадров: монохромное изображение, не менее | 50 к/сек (640 х 480), 13 к/сек (1280 х 960) |
| Интерфейс управления | USB |
| Наличие ПО | Да |

3.5 Виброизоляционный стол - 1 шт.

Виброизоляционный стол предназначен для размещения зондовой платформы для пластин диаметром до 200мм. Должен обеспечивать высокую виброустойчивость, иметь металлическую столешницу, инструментальную полку, роллеты с системой установки уровня, возможность крепления с помощью кронштейнов двух мониторов высокого разрешения, клавиатуры и компьютерной мыши.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Ширина | 1010 мм |
| Глубина | 1010 мм |
| Высота | 810 мм |
| Рабочее давление | 1,7 – 4 атм |
| Магистральное давление | 1,4 атм (мин) – 5,4 атм (макс) |
| Максимальная загрузка стола | 520 кг |
| Виброизоляция | Типовое функционирование лучше 0 дБ при 6 Гц, со спадом -6 дБ на октаву до 48Гц, и ослабление > -18 дБ для частот выше 48 Гц (с установленной зондовой станцией) |
| Стойка с креплениями для мониторов | Да |

3.6 Позиционеры – 4 шт.

Комплект из двух пар высокоточных позиционеров (для левостороннего и правостороннего размещения) с магнитным креплением размещения на столе зондовой станции. Позиционеры должны быть предназначены для размещения на них держателей зондов кельвиновского типа, быть предназначенными для совместной работы с микрокамерой и иметь возможность перемещения зонда в вертикальной плоскости.

Характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Ход позиционера по осям X,Y | 12,5 мм |
| Ход позиционера по оси Z | 12,5 мм |
| Разрешение | 0,35 мкм/° |
| Ход за оборот винта | 126 мкм |
| Тип крепления | магнитное |

3.7 Программные средства

Предоставляемое программное обеспечение должно обеспечивать непрерывную и стабильную работу на протяжении всего процесса измерений на зондовой установке. Должно иметь возможность управления точным перемещением стола зондовой платформы с возможностью обратной связи, производить непрерывный контроль температуры держателя пластин и управлять температурной системой. Программное обеспечение цифровой системы получения изображения должно обеспечивать требуемые характеристики самой системы, а также иметь набор функции, представленный ниже.

Функции ПО системы получения цифрового изображения:

- Автофокус;

- Функция управлением оптического увеличения;

- Определение контакта зонда с поверхностью пластины при вертикальных перемещениях;

- Функция навигации по поверхности пластины;

- Возможность записи выводимого изображения;

- Возможность получения изображения высокого разрешения;

- Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

- Набор крепления микроскопа для ручного управления передвижением микроскопа – 1 шт.;

- Система крепления сменных объективов микроскопа – 2 шт.;

- Микроскопный объектив с увеличением 10х – 1 шт.;

- Микроскопный объектив с увеличением 50х – 1 шт.;

- Контроллер для зондовой станции, совместимый с системой получения цифрового изображения – 1 шт.;

- Мониторы высокого разрешения для системы получения цифрового изображения, диагональю 24 дюйма, разрешением: 1920х1080 – 2 шт.;

- Кронштейн для крепления второго монитора на виброизоляционный стол – 1шт.;

- Инструментальная полка для крепления на виброизоляционный стол – 1 шт.;

- Прерыватель для шины интерфейса GPIB – 1 шт.;

- Двойной триаксиальный адаптер (кельвиновский) для позиционеров – 4 шт.;

- Зонд со сменными плоскими наконечниками – 4 шт.;

- Коаксиальный зонд со сменными наконечниками 0,5 мкм – 4 шт.;

- Набор из 10 плоских зондовых наконечников, диаметр 7,5 мкм – 2шт.;

- Набор из 10 зондовых наконечников 0,5 мкм – 2шт.;

- Набор кабелей, подключаемых к зондам, для проведения параметрических тестов – 2 шт.;

- Панель для зондовой станции, предназначенная для подключения 4-х триаксиальных кабелей – 1шт.;

- Низкопрофильный держатель проб-карт для зондовых установок с микрокамерой – 1шт.

- Сертификация

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

5.1.Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

5.2.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания (лет, месяцев)

| Платформа полуавтоматической зондовой установки с микрокамерой | не менее 1 года |
| --- | --- |
| Держатель пластин | не менее 1 года |
| Температурная система | не менее 1 года |
| Цифровая система получения изображения | не менее 1 года |
| Виброизоляционный стол | не менее 1 года |
| Позиционеры | не менее 1 года |

- Объем гарантийного обслуживания (требования к гарантийному обслуживанию, что в него должно входить и порядок его проведения; указать должна ли предоставляться замена на время неработоспособности товара, входит ли в стоимость контракта замена неработающих частей товара)

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок: не менее 1 года.

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 1 года с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

В случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми дефектами поставщик должен обеспечить ее замену на эквивалентную продукцию в течение 30 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса Заказчиком.

- Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119-а

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик обязан предоставлять Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, акт сдачи - приемки, всю необходимую техническую документацию (руководство по эксплуатации).

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить  монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приёма-передачи оборудования.

- Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Поставщик должен провести инструктаж и обучение по работе на установке не менее двух специалистов из персонала Заказчика на предприятии Заказчика.

Приложение № 24

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лабораторные вытяжные шкафы.

- Общие требования

1.1 Поставляемые товары должны быть новые, не ранее 2012 года изготовления, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные

1.2 Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3  В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

1.4 Все поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс.

1.5  Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

1.6 Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести обучение персонала Заказчика.

1.7  Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

1.8   Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

1.9  Гарантия на оборудование должна предоставлять сроком не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

Код ОКДП:2918551   Лабораторные вытяжные шкафы.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

2.1 Назначение.

Лабораторный вытяжной шкаф предназначен для  эффективного и безопасного осуществления технологических операциях под вытяжкой: контроль герметичности корпусов ИМС на грубые течи, отмывка корпусов, технологической оснастки, кассет  и паллет. Шкаф имеет влагостойкую и износостойкую столешницу, эффективную вытяжную вентиляцию внутреннего пространства шкафа  и систему подводок технологических сред. Удобен в работе.

2.2. Основные технические данные.

Технические данные оборудования  – в количестве 2 шт:

- размеры лабораторного вытяжного шкафа: 1500(Ш) х 2350(В) х 895(Г) мм с нижним шкафом;

- высота рабочей доски -900мм.;

- размер рабочего пространства: 1436(Ш1) х 1300(В1) х 715 (Г1)мм;

- размер рабочего проёма при макс. открытом окне: 1405мм х 900мм.;

- освещение (Вт): 1 х 55;

- вес 130 кг.

Технические данные оборудования  – в количестве 1 шт:

- размеры лабораторного вытяжного шкафа: 1800(Ш) х 2350(В) х 895(Г) мм с нижним шкафом;

- высота рабочей доски -900мм.;

- размер рабочего пространства: 1736(Ш1) х 1300(В1) х 715 (Г1)мм;

- размер рабочего проёма при макс. открытом окне: 1705мм х 900мм.;

- освещение (Вт): 1 х 55;

- вес 130 кг.

2.3 Комплектность лабораторных вытяжных шкафов  – в количестве 2 шт:

- верхняя часть вытяжного шкафа соединена с нижней частью путём надвигания или положена на стол;

- корпус лабораторного вытяжного шкафа, оцинкованная листовая сталь с поверхностью обработанной     лаком, наполнитель – полистирол;

- внутренние поверхности лабораторного вытяжного шкафа- нержавеющая сталь;

- рабочая доска изготовлена из искусственного камня с приподнятой гранью, химостойкий износостойкий.

- вывод сред: вакуум, газ, вода;

- канал вытяжки: обеспечивает вытяжку воздуха из внутреннего пространства вытяжного шкафа ;

- вентиляционный патрубок вытяжки: для присоединения к трубопроводу вытяжки, размер в зависимости от размера вытяжного шкафа.

- освещение : 1х 55 Вт (IP54)230Гц;
-управление: плёночная клавиатура (IP65).
- эл. розетки: 230 В (IP 44) – в количестве 3 шт.;

- нижняя часть лабораторного вытяжного шкафа выполнена: металлический без вытяжки, дверные створки поворотные;

- сервисный проём в задней стенке нижнего шкафа к запорным арматурам подвода сред.

2.4 Комплектность лабораторного вытяжного шкафа  – в количестве 1 шт:

- верхняя часть лабораторного вытяжного шкафа соединена с нижней частью путём надвигания или положена на стол;

- корпус лабораторного вытяжного шкафа, оцинкованная листовая сталь с поверхностью обработанной     лаком, наполнитель – полистирол;

- внутренние поверхности лабораторного вытяжного шкафа- нержавеющая сталь;

- рабочая доска изготовлена из искусственного камня с приподнятой гранью, химостойкий износостойкий;

- встроенная раковина из полипропилена;

- вывод сред: вакуум, газ, вода;

- канал вытяжки: обеспечивает вытяжку воздуха из внутреннего пространства вытяжного шкафа ;

- вентиляционный патрубок вытяжки: для присоединения к трубопроводу вытяжки, размер в зависимости от размера вытяжного шкафа.

- освещение : 1х 55 Вт (IP54)230Гц;
-управление: плёночная клавиатура (IP65).
- эл. розетки: 230 В (IP 44) – в количестве 3 шт.;

- нижняя часть лабораторного вытяжного шкафа выполнена: металлический без вытяжки, дверные створки поворотные;

- сервисный проём в задней стенке нижнего шкафа к запорным арматурам подвода сред.

2.5 Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522.

3. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Не требуется

4.Сертификация.

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522. В случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

5. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок не менее 1 года от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Объём гарантированного обслуживания

При первом внешнем осмотре устанавливается:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

8. В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Поставщик имеет сервисный центр на территории РФ.

9. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Срок поставки – не более 18 недель со дня заключения договора. Досрочная поставка допускается. В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации и обязательные платежи, необходимые для ввода в эксплуатацию поставленного оборудования, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром

Должен быть представлен в печатном виде. В случае, если оригинальная документация, выполненная на иностранном языке, то необходимо представить также комплект документации (перевод) на русском языке.

- Паспорт  1 шт.

- Инструкция по эксплуатации  1 шт.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 1 шт.

- Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон 1 шт.

- Сертификат соответствия 1 шт.

11.Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к  проведению работ.

12. Обучение персонала на рабочем месте

- провести инструктаж персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 25

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предлагаемого к поставке товар: Установка плазменной обработки.

- Общие требования

2.1 Поставляемые товары должны быть новые, не ранее 2012 года изготовления, не бывшие в использовании, не из ремонта. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные

2.2 Товары по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

2.3  В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2.4 Все поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс.

2.5  Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

2.6 Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести обучение персонала Заказчика.

2.7  Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

2.8   Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

2.9  Гарантия на оборудование должна предоставлять сроком не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

3.Код ОКДП:2949030   Установка плазменной обработки.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

4.1 Назначение.

Удаление органических и оксидных загрязнений с поверхности кристаллов, корпусов, крышек и выводных рамок перед проведением сборочных технологических операций монтажа кристаллов, в том числе и методом flip-chip, проволочных соединений методами ультразвуковой и термокомпрессионной сварки, герметизации изделий в корпусах методами шовной роликовой сварки, пайки и лазерной сварки.

4.2. Основные технические данные.

Технические возможности установка плазменной обработки:

- Рабочая камера установка изготовлена из химически неактивной нержавеющей стали с алюминиевыми оправками. Камера обладает возможностью регулировки положения внутренних полок для настройки под различные изделия.

- Установка оснащена программируемым логическим контроллером для программирования режимов обработки. Система имеет сенсорный экран для управления и отображения режимов техпроцесса. Генератора плазмы работает на частоте 13,56МГц, обладает мощностью 600 Вт, и оснащен системой автоматического согласования для обеспечения повторяемости техпроцесса.

- Программное обеспечение установки обеспечивает возможность документирования техпроцесса и всех его параметров для статистического анализа и контроля.

Внутренний размер вакуумной камеры (ШхВхГ): 458х458х610 мм. Рабочая зона электрода с фазовым потенциалом (Ш хГ) 349 х 425 мм, рабочая зона электрода с нулевым потенциалом (Шх Г) 384 х 425 мм. Система имеет четырех газовых линий с регуляторами расхода газа. Производительность вакуумного насоса составляет не менее 1415 л/мин.

Габариты системы (Шх В х Г): 697х 1513х 1127 мм, вес 454 кг

4.3 Комплектность установка плазменной обработки:

- ВЧ генератор мощностью 600 Вт

- вакуумный насос производительностью 1415 л/мин

- вакуумная камера из нержавеющей стали

- полка - токовый питающий электрод (3 шт)

- полка – заземленный электрод (3 шт)

- полка – нейтральный электрод (2 шт)

- полка –  заземленный перфорированный электрод (3 шт)

- регулятор расхода газа 50 см3 / мин

- регулятор расхода газа 100 см3 / мин

- регулятор расхода газа 500 см3 / мин

- регулятор расхода газа 1000 см3 / мин

- программное обеспечение PlasmaLink

4.4 Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522.

5. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

- комплект запасных частей первого приоритета

6.Сертификация.

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522. В случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

7. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

8. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок не менее 1 года от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

9. Объём гарантированного обслуживания

При первом внешнем осмотре устанавливается:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Поставщик имеет сервисный центр на территории РФ.

10. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Срок поставки – не более 18 недель со дня заключения договора. Досрочная поставка допускается. В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации и обязательные платежи, необходимые для ввода в эксплуатацию поставленного оборудования, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ.

11.Список документации, передаваемой вместе с товаром

Должен быть представлен в печатном виде. В случае, если оригинальная документация, выполненная на иностранном языке, то необходимо представить также комплект документации (перевод) на русском языке.

- Паспорт  1 шт.

- Инструкция по эксплуатации  1 шт.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 1 шт.

- Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон 1 шт.

- Сертификат соответствия 1 шт.

12. Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик должен обеспечить прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

13. Обучение персонала на рабочем месте

- провести инструктаж персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 26

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином.

1. Наименование предлагаемого к поставке товара: Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином.

- Общие требования

2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, а комплектующие – не бывшими ранее в употреблении.

2.2 Все поставляемое оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс.

2.3  Поставщик должен предоставить комплект технической документации на русском языке.

2.4 Поставщик должен обеспечить доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, провести инструктаж персонала Заказчика.

2.5  Обязательным условием является наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

2.6   Не допускается предложение нескольких вариантов оборудования.

2.7  Гарантия на оборудование должна предоставлять сроком не менее 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

- Код ОКДП: 2922794 Оборудование для ультразвуковой сварки.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

4.1 Общие функциональные требования

Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином должна обеспечивать:

- возможность ультразвуковой разварки контактных площадок на кристалле к контактным площадкам корпуса (платы) в который смонтирован кристалл.

- возможность разварки контактных площадок с минимальным размером менее 40х40 мкм, расположенных на кристалле с шагом 40 и более мкм.

- возможность разварки контактных площадок методом клин – клин.

- возможность применения для разварки алюминиевой проволоки диаметром от 12,5 до 85 мкм.

- возможность работы с кассетами-лодочками под корпуса Заказчика

- вакуумное крепление кассеты-лодочки с корпусами на рабочем столе установки.

- возможность визуальной настройки рабочей зоны монтажной головки в реальном режиме времени с помощью специализированной видеосистемы и программного обеспечения.

- возможность контроля качества процесса разварки с помощью интегрированной системы контроля в реальном режиме времени и специального программного обеспечения.

- высокую точность позиционирования рабочей головки с повторяемостью по осям не хуже ±1 мкм при 3σ.

- большую рабочую зону, не менее 305х410 мм.

- высокоточное определение касания монтажной поверхности, без задержек.

- высокую скорость разварки, до 7 проволок в секунду.

- длину петли проволочного соединения в диапазоне 70 мкм – 20 мм.

- антивибрационную конструкцию установки, наличие гранитного основания, не менее 4-х вибрационных демпферов в основании установки.

- наличие системы обнаружения обрывов проволоки и ее расхода.

- возможность разварки ленты в диапазоне 6x35 мкм до 25x250 мкм.

4.2 Комплект поставки автоматической установки разварки кристаллов тонкой проволокой клином должен включать:

- базу установки в напольном исполнении;

- автоматическую систему распознавания образов с высоким разрешением;

- систему перемещения по 5-ти осям;

- систему управления;

- стандартную монтажную головку;

- монтажную головку для глубокого доступа;

- стандартный не нагреваемый держатель подложек;

- дополнительный нагреваемый столик;

- систему настройки рабочей зоны монтажной головки;

- систему контроля качества процесса разварки;

- инструмент для разварки проволоки;

- алюминиевую проволоку для разварки;

- комплект технической документации.

Характеристики всего оборудования, предлагаемого к поставке, должны соответствовать техническим спецификациям, указанным в пункте 4.3

4.3Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование системы или узла | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином | Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином должна включать: - базу установки в напольном исполнении; - автоматическую систему распознавания образов с высоким разрешением; - систему перемещения по 5-ти осям; - систему управления; - стандартную монтажную головку; - монтажную головку для глубокого доступа; - стандартный не нагреваемый держатель подложек; - дополнительный нагреваемый столик; - систему настройки рабочей зоны монтажной головки; - систему контроля качества процесса разварки; - стартовый комплект разварки; - комплект технической документации. База установки в напольном исполнении: - должна иметь стальную сварную раму, гранитное основание, защитный кожух, 4-е вибрационных демпфера в основании установки. - должна иметь габаритные размеры не менее 722х1250х2035 мм и вес не менее 1350 кг, - должна иметь рабочую зону 305х410 мм, - должна иметь в составе стереомикроскоп 7Х-43Х со стойкой. Автоматическая система распознавания образов с высоким разрешением: - должна быть укомплектована мини CCD видеокамерой с оптическим узлом, программным обеспечением распознавания образов, - должна иметь время распознавания образов не более 25 мсек. - мини CCD камера должна иметь возможность работы по 256 уровням серого, - должна быть полностью программируемой. # Систему перемещения по 5-ти осям: - должна обеспечивать перемещение рабочей головки по осям XYZ и Theta, - должна иметь две независимые оси перемещения Y1 и Y2 с электромагнитными направляющими - повторяемость перемещения по осям должна быть не хуже ±1 мкм при 3σ, - приводы по осям должны иметь интерполяционные энкодеры с разрешением 20 нм, - перемещение по оси не более Z 30 мм, - угол поворота монтажной головки не менее 400⁰. Система управления: - должна иметь ПК управления установкой, TFT монитор, трекбол, клавиатуру, программное обеспечение, - программное обеспечение должно иметь возможность полного программирования установки, создание рабочих программ, калибровка, графическое отображение проводников и координатных систем, библиотеку параметров, уровни доступа пользователей, режим обучения, - программное обеспечение должно иметь возможность задания параметров разварки для каждого проводника отдельно, задание параметров петли, остаточной длины и обрыва проволоки, - рабочая программа должна иметь возможность задания не менее 1000 координатных систем и не менее 10 000 проводников. Стандартная монтажная головка: - должна быть выполнена по Пьезо технологии, отсутствие износа и необходимости обслуживания, - должна иметь угол подачи проволоки 45⁰, - не должна иметь трущихся сочлененных деталей, - УЗ преобразователь должен иметь частоту не более 93,5 кГц, - программируемое монтажное усилие в диапазоне 5-163 гр, - монтажная головка должна иметь кольцевую светодиодную красную подсветку, - быстросменная конструкция монтажной головки, - наличие системы подачи и контроля проволоки. Монтажная головка для глубокого доступа: - должна быть выполнена по Пьезо технологии, отсутствие износа и необходимости обслуживания, - должна иметь угол подачи проволоки 89⁰, - должна обеспечивать глубокий доступ, не менее 14,5 мм (для инструмента 1”), - не должна иметь трущихся сочлененных деталей, - УЗ преобразователь должен иметь частоту не более 93,5 кГц, - программируемое монтажное усилие в диапазоне 5-163 гр, - монтажная головка должна иметь кольцевую светодиодную красную подсветку, - быстросменная конструкция монтажной головки, - наличие системы подачи и контроля проволоки. Стандартный не нагреваемый держатель подложек: - должен иметь размеры рабочей поверхности не менее 300х300 мм, - верхняя плита должна иметь вакуумные отверстия, - должен быть адаптирован под кассеты-лодочки заказчика. Дополнительный нагреваемый столик: - должен иметь размеры рабочей поверхности не менее 140х116 мм, - стандартная верхняя вакуумная плита, - наличие защитного кожуха. Система визуальной настройки рабочей зоны монтажной головки: - должна обеспечивать возможность настройки рабочей зоны монтажной головки визуально в реальном режиме времени на экране монитора, используется для настройки и запоминания положения рабочего инструмента, облегчает работу оператора, повышает повторяемость результатов при разварке, снизить время переналадки установки, позволяет продлить срок службы инструмента. - включает CCD камеру, кольцевую подсветку для камеры, сенсор, комплект крепления, специализированное программное обеспечение, - система должна обеспечивать возможность замены клина и выставления устройства зажима и подачи проволоки без использования микроскопа, - визуальный и графический контроль расстояний между инструментом и зажимом проволоки, - наличие программируемых точек совмещения для выставления расстояний между инструментом и зажимом проволоки, сохранение изображений и позиции указанных элементов. Система контроля качества процесса разварки: - должна обеспечивать интегрированный контроль качества 100% полученных соединений, контроль в режиме реального времени в процессе разварки, обеспечивает не разрушающий контроль, отсутствие необходимости в применении отдельного теста на отрыв, - осуществление контроля качества должно обеспечиваться снятием и обработкой данных полученных от встроенных в монтажную головку сенсоров процесса разварки, а именно: механические колебания, трение, ток, напряжение, частота УЗ и деформация проволоки, - полученные данные обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения, наличие графического интерфейса анализа данных, - корректировка процесса разварки на основе полученных данных, создание эталонных программ разварки, повышение качества полученных соединений. Стартовый комплект разварки: - должен включать 3 шт. инструментов для разварки алюминиевой проволоки диаметром 30 мкм и одну 2” катушку алюминиевой проволоки диаметром 30 мкм. Комплект технической документации: должен быть представлен в печатном виде. В случае, если оригинальная документация, выполненная на иностранном языке, то необходимо представить также комплект документации (перевод) на русском языке. |

5. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Не требуется

6.   Сертификация.

При поставке товара предоставляется сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

В случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара предоставляется отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

7. Требования к упаковке товара

Товар упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

8. Минимальный срок гарантийного обслуживания  - При поставке товара предоставляется гарантия Поставщика сроком 1 год от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

9. Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре устанавливается:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств Поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Поставщик имеет сервисный центр на территории РФ.

10. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Срок поставки – 18 недель со дня заключения договора. Досрочная поставка допускается.

11. Список документации, передаваемой вместе с товаром

При поставке Поставщик предоставляет Заказчику cчет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, товарную накладную., комплект технической документации на русском языке, техническое описание.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик обеспечивает прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

- Обучение персонала на рабочем месте.

Поставщик обязуется провести обучение 2-х сотрудников Заказчика.

Приложение № 27

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

шкафа сухого хранения  SDB 1106

  - Общие требования

1.1 Поставляемое оборудование новое, 2012 года выпуска, комплектующие – не бывшие ранее в употреблении.

1.2 Товары по своим характеристикам соответствуют техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку, предустановленного программного обеспечения, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, Заказчика.

1.4 Все поставляемое оборудование совместимо для работы с поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением. Управляющее программное обеспечение имеет дружественный интерфейс.

1.5 Поставщик предоставляет комплект технической документации на русском языке.

1.6 Поставщик обеспечивает доставку (в штатной упаковке), монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, установку программного обеспечения, инструктаж персонала Заказчика.

1.7  Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра по обслуживанию данного оборудования.

1.8  Гарантия на оборудование предоставляется сроком на 12 месяцев от даты ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.

2. Код ОКДП 2949030 Комплектные специализированные технологические линии, установки и агрегаты для различных производств.

3.Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

3.1 Назначение.

Шкаф сухого хранения предназначен для хранения и защиты от влаги материалов, радиоэлементов, печатных плат, электронных блоков и других изделий радиоэлектронной техники, для хранения готовых деталей и узлов в обычной атмосфере при относительной (1-50%) влажности и имеет следующие технические характеристики:

Основные технические данные.

- Полезный объем не менее 1200 л;

- Цифровой контроль относительной влажности 1-50 %;

- Антистатическое исполнение;

- Стальная дверь;

- Сварной каркас;

- Обзорная стеклянная дверь;

- Внутренние направляющие для размещения полок;

- Герметичность;

- Управление - цифровая панель, отображение информации на ЖКИ;

- Время выхода в рабочее состояние –  не более 60 минут;

- Осушитель – не менее 2 шт;

- Осушение внутренней атмосферы шкафа от 1 до 50% относительной влажности с погрешностью в пределах ±2%.

- Индикатор открытой двери – звуковой;

- Индикатор о превышении заданного уровня влажности – сигнальный, типа «Светофор»;

- Количество полок – не менее 10 шт (максимальная  Σ нагрузка  не менее 50кг);

- Количество дверей – 6 шт.

- Внешние габариты шкафа (ШхВхГ) –  не более 1100х1900х800 мм;

- Вес установки – не более 250 кг;

- Электропитание - 220В (±10%), 50Гц;

- Индикатор  температуры и влажности.

- Обеспечение класса защиты не ниже IP55 от внешних воздействий.

- Пыле - и влагонепроницаемая конструкция.

- Полная защита всех размещаемых изделий от поражения статическим электричеством.

Комплектность.

В комплект поставки входит:

- Шкаф сухого хранения SDB 1106, базовый комплект - 6 шт.

- Функция автоматической подачи азота – 6 шт.

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики (Количество, шт.)

Не требуется

5.Сертификация.

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52319, ГОСТ Р 51522.

6. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания

При поставке товара предоставляется гарантия поставщика на срок на  1 год от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Срок гарантии на осушители 3 года от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Объём гарантированного обслуживания

В случае выхода из строя в гарантийный период поставленного оборудования, поставщик в течение двадцати рабочих дней с момента обращения заказчика с рекламацией, принимает меры к устранению неисправности. Запчасти, материалы и работа по устранению неисправности оборудования, в гарантийный период осуществляются за счет поставщика.

9. Требования к доставке (включая периодичность, срок и место поставки)

Адрес доставки: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Срок поставки – 8 недель со дня заключения договора. Возможна досрочная  или поэтапная поставка. В общую сумму контракта входит НДС, доставка на предприятие Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической  документации и обязательные платежи, необходимые для ввода в эксплуатацию поставленного оборудования, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ.

10.Список документации, передаваемой вместе с товаром

Документация, передаваемая вместе с товаром, представляется в печатном виде на русском языке.

- Паспорт  6 шт.

- Инструкция по эксплуатации  6 шт.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту 6 шт.

- Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон 6 шт.

- Сертификат соответствия 6 шт.

- Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик обеспечивает прибытие специалиста на территорию Заказчика для проведения пуско-наладочных работ не позднее, чем через 20 дней после доставки оборудования и при наличии подтверждения Заказчика о его готовности к проведению работ.

13. Обучение персонала на рабочем месте

- проведение обучения персонала Заказчика (2 чел.)

Приложение № 28

Техническое задание

на поставку термокамеры для предварительной выдержки

1. Общие положения.

1.1 Поставляемое оборудование должно быть новым и предназначено для контроля параметров микросхем.

1.2 Оборудование по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Код ОКДП: 7422032

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

3.1 Технические характеристики термокамеры для предварительной выдержки приведены в п. 3 таблицы

Таблица 1

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные об оборудовании |  |  |
|  | Наименование | Термокамера для предварительной выдержки |
|  | Предприятие изготовитель |  |
|  | Модель или торговая марка, типа |  |
|  | Назначение | Проведение испытаний и предварительной выдержки микросхем при крайних температурах. |
|  | Сроки поставки | 12-14 недель с момента первого авансового платежа. Досрочная поставка допускается. |
|  | Срок гарантии | В течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки. |
|  | Доставка оборудования | Автотранспортом, на территорию предприятия - заказчика. |
| 2 Состав поставляемого оборудования |  |  |
|  | Термокамера | 1шт. |
|  | Документация | 1 комплект. |
| 3 Основные технические характеристики |  |  |
|  | Температурный диапазон без увлажнения | -73°С до +200°С |
|  | Время изменения температур (мин), не более 190°С до -65°С 71°С до -65°С 85°С до -65°С 25°С до 125°С -65°С до 190°С -65°С до 71°С -65°С до 85°С 25°С до -60°С | 130 70 45 24 90 50 40 33 |
|  | Точность поддержания температуры | до 100°С - ±3°С, от 101°С до 150°С - ±5°С |
|  | Рабочий объём (куб.м) | 0,035-0,045 |
|  | Внутренние размеры (мм), в пределах | (ВхШхГ) 305х406х279 |
|  | Внешние размеры (мм), не более | (ВхШхГ) 1524х660х559 |
|  | Количество компрессоров | 2 |
|  | Мощность компрессора (л.с.) | 0,5 |
|  | Максимальная мощность нагревательной системы (кВт) | 2,0 |
| 3.10 | Вес (кг), не более | 150 (на колёсах) |
| 3.11 | Электропитание | 220В, 50 Гц |
| 3.12 | Смотровое окно с внутренней подсветкой |  |
| 3.13 | Входное отверстие |  |
| 3.14 | Регулируемый вентилятор |  |
| 3.15 | Нержавеющее исполнение деталей |  |
| 3.16 | Экологически безопасный хладагент |  |
| 3.17 | Интерфейсы для связи с компьютером и другим оборудованием |  |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция оборудования должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

3.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (20÷30)°С, относительной влажности воздуха (30÷70)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с оборудованием должны быть поставлен комплект документов согласно п. 2.2 таблицы 1.

5. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

5.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

5.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

5.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

6 Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок согласно п. 1.6 таблицы 1.

8. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

9. Требования к доставке.

Доставка товара осуществляется за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а согласно п. 1.7 таблицы 1..

10. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

11. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

12. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 29

Техническое задание

на поставку

термокамеры для проведения измерений

1. Общие положения.

1.1 Поставляемое оборудование должно быть новым и предназначено для контроля параметров микросхем.

1.2 Оборудование по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Код ОКДП: 7422032

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

3.1 Технические характеристики термокамеры для проведения измерений приведены в п. 3 таблицы 1.

Таблица 1

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные об оборудовании |  |  |
|  | Наименование | Термокамера для проведения измерений |
|  | Предприятие изготовитель |  |
|  | Модель или торговая марка |  |
|  | Назначение | Проведение измерения параметров микросхем при крайних температурах. |
|  | Сроки поставки | 14-16 недель с момента первого авансового платежа. Досрочная поставка допускается. |
|  | Срок гарантии | В течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки. |
|  | Доставка оборудования | Автотранспортом, на территорию предприятия - заказчика. |
| 2 Состав поставляемого оборудования |  |  |
|  | Термокамера | 1шт. |
|  | Внутренние термоголовки | 1 комплект |
|  | Защитные силиконовые коврики | 1 комплект |
|  | Документация | 1 комплект. |
| 3 Основные технические характеристики |  |  |
|  | Температурный диапазон | -80°С до +225°С |
|  | Время изменения температуры (сек) от -60°С до +125°С | 15-20 |
|  | Точность поддержания температуры | ±1°С |
|  | Температурная стабильность | 0,5°С |
|  | Внутренний диаметр микрокамеры (мм), не менее | 137 |
|  | Электропитание | 220В, 50 Гц |
|  | Охлаждение камеры | Внутренний хладагент |
|  | Наличие портов для внешних датчиков |  |
|  | Автоматическая работа с измерителями |  |
|  | Интерфейсы | IEEE488, RS232C, Tester |
|  | Осушитель воздуха и масло/влагофильтр. |  |
|  | Способ управления | Прграммный, ручной |
|  | Перемещение микрокамеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях. |  |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция оборудования должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

3.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (20÷30)°С, относительной влажности воздуха (30÷70)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с оборудованием должны быть поставлены термоголовки,защитные коврики, документация согласно п.п. 2.2÷2.4 таблицы 1.

5. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

5.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

5.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

5.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

6 Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок согласно п. 1.6 таблицы 1.

8. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

9. Требования к доставке.

Доставка товара осуществляется за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а согласно п. 1.7 таблицы 1.

10. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

11. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

12. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение 30

Техническое задание

на поставку установки зондового контроля с манипулятором

к измерительной системе UltraFlex

1. Общие положения.

1.1 Поставляемое оборудование должно быть новым и предназначено для контроля параметров микросхем.

1.2 Оборудование по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.3 В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, пуско-наладочные работы, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

2. Код ОКДП: 7422060

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

3.1 Технические характеристики установки зондового контроля с манипулятором к измерительной системе UltraFlex приведены в п. 3 таблицы 1.

Таблица 1

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные об оборудовании |  |  |
|  | Наименование | Установка зондового контроля с манипулятором к измерительной системе UltraFlex |
|  | Предприятие изготовитель |  |
|  | Модель или торговая марка |  |
|  | Назначение | Проведение измерения параметров кристаллов на пластинах диаметром до 300мм. |
|  | Сроки поставки | 14-16 недель с момента первого авансового платежа. Досрочная поставка допускается. |
|  | Срок гарантии | В течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты поставки. |
|  | Доставка оборудования | Автотранспортом, на территорию предприятия - заказчика. |
| 2 Состав поставляемого оборудования |  |  |
|  | Автоматическая зондовая установка модель для тестирования полупроводниковых пластин, включая: | 1шт. |
|  | Зондовая установка однокассетная, базовый комплект | 1шт. |
|  | Автоматическая подстройка пробников на контактные площадки | 1шт. |
|  | Автоматическая подстройка пробников по высоте | 1шт. |
|  | Приспособление (дополнительный держатель) для очистки пробников | 1шт. |
|  | Интерфейс GPIB с кабелем для стыковки с тестовой системой | 1шт. |
|  | Опции для стыковки с тестером типа ultraFLEX-HD | 1шт. |
|  | Столик держатель пластин с нагревом (150°C) | 1шт. |
|  | Манипулятор для тестовой головы ultraFLEX-HD | 1шт. |
|  | Набор улавливателей и стопоров для стыковки тестовой головы с ЗУ | 1шт. |
|  | Pogo tower 1350 сигнальных выводов | 1шт. |
|  | Prober interface board (оснастка для подключения к зондовой установке) | 1шт. |
|  | Probe card (зондовая плата для одного изделия заказчика) | 2шт. |
|  | Документация | 1 комплект. |
| 3 Основные технические характеристики |  |  |
|  | Установка зондовая: |  |
|  | Диаметр загружаемых полупроводниковых пластин | (8”-12”) 200 - 300 мм |
|  | Температура обеспечиваемая держателем пластин | +50….150 °C |
|  | Точность позиционирования по XY | ± 1.8 мкм |
|  | Точность позиционирования по Z: | ± 2 мкм |
|  | Размер рабочей зоны: | ± 170 мм |
|  | Скорость перемещения, XY | 500 мм/с |
|  | Полный ход по оси Z в пределах | 37 мм |
|  | Угол поворота подстройки держателя | ±4  |
|  | Дистанционное управление | от тестера ultraFLEX-HD по интерфейсу GPIB |
|  | Встроенные возможности | - Автоматическая подстройка пробников на контактные площадки - Автоматическая подстройка пробников по высоте - Опция очистки пробников зондовой платы |
|  | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм, не более | 1508х1587х987 |
|  | Вес, не более | 1650 кг |
|  | Манипулятор: |  |
|  | Удерживаемый вес, не менее | 650 кг |
|  | Линейное вертикальное перемещение не менее | 200 мм |
|  | Поворот тестовой головы вокруг оси | ±180° |
|  | Управление | дистанционное, с пульта |
|  | Вес, не более | 1380 кг при полной загрузке (без тестовой головы) |

В целях безопасности эксплуатации, конструкция оборудования должна предусматривать отсутствие открытых токоведущих частей проводов электропитания.

3.2 Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в лабораторных условиях с температурой окружающей среды (22÷28)°С, относительной влажности воздуха (30÷65)% и атмосферным давлением (630÷800) мм рт. ст.

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые с товаром, их характеристики.

Вместе с оборудованием должны быть поставлены Probe card (зондовая плата для одного изделия заказчика), документация согласно п.п. 2.13÷2.14 таблицы 1.

5. Сертификация.

При заключении договора на поставку товара должны быть предоставлены следующие документы:

5.1 Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

5.2 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

5.3 Поставщик должен быть сертифицирован производителем.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

6 Требования к упаковке товара.

Требования не предъявляются.

7. Минимальный срок гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок согласно п. 1.6 таблицы 1.

8. Объём гарантийного обслуживания.

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы изготовителя;

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

Необходимо наличие сервисных центров в РФ.

9. Требования к доставке.

Доставка товара осуществляется за счёт поставщика по адресу: г.Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119а согласно п. 1.7 таблицы 1.

10. Список документации, передаваемый вместе с товаром.

Вместе с комплексом поставщик передаёт ФГУП «НИИЭТ»:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- техническое описание.

11. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж и пусконаладочные работы в срок не более 30 календарных дней после доставки оборудования.

12. Обучение персонала на рабочем месте (указать также количество обучаемых сотрудников Заказчика)

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 32

Техническое задание на поставку

комплекса очистки воды производительностью 7 м3/ч

1. Общие положения.

1.1 Комплекс очистки воды должен быть предназначен для получения:

- хоз-питьевой воды производительностью 7 м3/ч (в том числе 4 м3/ч на собственные нужды комплекса получения деионизованной воды);

- деионизованная вода марки «А» согласно ОСТ 11 029.003-80 производительностью 2 м3/ч.

1.2 Комплекс очистки воды должен соответствовать стандартам качества ISO 9001:2000, все части комплекса очистки соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

1.3 Закупаемый комплекс очистки воды должен быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным,  со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Комплекс очистки должен быть изготовлен в 2012 г. и оснащен  компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

  - Комплекс очистки воды по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

### 2. Код ОКДП: 2813150 Оборудование водоочистки для энергетических установок.

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Комплекс очистки воды должен быть предназначен для  производства хоз-питьевой воды на собственные нужды и производства деионизованной воды марки «А» и   подачи ее  в технологическое оборудование.

Комплекс очистки воды должен обеспечивать:

– непрерывную подачу деионизованной воды;

– защиту процессов и оборудования от всплесков высокой концентрации примесей;

– полностью автоматический алгоритм работы не требующий надзора или вмешательства оператора;

– очистку деионизованной воды  при комнатной температуре.

4.Основные технические характеристики

4.1.Состав исходной воды приведен в таблице.

| № п/п | Наименование | Значения |
| --- | --- | --- |
| Микробиологический анализ |  |  |
| 1 | Общие колиформные бактерии, число бакт. в 100 мл | 7 |
| 2 | Термо толерантные колиформные бактерии, число бакт. в100 мл | 7 |
| 3 | ОМЧ, число колоний бактерий в 1 мл | 79 |
| 4 | Колифаги | отсут. |
| Химический анализ |  |  |
| 5 | Запах, баллы | 0 |
| 6 | Привкус, баллы | 3 |
| 7 | Мутность, баллы | 12,5 |
| 8 | Цветность, градусы | 35,1 |
| 9 | РН, ед. | 7,29 |
| 10 | Общая минерализация, мг/л | 640 |
| 11 | Жесткость общая, мг-экв./л | 6,0 |
| 12 | Окисляемость перманганатная, мг/л | 2,72 |
| 13 | Аммиа, мг/л к | <0,08 |
| 14 | Нитриты, мг/л | <0,003 |
| 15 | Нитраты, мг/л | 2,4 |
| 16 | Железо, мг/л | 1,17 |
| 17 | Хлориды, мг/л | 36,0 |
| 18 | Сульфаты, мг/л | 50,5 |
| 19 | Медь, мг/л | <0,0005 |
| 20 | Фториды, мг/л | 0,81 |
| 21 | Марганец, мг/л | 0,82 |
| 22 | Нефтепродукты, мг/л | 0,04 |

4.2.Качество очищенной воды должно соответствовать требованиям ОСТ11 029.003-80, марка «А»

| Наименование параметра | # Единица измерения | # Марка # «А» |
| --- | --- | --- |
| Удельное электрическое сопротивление при температуре 200 С, не менее | МОм*см | 18,0 |
| Содержание органических веществ (окисляемость), не менее | мг/дм3 | 0,5 |
| Содержание кремниевой кислоты, не более | мг/дм3 | 0,01 |
| Содержание меди, не более | мг/дм3 | 0,002 |
| Содержание железа, не более | мг/дм3 | 0,002 |
| Содержание микрочастиц размером (минимальный размер частиц) | шт./см3 (мкм) | 2 (1) |
| Содержание микроорганизмов, не более | кол/см3 | 1 |

5.Сертификация.

- сертификат качества.

6. Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

7.Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

8.Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

-техническое описание;

-инструкция по эксплуатации;

-технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

9.Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

10. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 4-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Приложение № 33

Техническое задание

на поставку автопогрузчика

1. Общие положения.

  - Поставляемый автопогрузчик предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадях предприятия.

  - Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO 9001, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

  - Закупаемое оборудование должно быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

  - Автопогрузчик по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  доставка на место, указанное Заказчиком, наладка и запуск.

2. Код ОКДП: 2915020

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Автопогрузчик вилочный Caterpillar FD 25 NT:

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | Cat Lift Trucks |
| 2. | Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Дизель |
| 3. | Тип управления | Автомат / 1 |
| 4. | Номинальная грузоподъёмность, кг | 2500 |
| 5. | Номинальный центр тяжести груза, мм | 500 |
| 6. | Расстояние от передней оси до спинки вил, мм | 455 |
| 7. | Колёсная база, мм | 1600 |
| 8. | Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс), кг | 3710 |
| 9. | Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс), кг | 5480/730 |
| 10. | Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс), кг | 1480/2230 |
| 11. | Наклон мачты, вперёд/назад, α/β º | 6/12 |
| 12. | Высота подъёма вил, мм | 3000 |
| 13. | Рабочая высота с выдвинутой мачтой, мм | 4045 |
| 14. | Габаритная длина, мм | 3625 |
| 15. | Габаритная ширина, мм | 1150 |
| 16. | Размеры вил (толщина, ширина, длина) | 40x110x1070 |

4. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики:

- необходимое количество расходных материалов (масло) поставляются с оборудованием.

5.Сертификация.

- сертификат качества.

6.Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

7.Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

8.Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

-техническое описание;

-инструкция по эксплуатации;

-технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

9.Требования к сборке и наладке оборудования

Поставщик проводит наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

Приложение 34

Техническое задание

на поставку универсального фрезерного станка

1. Общие положения.

  - Поставляемый универсальный фрезерный станок предназначен для обработки деталей из черных и цветных металлов и их сплавов фрезерованием, сверлением, развертыванием, зенкованием под различными углами к плоскости стола как с горизонтального, так и с вертикального шпинделей.

  - Оборудование должно соответствовать стандартам качества ISO-40, все части оборудования соответствовать существующим директивам по безопасности и экологичности.

  - Закупаемое оборудование должно быть заводского изготовления. Оборудование должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием. Оборудование должно быть изготовлено в 2012 г. и  оснащено компонентами, обеспечивающими автоматический режим работы и сигнализации.

1.4.  Универсальный фрезерный станок по своим характеристикам должна соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

1.5. В цену товара должны быть включены все обязательные платежи и расходы Поставщика, связанные с исполнением договора на поставку товара, в том числе расходы на оборудование, таможенное оформление, обязательные платежи и расходы, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предустановленного программного обеспечения,  доставка в помещение, указанное Заказчиком, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, вывоз упаковки и вспомогательных материалов Поставщика.

2. Код ОКДП: 2922010 Станки металлообрабатывающие, металлорежущие

3. Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Количество, поставляемого оборудования – 1 шт.

Универсальный фрезерный станок типа ФС-300 CNC (система ЧПУ ф.Siemens, конус ISO-40, гидрозажим инструмента, с вертикальным столом).

| № п/п | Наименование и параметры | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Класс точности по ГОСТ 8 | П |
|  | Параметры стола |  |
| 2. | Ширина рабочей поверхности, мм | Не более 300 |
| 3. | Длина рабочей поверхности, мм | Не более 630 |
| 4. | Число Т-образных пазов, мм | 6 |
| 5. | Ширина Т-образных по ГОСТ 1574, мм | 14 |
| 6. | Расстояние между осями пазов по ГОСТ 1574, мм | 50 |
| 7. | Наибольшее перемещение стола, мм: 1)продольное 2)поперечное | Не более 400 Не более 300 |
| 8. | Пределы подачи, мм/мин | от 10 до1000 |
| 9. | Быстрое перемещение, мм/мин | 1000 |
|  | Бабка горизонтального шпиндели |  |
| 10. | Наибольшее перемещение, мм | 200 |
| 11. | Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: - наименьшее - наибольшее | 170 470 |
| 12. | Пределы подач, мм/мин | от 10 до 1000 |
| 13. | Быстрое перемещение, мм/мин | 1000 |
| 14. | Пределы частот вращения горизонтального шпинделя, об/мин | от 30 до 3000 |
| 15. | Конус в горизонтальном шпинделе | 40АТ5 |
|  | Вертикальный шпиндель |  |
| 16. | Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: - наименьшее - наибольшее | 103 403 |
| 17. | Расстояние от оси вертикального шпинделя до торца бабки горизонтального шпинделя, мм | 115 |
| 18. | Пределы частот вращения вертикального шпинделя, об/мин: | от 30 до 3000 |
| 19. | Конус в вертикальном шпинделе | 40АТ5 |
|  | Стол поворотный круглый (ручной) |  |
| 20. | Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 250 |
| 21. | Высота стола, мм | 105 |
| 22. | Конус в шпинделе стола | МОРЗЕ 4АТ6 |
| 23. | Диаметр центрирующего отверстия | 40 |
|  | Головка делительная (ручная) |  |
| 24. | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до центра задней бабки, мм | 190 |
| 25. | Высота центров, мм | 100 |
| 26. | Угол поворота в вертикальной плоскости, в обе стороны, градус | ±90 |
| 27. | Угол поворота головки к столу, градус | 10 |
| 28. | Угол поворота головки от стола, градус | 4 |
| 29. | Цена деления шкалы шпинделя, градус | 1 |
| 30. | Характеристика делительной головки | 40 |
| 31. | Количество делительных дисков | 2 |
| 32. | Конус в шпинделе головки | Морзе 4АТ6 |
|  | Тиски параллельные |  |
| 33. | Габаритные размеры станка, мм | 125 |
| 34. | Ширина губок, мм | 145 |
| 35. | Наибольший расход губок,мм | 90 |
| 36. | Угол поворота, градус | 360 |
| 37. | Цена делительных шкал, градус | 1 |
|  | Масса-габаритные характеристики |  |
| 38. | Габаритные размеры станка, мм: - длина - ширина - высота | Не более 1400 Не более 1800 Не более 1700 |
| 39. | Масса станка с принадлежностями, кг | Не более 1100 |
| 40 | Масса станка без принадлежностей, кг | Не более 1000 |
| 41. | Срок поставки | не более 20 недель с момента заключения договора |

Питание 3ф, 380V, 50 Hz.

4.Универсальный фрезерный станок должен быть укомплектован дополнительно принадлежностями, указанными ниже:

|  | Дополнительная оснастка |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование/Обозначение | Кол-во. |
| 1. | Хобот для продольного фрезерования с серьгой | 1 |
| 2. | Оправки фрезерные Ø16/Ø13, Ø22/Ø16, Ø27/Ø20 | 1 |
|  | для фрезерования наборными фрезами (комплект) |  |
| 3. | Оправки для насадных фрез Ø16; Ø 22; Ø 27 (комплект) | 1 |
| 4. | Оправки для дисковых фрез Ø16; Ø 22; Ø 27(комплект) | 1 |
| 5. | Делительная головка 61П-19-000 (Ø160 мм) | 1 |
| 6. | Сверлильный патрон Ø1... Ø13 мм | 1 |
| 7. | Тиски станочные ширина губок 146 мм | 1 |
| 8. | Стол круглый фрезерный Ø250 мм | 1 |
| 9. | Втулки переходные кМ3, кМ2-2 шт., кМ1 (исп. шп. кМ4) | 1 |
| 10. | Втулки переходные кМ4, кМ3, кМ2-2 шт., кМ1(исп. шп. ISO40) | 1 |
| 11. | Патрон цанговый с комплектом цанг ER25( Ø2-Ø16 мм)-14шт. | 1 |
| 12. | Патрон цанговый с комплектом цанг ER32( Ø2-Ø20 мм)-18шт. | 1 |
| 13. | Расточной патрон Ø5- Ø130 мм | 1 |
| 14. | 3D индикатор с оправкой | 1 |

5.Сертификация.

- сертификат качества.

6.Требования к упаковке товара

Должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, выгрузке.

7.Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию и не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого товара. Поставщик предоставляет гарантию производителя на товар сроком не менее 12 месяцев с момента изготовления Товара вместе с поставляемым товаром.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя.

Поставщик обеспечивает выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставляемого оборудования либо ином гарантийном случае. Сроки выезда не должны превышать 5 дней после получения указанного уведомления. В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно. Расходы на обслуживание товара в гарантийный срок входят в стоимость товара.

8.Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а.

Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Вместе с оборудованием поставщик передает:

-санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам, предъявляемых к оборудованию на территории РФ;

-техническое описание;

-инструкция по эксплуатации;

-технические паспорта на оборудование и комплектующие изделия.

9.Требования к сборке и наладке оборудования

В течении 10 дней с момента заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.

Поставщик проводит шеф-монтаж оборудования, наладку и запуск оборудования не более 30 дней после доставки оборудования.

10. Обучение персонала на рабочем месте

Обучение 2-х сотрудников Заказчика производится на территории Заказчика.

Часть 4.  Инструкция участникам размещения заказа

- 1.	Законодательное регулирование.

- 1.1.	Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г.,  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупочной деятельности ФГУП «НИИЭТ», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупки унитарных предприятий.

- 1.2.	Настоящая конкурсная документация применяется при проведении закупок путем проведения торгов в форме открытых конкурсов.

2. Участники размещения заказа и требования к ним

- 2.1.	В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с проведением закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

- 2.2.	Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

- 2.3.	Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 2.4.

- 2.4.	Обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, а именно:

- наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

- положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.

- 2.5.	Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора.

- 2.5.1.	Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 2.6.	Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.

- 2.6.1.	Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям, организациям в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и Положением о закупочной деятельности ФГУП «НИИЭТ».

- 2.7.	Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе.

- 2.7.1.	При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- 2.7.1.1. Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки,

- 2.7.1.2. несоответствия участника процедуры закупки,

- 2.7.1.3. непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, организатор осуществления закупок обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;

- 2.7.1.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы  продукции.

- 2.7.1.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

- 2.7.2.	Заказчик, закупочная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

- 2.7.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных в заявке участника, об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации.

- 2.7.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- 2.7.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- 2.7.2.4. Установления факта наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Конкурсная документация

- 3.1.	Содержание конкурсной документации.

- 3.1.1.	Конкурсная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию.

- 3.1.2.	Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

- 3.1.3.	Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте предприятия. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) закупочная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3.1.2.

- 3.2.	Разъяснение положений конкурсной документации.

- 3.2.1.	При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, или закупочной комиссии с участником закупки не допускаются.

- 3.2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется в порядке, установленном Положением.

3.2.3.	Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в ч. 2 Информационная карта конкурса п.12

- 3.2.4.	Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- 3.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

- 3.3.1.	Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса или конкурсную документацию в соответствии с порядком, установленным Положением. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте предприятия внесенных в извещение о проведении открытого конкурса изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- 3.3.2.	Участники закупки, использующие конкурсную документацию с официального сайта предприятия, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте предприятия.

- 3.3.3.	Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

- 3.4.	Отказ от проведения конкурса.

- 3.4.1.	Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса.

- 4.	Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.

- 4.1.	Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью.

- 4.2.	В случае если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно.

- 4.3.	При описании условий и предложений участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части  3. Техническое задание на оказание услуг

- 4.4.	Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

- 4.5.	Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а также прилагаемая опись документов должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе лица/собственноручно заверены участником закупки - физическим лицом (в том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- 4.6.	Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации. Требовать от участника представления оригиналов документов не допускается.

- 4.7.	При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

- 4.8.	Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

- 4.9.	Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- 4.10.	Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемым в письменной форме:

- 4.10.1	участник подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота, и реестровый номер торгов следующим образом: Заявка на участие в открытом конкурсе_________(наименование конкурса). Лот № __ ________(наименование лота). Реестровый номер торгов_______». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса;

- 4.10.2.	участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес, (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица);

- 4.10.3.	конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверт без нарушения его целостности.

- 4.10.4.	Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пунктов 4.11.1, 4.11.3, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

- 4.10.5.	Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

- 4.11.	Порядок оформления заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа:

- 4.11.1. Участник вправе подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа.

- 4.11.2. Требования настоящей конкурсной документации применяются при оформлении заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с учетом особенностей электронного документооборота.

- 4.11.3. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены действующим законодательством и Положением.

- 4.11.4. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в конкурсе, должно содержать сведения о наименовании открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, наименование и номер лота, реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота). Реестровый номер торгов _______". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

- 4.11.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц.

- 4.11.6. Оформление заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в настоящем разделе конкурсной документации, является основанием для недопуска участника к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации.

- 4.12.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

- 4.12.1.	Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники и заказчик должны быть написаны на русском языке.

- 4.12.2.	Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается  закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- 4.12.3.	Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

- 4.12.4.	На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

- 4.12.5.	Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- 4.13.	Валюта заявки на участие в конкурсе.

- 4.13.1.	Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 4.13.2 конкурсной документации.

- 4.13.2. В случае если частью 2. Информационная карта начальная (максимальная) цена договора (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.

- 4.13.3.	Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.13.1, 4.13.2, расценивается  закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- 4.14.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

- Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

- 1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

  - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

  - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  - копии учредительных документов (для юридических лиц);

  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

  - копию договора аренды или другие документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц);

  - копию карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенную банком (для юридических лиц);

  - копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции;

- копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.).

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям:

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.1 Положения о закупочной деятельности;

- документы, подтверждающие качество услуг и квалификация участника конкурса.

- иные документы, подтверждающие характеристики товара, качество работ и услуг.

- Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

- В случае неполного представления документов, участник не допускается закупочной комиссией к участию в конкурсе.

- Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

- 4.15.	Требования к предложениям о цене договора.

- 3.5.1.	Цена договора, предлагаемая участником, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в ч. 2 Информационная карта конкурса.

- 3.5.2.	В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

- 4.16 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

4.16.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанном в конкурсной документации.

4.16.2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником  закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.16.3. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.16.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

4.16.5. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки.

- 4.17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

4.17.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.17.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

4.17.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

4.17.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота.

- 4.18 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

- 4.18.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.

4.18.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, на основании Положения о закупочной деятельности.

4.18.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

4.18.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

4.18.5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе первого и второго порядковых номеров. Протокол подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

4.18.6. Заказчик передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

Часть 5. Проект гражданско-правового договора

## Общие положения

- Ниже приведены существенные для Заказчика условия лизинга (подраздел 5.2) и форма договора финансовой аренды (лизинга) оборудования – раздел 5.3.

- Участник может предложить иные формулировки отдельных пунктов или разделов договора, заполнив  протокол разногласий по условиям договора. Однако предложение в протоколе разногласий иных условий договора по существу в качестве «обязательных» условий Договора также может явиться основанием для отклонения заявки такого Участника.

- Заказчик при этом оставляет за собой право переработать впоследствии предложенный проект Договора в части условий, не являющихся существенными, в соответствии с нормативными документами Заказчика.

- В любом случае Участник запроса предложений должен иметь в виду, что:

        - Если какое-либо из обязательных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - Предоставление Участником исходных требований к Договору не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## 5.2.Существенные условия Проекта договора

- 5.2.1. Валюта договора – Российский рубль.

- 5.2.2. Цена договора включает в себя лизинговые платежи, покупную стоимость Имущества, страховку, все налоги, сборы и расходы, перевозку, стоимость прочих услуг и расходов связанных с доставкой товара к конечному пункту, шеф-монтаж оборудования, наладка и запуск оборудования, обучение персонала, расходы на гарантийное обслуживание.

    - Поставщик оборудования (предмета лизинга) – Определяется (выбирается) Заказчиком (может изменяться в зависимости от позиции).

    - Срок действия договора лизинга – По каждой лоту срок действия договора индивидуальный (определяется исходя из условий поставки и монтажа оборудования, а также амортизационной группы и коэффициента ускорения амортизации по предмету лизинга), но не менее срока полной амортизации предмета лизинга с применением соответствующего коэффициента ускорения амортизации.

    - Страхование предмета лизинга осуществляется Лизингодателем.

    - Балансодержателем предмета(ов) лизинга и плательщиком налога на имущество является Лизингодатель.

    - Специальные обязанности Участника (Лизингодателя):

      - Бухгалтерское и налоговое сопровождение лизинговой сделки, включая договор финансовой аренды (лизинга) и сопутствующие договоры (инвентаризация, постановка на учет, учет амортизации, налоговые платежи), консультации по вопросам учета лизинговых операций.

      - Контроль доставки оборудования от производителя/поставщика до места его эксплуатации, включая оптимизацию маршрута и получение, в случае необходимости, разрешений на провоз негабаритных и сверхтяжелых грузов, а также грузов со специфическими требованиями к условиям перевозки (высокотехнологичное и хрупкое оборудование).

      - В случае импортных поставок, контроль за таможенным оформлением грузов.

5.3. Проект договора

Лот №1

Договор № _________________

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) измерительно-испытательного оборудования

г. Воронеж							        «____» ___________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и

__________________________________, в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой  стороны, совместно именуемые также «Стороны», на основании решения закупочной комиссии по размещению заказа «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) измерительно-испытательного оборудования», оформленного протоколом № _____ от __________ 2012 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Лизингодатель обязуется:

    - Заключить договор купли-продажи (поставки) и приобрести в собственность имущество;

    - Передать Лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных настоящим Договором условиях во временное владение и пользование. Стороны определили, что результатом исполнения настоящего Договора должен стать переход права собственности на предмет лизинга к Лизингополучателю, если последним будут добросовестно исполнены условия Договора.

- Вид, наименование и другие данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве предмета лизинга по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 к Договору. Лизингополучатель подтверждает, что все технические характеристики предмета лизинга с ним согласованы.

- Лизингополучатель самостоятельно выбирает Поставщика (Продавца) у которого будет приобретаться указанное в Приложении №1 к Договору имущество и согласовывает его с Лизингодателем.

- Предмет лизинга будет использоваться Лизингополучателем на территории РФ. Смена местонахождения предмета лизинга может быть произведена с письменного согласия Лизингодателя.

- Срок лизинга

  - Договор вступает в силу с момента подписания.

  - Предмет лизинга, указанный в Приложении №1 к Договору, передается Лизингополучателю в лизинг на срок 24 (двадцать четыре) месяца, начиная с момента приемки его Лизингополучателем по Акту приема-передачи № 1 (Форма Акта представлена в Приложении № 3 к данному Договору.).

3. Права и обязанности сторон

- Лизингодатель обязуется:

    - Приобрести предмет лизинга в соответствии с условиями п.п. 1.1, 1.2 настоящего Договора.

    - Лизингодатель обязан поставить в известность Поставщика (Продавца), что имущество приобретается в соответствии с настоящим Договором для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю. Соответствующая запись включается в текст Договора купли-продажи (Договора поставки) между Продавцом и Лизингодателем.

  - Лизингодатель вправе в период действия Договора передать предмет лизинга в залог в качестве обеспечения обязательств Лизингодателя по кредитным договорам заключенным Лизингодателем с кредитными организациями в связи с исполнением Договора.

  - Лизингополучатель имеет права и обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретаемый предмет лизинга. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу предмета лизинга, указанного в Приложении №1 к Договору, требования к качеству и комплектности, сроку исполнения обязанности передать товар, и другие требования, установленные Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи (поставки) между Продавцом и Лизингодателем, пользоваться гарантией на предмет лизинга, обеспечиваемой Продавцом.

  - В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Лизингополучатель самостоятельно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг производит регистрацию Предмета лизинга на имя Лизингодателя и ставит на учет в государственных органах, при этом налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными органами за постановку на учет,  регистрацию и прохождение технического осмотра Предмета лизинга оплачиваются Лизингодателем и включаются в расходы Лизингодателя.

- Приемка имущества, передаваемого в лизинг.

  - Поставка имущества осуществляется не позднее 18 недель с момента заключения Договора.

  - Отгрузка и доставка имущества Лизингополучателю осуществляется транспортом Поставщика.

  - Приемка предмета лизинга, поставляемого по настоящему Договору лизинга, производится Лизингодателем в присутствии представителя Лизингополучателя или Лизингополучателем по доверенности, выданной Лизингодателем по адресу: 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

  - Разгрузка предмета лизинга с транспорта Поставщика на территории Лизингополучателя и транспортировка его до места монтажа осуществляется силами и за счет Лизингополучателя.

  - Количественная приемка мест предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи оборудования (Форма Акта представлен в Приложении № 4  к данному Договору.), который подтверждает целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений.

  - Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя, после проведения представителями Поставщика шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. В случае если шеф-монтажные и пуско-наладочные работы не предусмотрены, то Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя в момент приемки предмета лизинга.

  - После приемки предмета лизинга Лизингополучатель принимает на себя все права Лизингодателя в отношении Поставщика и освобождает Лизингодателя от всех связанных с этим убытков и судебных исков. В случаях, когда недостатки предмета лизинга были известны Лизингополучателю, либо должны были быть выявлены им при проверке исправности предмета лизинга при передаче его Лизингополучателю в пользование по настоящему Договору, Лизингодатель не отвечает за подобные недостатки.

  - Предмет лизинга передается Лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и технической документацией.

  - Стороны считают, что предмет лизинга передан Лизингополучателю в том состоянии, в котором он находился в момент подписания Акта приема-передачи № 1. С момента приемки предмета лизинга Лизингополучатель отказывается от любых прямых или косвенных претензий к Лизингодателю по поводу качества имущества.

- Право собственности и право использования имущества

- Исключительное право собственности на имущество, передаваемое в лизинг по настоящему Договору, принадлежит Лизингодателю.

- Имущество, приобретаемое по настоящему Договору лизинга, отражается на балансе Лизингодателя.

- Лизингополучатель с момента подписания Акта приема-передачи оборудования или Акта приема-передачи №1 принимает на себя ответственность за сохранность предмета лизинга и обязанность защищать за свой счет право собственности на него Лизингодателя, принимая необходимые меры по предотвращению утраты предмета лизинга в результате хищения, пожара, порчи и т.п.

- Исключительное право пользования имуществом, переданным по настоящему Договору в лизинг, принадлежит Лизингополучателю.

Продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного имущества, являются исключительной собственностью Лизингополучателя.

- Право собственности на предмет лизинга переходит к Лизингополучателю в порядке, установленном разделом 16 настоящего Договора.

- Лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп Предмета лизинга в порядке, предусмотренном Договором. Частичный выкуп Предмета лизинга не допускается. В случае досрочного выкупа Предмета лизинга Сумма досрочного выкупа уплачивается Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей.

- Распределение рисков и страхование имущества

- Риск невыполнения Продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим подтвержденные убытки Лизингодателя, за вычетом штрафных санкций оплаченных Поставщиком (Продавцом) несет Лизингополучатель, выбравший Поставщика (Продавца).

- Риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель, выбравший предмет лизинга.

- Утрата предметом лизинга своих функций по вине Лизингополучателя не освобождает Лизингополучателя от обязательств по договору лизинга.

- Лизингодатель не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым против Лизингодателя третьими лицами за потери, ущерб или повреждения, связанные с использованием Лизингополучателем предмета лизинга. Лизингополучатель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с ГК РФ.

- Лизингодатель обязан застраховать Предмет лизинга по рискам «утрата», «полная гибель» («разрушение»), «хищение» и «ущерб» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг и поддерживать застрахованным в течение срока.

- Выбор страховой компании, а также условий и сроков страхования Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем самостоятельно.

- Лизингодатель обязуется в течение десяти дней с момента заключения договора страхования Имущества передать Лизингополучателю копию страхового полиса (договора страхования) и правил страхования, для информирования Лизингополучателя о мерах которые он обязан принять, и действиях, которые он должен совершить при наступлении страхового случая.

- Выгодоприобретателем на случай полной утраты или гибели Предмета лизинга назначается Лизингодатель. Выгодоприобретателем на случай частичной утраты или повреждения Предмета лизинга назначается Лизингополучатель.

- В случае уничтожения, гибели, хищения, утраты Предмета лизинга целиком, а также его повреждения и неспособности к восстановлению, и если:

6.9.1.  Страховая компания признала такой случай страховым и выплатила Лизингодателю сумму страхового возмещения, то Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю сумму закрытия Договора уменьшенную на сумму выплаченного страховой компанией страхового возмещения. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты получения Лизингодателем указанной суммы от Лизингополучателя Договор прекращается. До момента прекращения Договора платежные обязательства Лизингополучателя не прекращаются.

В случае если сумма страхового возмещения, полученная Лизингодателем, превысит сумму закрытия Договора, Лизингодатель обязуется перечислить Лизингополучателю сумму такого превышения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты перечисления Лизингодателем  указанной суммы Лизингополучателю  Договор прекращается;

- Использование имущества

- Лизингополучатель обязуется:

- Использовать предмет лизинга строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции предприятия – изготовителя.

- За свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга, его средний, текущий и капитальный ремонт.

- Не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) предмета лизинга, ухудшающих его качественные и эксплуатационные характеристики.

Конструктивные изменения (модификации) предмета лизинга могут осуществляться Лизингополучателем за его счет только с письменного согласия Лизингодателя.

- Лизингополучатель с письменного согласия Лизингодателя имеет право передавать предмет лизинга в сублизинг. Ответственность за сохранность предмета лизинга, а также за своевременную уплату лизинговых платежей сохраняется за Лизингополучателем.

- Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия использования предмета лизинга.

- Амортизация предмета лизинга

- Амортизационные отчисления производит Лизингодатель, являющийся балансодержателем предмета лизинга по настоящему Договору.

- Лизинговые платежи

- Лизингополучатель за предоставленное ему право использования имущества, переданного ему в лизинг по настоящему Договору, обязуется ежемесячно уплачивать, на основании выставленных счетов,  лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не позднее 20-го числа текущего месяца. Сумма лизинговых платежей включает в себя покупную стоимость имущества, страховку, все налоги, сборы и расходы, доставку, стоимость прочих услуг и расходов связанных с поставкой спецтехники. Если лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не оплачиваются своевременно, то Лизингодатель имеет право применить санкции, указанные в п. 9.4. настоящего Договора. График погашения и сумма лизинговых платежей представлены в Приложении № 2 к Договору.

- После исполнения Лизингополучателем своих обязательств по перечислению Лизингодателю всей суммы лизинговых платежей последний, как собственник предмета лизинга, снимает все возможные претензии к Лизингополучателю.

Платежи, уплаченные до подписания Акта приема-передачи №1, считаются авансовыми платежами.

- При досрочной поставке или задержке в поставке предмета лизинга от Продавца График лизинговых платежей подлежит изменению.

- В случае несвоевременной оплаты лизинговых платежей Лизингодатель имеет право взыскать с Лизингополучателя пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от непогашенной задолженности по платежам за каждый день просрочки.

- Лизингодатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании месяца в котором была оказана услуга, выставить счет-фактуру согласно графика лизинговых платежей. Счет-фактура на авансовые платежи выставляются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи №1.

- Поступивший от Лизингополучателя очередной лизинговый платеж, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе, зачисляется Лизингодателем по настоящему Договору в следующем порядке:

- в счет уплаты начисленных неустойки, пеней, штрафных санкций;

- в счет уплаты просроченных лизинговых платежей;

- в счет уплаты текущих лизинговых платежей.

- Обеспечение прав Лизингодателя

- Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга Лизингополучателем в разумный срок, устанавливаемый Сторонами соответствующим дополнением к настоящему Договору, в следующих случаях:

    - Если условия пользования предметом лизинга Лизингополучателем не соответствуют условиям договора лизинга или назначению предмета лизинга.

    - Если Лизингополучатель осуществляет сублизинг без согласия Лизингодателя.

    - Если Лизингополучатель не поддерживает предмет лизинга в исправном состоянии, что существенно ухудшает его потребительские качества.

- В случае не перечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа, их списание со счета Лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке, путем направления Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт расчетный счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.

- Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству.

- В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех календарных дней с момента их наступления.

- Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязательства по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

- Однако если в течение последующих двух месяцев стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе аннулировать Договор при условии, что стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с действием настоящего Договора.

- Ответственность сторон

- За  невыполнение, несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ и условиями настоящего договора.

- Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

- Порядок разрешения споров

- В случае если стороны не могут прийти к соглашению в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами и т.п.), все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Общие положения

- Все изменения и/или дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Сторон.

- Любая  договоренность  между сторонами,  влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к Договору.

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,  без них Договор считается не имеющим юридической силы.

- После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

- Ни одна из Сторон не имеет права без письменного разрешения другой Стороны знакомить третьих лиц с информацией, связанной с порядком заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

- Если какое-либо из оговоренных в Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим юридической силы в соответствии с действующим законодательством РФ, это не делает незаконным или не имеющим силы другие положения Договора.

- Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

- Любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной из сторон другой стороне в рамках Договора должны отправляться нарочным под расписку, заказной почтой или даны телеграммой, либо переданы по каналам факсимильной связи с подтверждением о приеме факсимильного сообщения другой Стороной.

- По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются Федеральным законом от 29 10.1998 г. №164-ФЗ «О Лизинге», Федеральным Законом от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О лизинге» и нормами ГК РФ.

- Стороны договорились в разумный срок информировать друг друга об изменении адреса, банковских или других реквизитов, указанных в Договоре.

- Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Договор лизинга вступает в силу после подписания Договора купли-продажи, условия которого распространяются на данный договор лизинга.

- Прекращение Договора

- Договор прекращает свое действие вместе с окончанием срока использования предмета лизинга. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, при этом Договор прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении Договора. В установленный в настоящем пункте срок Лизингополучатель обязан за свой счет вернуть предмет лизинга в место, указанное в соглашении о расторжении Договора.

- Лизингодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Лизингополучатель заявит о прекращении своей деятельности (ликвидации). В этом случае, для получения предмета лизинга в собственность Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму закрытия сделки, которая включает всю задолженность Лизингополучателя.

- Лизингополучатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения при приемке имущества недостатков, исключающих его нормальное использование и устранение которых невозможно.

- Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий Договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

- Лизингодатель вправе досрочно расторгнуть Договор только после направления Лизингополучателю письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.

- Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон.

- Завершение сделки

- Выплата Лизингополучателем всех платежей является достаточным условием завершения сделки по истечении срока действия настоящего Договора.

- Лизингополучатель имеет право досрочно завершить настоящий Договор, выплатив все необходимые платежи.

- По завершению сделки Предмет лизинга передается в собственность Лизингополучателю по Акту приема-передачи №2 (Форма Акта представлен в Приложении № 4 к данному Договору.). Выкупная стоимость Предмет лизинга включена в последний лизинговый платеж и составляет: ___________ рублей ___- копеек, в том числе НДС 18% - ______ рубля _____ копейки.

При этом Лизингодатель производит оформление соответствующих документов по передаче Имущества в собственность Лизингополучателя в течение 10 (десяти) рабочих дней.

- 17. Юридические адреса и реквизиты сторон.

# ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»)

Юридический адрес:394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а

Почтовый адрес: 349042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

ИНН 3661002940	 КПП 366101001

Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронежа

К/с 30101810600000000681

БИК 042007681

ОКПО 10600824	ОКВЭД 73.10		ОГРН 1023601550466

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 1

к Договору

№  ________________ от «_____» __________ 2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

имущества, передаваемого в лизинг

| № п/п |  | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед-цу, руб. |  | Стоимость Товара с НДС, руб. | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пирометр с разрешающей способностью измерения температуы 0,1°С, приложение 1 | шт. | 1 |  |  |  | 18 недель |
| 2 |  | Анализатор спектра, приложение 2 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплекс для измерения параметров радио-частотных СБИС, приложение 3 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Испытательный стенд цифровых и аналоговых микросхем UltraFlex, приложение 4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Модульный логический анализатор с встроенным генератором кодовых последовательностей, приложение 5 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Осциллограф, приложение 6 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Генератор сигналов произвольной формы, приложение 7 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Модульный логический анализатор, приложение 8 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Генератор цифровых последовательностей, приложение 9 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Модульный анализатор параметров полупроводниковых приборов, приложение 10 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ |  |  |  |  | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |  |  |
|  | Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________ /А.И. Стоянов/ |  |  |  |  | ____________________ / / |  |  |

Приложение № 2

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ГРАФИК

лизинговых платежей

| Дата платежа | Сумма к оплате, в т.ч. НДС | Расчетный период | Сумма лизингового платежа к начислению |  |  | Сумма досрочного выкупа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма с НДС | в т.ч.НДС | в т.ч. зачёт аванса с НДС | сумма с НДС | в т.ч. незачтенный аванс с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Авансовые лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Договора | 51173600.00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 51173600.00 |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8348991.00 | Ноябрь 2012 | 59522591.00 |  | 51173600.00 |  | 51173600.00 |
|  | 8203735.00 | Декабрь 2012 | 8203735.00 |  |  |  |  |
|  | 4673517.02 | Январь 2013 | 4793624.60 |  |  |  |  |
|  | 4596457.75 | Февраль 2013 | 4714584.90 |  |  |  |  |
|  | 4519398.49 | Март 2013 | 4635545.30 |  |  |  |  |
|  | 4442338.33 | Апрель 2013 | 4556504.70 |  |  |  |  |
|  | 4365279.96 | Май 2013 | 4477465.90 |  |  |  |  |
|  | 4288219.80 | Июнь 2013 | 4398425.40 |  |  |  |  |
|  | 4211160.53 | Июль 2013 | 4319385.70 |  |  |  |  |
|  | 4134101.27 | Август 2013 | 4240346.00 |  |  |  |  |
|  | 4057042.00 | Сентябрь 2013 | 4161306.40 |  |  |  |  |
|  | 3979981.84 | Октябрь 2013 | 4082265.80 |  |  |  |  |
|  | 3902923.50 | Ноябрь 2013 | 4003227.10 |  |  |  |  |
|  | 3825863.31 | Декабрь 2013 | 3924186.50 |  |  |  |  |
|  | 2323692.17 | Январь 2014 | 2383410.10 |  |  |  |  |
|  | 2276321.54 | Февраль 2014 | 2334822.10 |  |  |  |  |
|  | 2228952.71 | Март 2014 | 2286235.90 |  |  |  |  |
|  | 2181582.97 | Апрель 2014 | 2237648.80 |  |  |  |  |
|  | 2134213.24 | Май 2014 | 2189061.70 |  |  |  |  |
|  | 2086843.50 | Июнь 2014 | 2140474.60 |  |  |  |  |
|  | 2039474.67 | Июль 2014 | 2091888.40 |  |  |  |  |
|  | 1992104.04 | Август 2014 | 2043300.30 |  |  |  |  |
|  | 1944735.2 | Сентябрь 2014 | 1994714.10 |  |  |  |  |
|  | 1897421.10 | Октябрь 2014 | 1946184.10 |  |  |  |  |
|  | 1851258.12 | Ноярь 2014 | 1851258.12 |  |  |  |  |
| Итого: | 90505609.06 |  |  |  |  |  |  |
| Выкупная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141679209.06 |  |  |  | 51173600.00 |  |  |

Общая сумма лизинговых платежей: (________) рублей.

Выкупная стоимость: _____ (___________) рублей.

Общая стоимость Договора лизинга: _______ (________________________________) рублей.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 3

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1 г. ___________ «____» ____________ 20___ г. _______________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт на предмет приема - передачи оборудования в соответствии с Договором лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Предмета лизинга соответствие техническим характеристикам указанным в Договоре лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Оборудование поставлено полностью. - Монтажные и пуско-наладочные работы проведены в полном объеме. Претензий к данным работам нет. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 4

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ г. ___________ «____» ____________ 20___ г. ________________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: - В соответствии с Договором лизинга № _______/12 от «_____» ___________ 20____ года (далее – Договор), Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Лизингополучатель не имеет претензий по внешнему виду, комплектации и количеству полученного оборудования. Оборудование не имеет внешних механических повреждений. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Лот №2

Договор № _________________

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) технологического оборудования

г. Воронеж							        «____» ___________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и

__________________________________, в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой  стороны, совместно именуемые также «Стороны», на основании решения закупочной комиссии по размещению заказа «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) технологического оборудования» оформленного протоколом № _____ от __________ 2012 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Лизингодатель обязуется:

    - Заключить договор купли-продажи (поставки) и приобрести в собственность имущество;

    - Передать Лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных настоящим Договором условиях во временное владение и пользование. Стороны определили, что результатом исполнения настоящего Договора должен стать переход права собственности на предмет лизинга к Лизингополучателю, если последним будут добросовестно исполнены условия Договора.

- Вид, наименование и другие данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве предмета лизинга по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 к Договору. Лизингополучатель подтверждает, что все технические характеристики предмета лизинга с ним согласованы.

- Лизингополучатель самостоятельно выбирает Поставщика (Продавца) у которого будет приобретаться указанное в Приложении №1 к Договору имущество и согласовывает его с Лизингодателем.

- Предмет лизинга будет использоваться Лизингополучателем на территории РФ. Смена местонахождения предмета лизинга может быть произведена с письменного согласия Лизингодателя.

- Срок лизинга

  - Договор вступает в силу с момента подписания.

  - Предмет лизинга, указанный в Приложении №1 к Договору, передается Лизингополучателю в лизинг на срок 32 (тридцать два) месяца, начиная с момента приемки его Лизингополучателем по Акту приема-передачи № 1 (Форма Акта представлена в Приложении № 3 к данному Договору.).

3. Права и обязанности сторон

- Лизингодатель обязуется:

    - Приобрести предмет лизинга в соответствии с условиями п.п. 1.1, 1.2 настоящего Договора.

    - Лизингодатель обязан поставить в известность Поставщика (Продавца), что имущество приобретается в соответствии с настоящим Договором для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю. Соответствующая запись включается в текст Договора купли-продажи (Договора поставки) между Продавцом и Лизингодателем.

  - Лизингодатель вправе в период действия Договора передать предмет лизинга в залог в качестве обеспечения обязательств Лизингодателя по кредитным договорам заключенным Лизингодателем с кредитными организациями в связи с исполнением Договора.

  - Лизингополучатель имеет права и обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретаемый предмет лизинга. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу предмета лизинга, указанного в Приложении №1 к Договору, требования к качеству и комплектности, сроку исполнения обязанности передать товар, и другие требования, установленные Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи (поставки) между Продавцом и Лизингодателем, пользоваться гарантией на предмет лизинга, обеспечиваемой Продавцом.

  - В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Лизингополучатель самостоятельно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг производит регистрацию Предмета лизинга на имя Лизингодателя и ставит на учет в государственных органах, при этом налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными органами за постановку на учет,  регистрацию и прохождение технического осмотра Предмета лизинга оплачиваются Лизингодателем и включаются в расходы Лизингодателя.

4. Приемка имущества, передаваемого в лизинг.

  - Поставка имущества осуществляется не позднее 22 недель с момента заключения Договора.

  - Отгрузка и доставка имущества Лизингополучателю осуществляется транспортом Поставщика.

  - Приемка предмета лизинга, поставляемого по настоящему Договору лизинга, производится Лизингодателем в присутствии представителя Лизингополучателя или Лизингополучателем по доверенности, выданной Лизингодателем по адресу: 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

  - Разгрузка предмета лизинга с транспорта Поставщика на территории Лизингополучателя и транспортировка его до места монтажа осуществляется силами и за счет Лизингополучателя.

  - Количественная приемка мест предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи оборудования (Форма Акта представлен в Приложении № 4  к данному Договору.), который подтверждает целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений.

  - Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя, после проведения представителями Поставщика шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. В случае если шеф-монтажные и пуско-наладочные работы не предусмотрены, то Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя в момент приемки предмета лизинга.

  - После приемки предмета лизинга Лизингополучатель принимает на себя все права Лизингодателя в отношении Поставщика и освобождает Лизингодателя от всех связанных с этим убытков и судебных исков. В случаях, когда недостатки предмета лизинга были известны Лизингополучателю, либо должны были быть выявлены им при проверке исправности предмета лизинга при передаче его Лизингополучателю в пользование по настоящему Договору, Лизингодатель не отвечает за подобные недостатки.

  - Предмет лизинга передается Лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и технической документацией.

  - Стороны считают, что предмет лизинга передан Лизингополучателю в том состоянии, в котором он находился в момент подписания Акта приема-передачи № 1. С момента приемки предмета лизинга Лизингополучатель отказывается от любых прямых или косвенных претензий к Лизингодателю по поводу качества имущества.

- 5. Право собственности и право использования имущества

  - Исключительное право собственности на имущество, передаваемое в лизинг по настоящему Договору, принадлежит Лизингодателю.

5.2. Имущество, приобретаемое по настоящему Договору лизинга, отражается на балансе Лизингодателя.

- 5.3. Лизингополучатель с момента подписания Акта приема-передачи оборудования или Акта приема-передачи №1 принимает на себя ответственность за сохранность предмета лизинга и обязанность защищать за свой счет право собственности на него Лизингодателя, принимая необходимые меры по предотвращению утраты предмета лизинга в результате хищения, пожара, порчи и т.п.

  - Исключительное право пользования имуществом, переданным по настоящему Договору в лизинг, принадлежит Лизингополучателю.

Продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного имущества, являются исключительной собственностью Лизингополучателя.

5.5.Право собственности на предмет лизинга переходит к Лизингополучателю в порядке, установленном разделом 16 настоящего Договора.

5.6. Лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп Предмета лизинга в порядке, предусмотренном Договором. Частичный выкуп Предмета лизинга не допускается. В случае досрочного выкупа Предмета лизинга Сумма досрочного выкупа уплачивается Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей.

- Распределение рисков и страхование имущества

6.1.Риск невыполнения Продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим подтвержденные убытки Лизингодателя, за вычетом штрафных санкций оплаченных Поставщиком (Продавцом) несет Лизингополучатель, выбравший Поставщика (Продавца).

6.2.Риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель, выбравший предмет лизинга.

6.3.Утрата предметом лизинга своих функций по вине Лизингополучателя не освобождает Лизингополучателя от обязательств по договору лизинга.

6.4.Лизингодатель не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым против Лизингодателя третьими лицами за потери, ущерб или повреждения, связанные с использованием Лизингополучателем предмета лизинга. Лизингополучатель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с ГК РФ.

6.5.Лизингодатель обязан застраховать Предмет лизинга по рискам «утрата», «полная гибель» («разрушение»), «хищение» и «ущерб» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг и поддерживать застрахованным в течение срока.

6.6.Выбор страховой компании, а также условий и сроков страхования Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем самостоятельно.

6.7. Лизингодатель обязуется в течение десяти дней с момента заключения договора страхования Имущества передать Лизингополучателю копию страхового полиса (договора страхования) и правил страхования, для информирования Лизингополучателя о мерах которые он обязан принять, и действиях, которые он должен совершить при наступлении страхового случая.

6.8.Выгодоприобретателем на случай полной утраты или гибели Предмета лизинга назначается Лизингодатель. Выгодоприобретателем на случай частичной утраты или повреждения Предмета лизинга назначается Лизингополучатель.

6.9.В случае уничтожения, гибели, хищения, утраты Предмета лизинга целиком, а также его повреждения и неспособности к восстановлению, и если:

6.9.1.  Страховая компания признала такой случай страховым и выплатила Лизингодателю сумму страхового возмещения, то Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю сумму закрытия Договора уменьшенную на сумму выплаченного страховой компанией страхового возмещения. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты получения Лизингодателем указанной суммы от Лизингополучателя Договор прекращается. До момента прекращения Договора платежные обязательства Лизингополучателя не прекращаются.

В случае если сумма страхового возмещения, полученная Лизингодателем, превысит сумму закрытия Договора, Лизингодатель обязуется перечислить Лизингополучателю сумму такого превышения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты перечисления Лизингодателем  указанной суммы Лизингополучателю  Договор прекращается;

- 7.Использование имущества

  - Лизингополучатель обязуется:

    - Использовать предмет лизинга строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции предприятия – изготовителя.

- 7.1.3.За свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга, его средний, текущий и капитальный ремонт.

- 7.1.4.Не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) предмета лизинга, ухудшающих его качественные и эксплуатационные характеристики.

Конструктивные изменения (модификации) предмета лизинга могут осуществляться Лизингополучателем за его счет только с письменного согласия Лизингодателя.

- 7.2.Лизингополучатель с письменного согласия Лизингодателя имеет право передавать предмет лизинга в сублизинг. Ответственность за сохранность предмета лизинга, а также за своевременную уплату лизинговых платежей сохраняется за Лизингополучателем.

- 7.3.Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия использования предмета лизинга.

- Амортизация предмета лизинга

8.1.Амортизационные отчисления производит Лизингодатель, являющийся балансодержателем предмета лизинга по настоящему Договору.

- Лизинговые платежи

9.1.Лизингополучатель за предоставленное ему право использования имущества, переданного ему в лизинг по настоящему Договору, обязуется ежемесячно уплачивать, на основании выставленных счетов,  лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не позднее 20-го числа текущего месяца. Сумма лизинговых платежей включает в себя покупную стоимость имущества, страховку, все налоги, сборы и расходы, доставку, стоимость прочих услуг и расходов связанных с поставкой спецтехники. Если лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не оплачиваются своевременно, то Лизингодатель имеет право применить санкции, указанные в п. 9.4. настоящего Договора. График погашения и сумма лизинговых платежей представлены в Приложении № 2 к Договору.

9.2.После исполнения Лизингополучателем своих обязательств по перечислению Лизингодателю всей суммы лизинговых платежей последний, как собственник предмета лизинга, снимает все возможные претензии к Лизингополучателю.

Платежи, уплаченные до подписания Акта приема-передачи №1, считаются авансовыми платежами.

9.3.При досрочной поставке или задержке в поставке предмета лизинга от Продавца График лизинговых платежей подлежит изменению.

9.4.В случае несвоевременной оплаты лизинговых платежей Лизингодатель имеет право взыскать с Лизингополучателя пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от непогашенной задолженности по платежам за каждый день просрочки.

9.5.Лизингодатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании месяца в котором была оказана услуга, выставить счет-фактуру согласно графика лизинговых платежей. Счет-фактура на авансовые платежи выставляются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи №1.

9.6.Поступивший от Лизингополучателя очередной лизинговый платеж, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе, зачисляется Лизингодателем по настоящему Договору в следующем порядке:

- в счет уплаты начисленных неустойки, пеней, штрафных санкций;

- в счет уплаты просроченных лизинговых платежей;

- в счет уплаты текущих лизинговых платежей.

- Обеспечение прав Лизингодателя

- 10.1.Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга Лизингополучателем в разумный срок, устанавливаемый Сторонами соответствующим дополнением к настоящему Договору, в следующих случаях:

    - Если условия пользования предметом лизинга Лизингополучателем не соответствуют условиям договора лизинга или назначению предмета лизинга.

    - Если Лизингополучатель осуществляет сублизинг без согласия Лизингодателя.

    - Если Лизингополучатель не поддерживает предмет лизинга в исправном состоянии, что существенно ухудшает его потребительские качества.

- 10.2В случае не перечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа, их списание со счета Лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке, путем направления Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт расчетный счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.

- Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству.

- В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех календарных дней с момента их наступления.

- Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязательства по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

- Однако если в течение последующих двух месяцев стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе аннулировать Договор при условии, что стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с действием настоящего Договора.

- Ответственность сторон

- За  невыполнение, несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ и условиями настоящего договора.

- Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

- Порядок разрешения споров

- В случае если стороны не могут прийти к соглашению в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами и т.п.), все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Общие положения

- Все изменения и/или дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Сторон.

- Любая  договоренность  между сторонами,  влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к Договору.

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,  без них Договор считается не имеющим юридической силы.

- После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

- Ни одна из Сторон не имеет права без письменного разрешения другой Стороны знакомить третьих лиц с информацией, связанной с порядком заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

- Если какое-либо из оговоренных в Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим юридической силы в соответствии с действующим законодательством РФ, это не делает незаконным или не имеющим силы другие положения Договора.

- Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

- Любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной из сторон другой стороне в рамках Договора должны отправляться нарочным под расписку, заказной почтой или даны телеграммой, либо переданы по каналам факсимильной связи с подтверждением о приеме факсимильного сообщения другой Стороной.

- По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются Федеральным законом от 29 10.1998 г. №164-ФЗ «О Лизинге», Федеральным Законом от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О лизинге» и нормами ГК РФ.

- Стороны договорились в разумный срок информировать друг друга об изменении адреса, банковских или других реквизитов, указанных в Договоре.

- Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Договор лизинга вступает в силу после подписания Договора купли-продажи, условия которого распространяются на данный договор лизинга.

- Прекращение Договора

- Договор прекращает свое действие вместе с окончанием срока использования предмета лизинга. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, при этом Договор прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении Договора. В установленный в настоящем пункте срок Лизингополучатель обязан за свой счет вернуть предмет лизинга в место, указанное в соглашении о расторжении Договора.

- Лизингодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Лизингополучатель заявит о прекращении своей деятельности (ликвидации). В этом случае, для получения предмета лизинга в собственность Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму закрытия сделки, которая включает всю задолженность Лизингополучателя.

- Лизингополучатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения при приемке имущества недостатков, исключающих его нормальное использование и устранение которых невозможно.

- Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий Договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

- Лизингодатель вправе досрочно расторгнуть Договор только после направления Лизингополучателю письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.

- Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон.

- Завершение сделки

- Выплата Лизингополучателем всех платежей является достаточным условием завершения сделки по истечении срока действия настоящего Договора.

- Лизингополучатель имеет право досрочно завершить настоящий Договор, выплатив все необходимые платежи.

- По завершению сделки Предмет лизинга передается в собственность Лизингополучателю по Акту приема-передачи №2 (Форма Акта представлен в Приложении № 4 к данному Договору.). Выкупная стоимость Предмет лизинга включена в последний лизинговый платеж и составляет: ___________ рублей ___- копеек, в том числе НДС 18% - ______ рубля _____ копейки.

При этом Лизингодатель производит оформление соответствующих документов по передаче Имущества в собственность Лизингополучателя в течение 10 (десяти) рабочих дней.

- 17. Юридические адреса и реквизиты сторон.

# ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»)

Юридический адрес:394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а

Почтовый адрес: 349042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

ИНН 3661002940	 КПП 366101001

Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронежа

К/с 30101810600000000681

БИК 042007681

ОКПО 10600824	ОКВЭД 73.10		ОГРН 1023601550466

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 1

к Договору

№  ________________ от «_____» __________ 2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

имущества, передаваемого в лизинг

| № п/п |  | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед-цу, руб. |  | Стоимость Товара с НДС, руб. | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Установка плазмохимического травления в индуктивно совмещенной плазме Corial D200IL, приложение 11 | шт. | 1 |  |  |  | 22 недели |
| 2 |  | Установка плазмохимического и ионнохимического травления Carolina PE15, приложение 12 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Приточная вентиляционная установка, приложение 13 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Холодильная машина, приложение 14 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Система очистки инертных газов с манифолдом и индикатором влаги, приложение 15 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Низкотемпературная система осаждения диэлектриков (Si3N4 и SiO2) Сorial D250, приложение 16 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Универсальная установка сварки кристаллов Au, Cu и Al проволокой клин-клин и шарик-клин, приложение 17 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Установка декорпусирования, приложение 18 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Система цифровой акустический микроскопии высокого разрешения, приложение 19 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  | Камера тепла-холода-влаги, приложение 20 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | Электродинамическая вибрационная установка, приложение 21 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Камера тепла и холодаMC811P, приложение 22 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Полуавтоматическая зондовая установка, приложение 23 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Лабораторный вытяжной шкаф, приложение 24 | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 15 |  | Установка плазменной обработки, приложение 25 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Автоматическая установка разварки кристаллов тонкой проволокой клином, приложение 26 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | Шкаф сухого хранения SDB 1106, приложение 27 | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ |  |  |  |  | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |  |  |
|  | Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________ /А.И. Стоянов/ |  |  |  |  | ____________________ / / |  |  |

Приложение № 2

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ГРАФИК

лизинговых платежей

| Дата платежа | Сумма к оплате, в т.ч. НДС | Расчетный период | Сумма лизингового платежа к начислению |  |  | Сумма досрочного выкупа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма с НДС | в т.ч.НДС | в т.ч. зачёт аванса с НДС | сумма с НДС | в т.ч. незачтенный аванс с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Авансовые лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Договора | 49787240.00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 49787240.00 |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20397561.16 | Ноябрь 2012 | 70184801.16 |  | 49787240.00 |  | 49787240.00 |
|  | 3675450.50 | Декабрь 2012 | 3675450.50 |  |  |  |  |
|  | 3618004.72 | Январь 2013 | 3618004.72 |  |  |  |  |
|  | 3560559.73 | Февраль 2013 | 3560559.73 |  |  |  |  |
|  | 3503113.94 | Март 2013 | 3503113.94 |  |  |  |  |
|  | 3445668.15 | Апрель 2013 | 3445668.15 |  |  |  |  |
|  | 3388222.37 | Май 2013 | 3388222.37 |  |  |  |  |
|  | 3330776.58 | Июнь 2013 | 3330776.58 |  |  |  |  |
|  | 3273331.59 | Июль 2013 | 3273331.59 |  |  |  |  |
|  | 3215885.80 | Август 2013 | 3215885.80 |  |  |  |  |
|  | 3158440.02 | Сентябрь 2013 | 3158440.02 |  |  |  |  |
|  | 3100994.23 | Октябрь 2013 | 3100994.23 |  |  |  |  |
|  | 3043549.24 | Ноябрь 2013 | 3043549.24 |  |  |  |  |
|  | 1793826.48 | Декабрь 2013 | 1793826.48 |  |  |  |  |
|  | 1762213.60 | Январь 2014 | 1762213.60 |  |  |  |  |
|  | 1730599.93 | Февраль 2014 | 1730599.93 |  |  |  |  |
|  | 1698987.06 | Март 2014 | 1698987.06 |  |  |  |  |
|  | 1667374.98 | Апрель 2014 | 1667374.98 |  |  |  |  |
|  | 1635761.31 | Май 2014 | 1635761.31 |  |  |  |  |
|  | 1604148.43 | Июнь 2014 | 1604148.43 |  |  |  |  |
|  | 1572535.56 | Июль 2014 | 1572535.56 |  |  |  |  |
|  | 1540922.69 | Август 2014 | 1540922.69 |  |  |  |  |
|  | 1509309.81 | Сентябрь 2014 | 1509309.81 |  |  |  |  |
|  | 1477696.94 | Октябрь 2014 | 1477696.94 |  |  |  |  |
|  | 1446084.06 | Ноярь 2014 | 1446084.06 |  |  |  |  |
|  | 1414470.39 | Декабрь 2014 | 1414470.39 |  |  |  |  |
|  | 1382858.31 | Январь 2015 | 1382858.31 |  |  |  |  |
|  | 1351245.44 | Февраль 2015 | 1351245.44 |  |  |  |  |
|  | 1319631.77 | Март 2015 | 1319631.77 |  |  |  |  |
|  | 1288018.89 | Апрель 2015 | 1288018.89 |  |  |  |  |
|  | 1256406.81 | Май 2015 | 1256406.81 |  |  |  |  |
|  | 1224774.06 | Июнь 2015 | 1224774.06 |  |  |  |  |
|  | 1193937.73 | Июль 2015 | 1193937.73 |  |  |  |  |
| Итого: | 90582362.31 |  |  |  |  |  |  |
| Выкупная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140369602.31 |  |  |  | 49787240.00 |  |  |

Общая сумма лизинговых платежей: (________) рублей.

Выкупная стоимость: _____ (___________) рублей.

Общая стоимость Договора лизинга: _______ (________________________________) рублей.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 3

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1 г. ___________ «____» ____________ 20___ г. _______________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт на предмет приема - передачи оборудования в соответствии с Договором лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Предмета лизинга соответствие техническим характеристикам указанным в Договоре лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Оборудование поставлено полностью. - Монтажные и пуско-наладочные работы проведены в полном объеме. Претензий к данным работам нет. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 4

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ г. ___________ «____» ____________ 20___ г. ________________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: - В соответствии с Договором лизинга № _______/12 от «_____» ___________ 20____ года (далее – Договор), Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Лизингополучатель не имеет претензий по внешнему виду, комплектации и количеству полученного оборудования. Оборудование не имеет внешних механических повреждений. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Лот №3

Договор № _________________

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) испытательного и технологического оборудования

г. Воронеж							        «____» ___________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице директора Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании  Устава с одной стороны, и

__________________________________, в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой  стороны, совместно именуемые также «Стороны», на основании решения закупочной комиссии по размещению заказа «Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) испытательного и технологического оборудования», оформленного протоколом № _____ от __________ 2012 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1.Предмет Договора

1.1.Лизингодатель обязуется:

1.1.1.Заключить договор купли-продажи (поставки) и приобрести в собственность имущество;

1.1.2.Передать Лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных настоящим Договором условиях во временное владение и пользование. Стороны определили, что результатом исполнения настоящего Договора должен стать переход права собственности на предмет лизинга к Лизингополучателю, если последним будут добросовестно исполнены условия Договора.

1.2.Вид, наименование и другие данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в качестве предмета лизинга по настоящему Договору, указаны в Приложении №1 к Договору. Лизингополучатель подтверждает, что все технические характеристики предмета лизинга с ним согласованы.

1.3.Лизингополучатель самостоятельно выбирает Поставщика (Продавца) у которого будет приобретаться указанное в Приложении №1 к Договору имущество и согласовывает его с Лизингодателем.

14.Предмет лизинга будет использоваться Лизингополучателем на территории РФ. Смена местонахождения предмета лизинга может быть произведена с письменного согласия Лизингодателя.

2.Срок лизинга

- 2.1.Договор вступает в силу с момента подписания.

- 2.2.Предмет лизинга, указанный в Приложении №1 к Договору, передается Лизингополучателю в лизинг на срок 40 (сорок) месяцев, начиная с момента приемки его Лизингополучателем по Акту приема-передачи № 1 (Форма Акта представлена в Приложении № 3 к данному Договору.).

3. Права и обязанности сторон

- Лизингодатель обязуется:

3.1.1.Приобрести предмет лизинга в соответствии с условиями п.п. 1.1, 1.2 настоящего Договора.

    - Лизингодатель обязан поставить в известность Поставщика (Продавца), что имущество приобретается в соответствии с настоящим Договором для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю. Соответствующая запись включается в текст Договора купли-продажи (Договора поставки) между Продавцом и Лизингодателем.

3.2.Лизингодатель вправе в период действия Договора передать предмет лизинга в залог в качестве обеспечения обязательств Лизингодателя по кредитным договорам заключенным Лизингодателем с кредитными организациями в связи с исполнением Договора.

3.3.Лизингополучатель имеет права и обязанности, предусмотренные ГК РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретаемый предмет лизинга. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно Продавцу предмета лизинга, указанного в Приложении №1 к Договору, требования к качеству и комплектности, сроку исполнения обязанности передать товар, и другие требования, установленные Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи (поставки) между Продавцом и Лизингодателем, пользоваться гарантией на предмет лизинга, обеспечиваемой Продавцом.

3.4.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Лизингополучатель самостоятельно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг производит регистрацию Предмета лизинга на имя Лизингодателя и ставит на учет в государственных органах, при этом налоги, сборы и другие платежи, взимаемые государственными органами за постановку на учет,  регистрацию и прохождение технического осмотра Предмета лизинга оплачиваются Лизингодателем и включаются в расходы Лизингодателя.

4.Приемка имущества, передаваемого в лизинг.

4.1.Поставка имущества осуществляется не позднее 22 недель с момента заключения Договора.

  - Отгрузка и доставка имущества Лизингополучателю осуществляется транспортом Поставщика.

4.3.Приемка предмета лизинга, поставляемого по настоящему Договору лизинга, производится Лизингодателем в присутствии представителя Лизингополучателя или Лизингополучателем по доверенности, выданной Лизингодателем по адресу: 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

4.4.Разгрузка предмета лизинга с транспорта Поставщика на территории Лизингополучателя и транспортировка его до места монтажа осуществляется силами и за счет Лизингополучателя.

4.5.Количественная приемка мест предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи оборудования (Форма Акта представлен в Приложении № 4  к данному Договору.), который подтверждает целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений.

4.6.Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя, после проведения представителями Поставщика шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. В случае если шеф-монтажные и пуско-наладочные работы не предусмотрены, то Акт приема-передачи №1 подписывается представителями Лизингополучателя и Лизингодателя в момент приемки предмета лизинга.

4.7.После приемки предмета лизинга Лизингополучатель принимает на себя все права Лизингодателя в отношении Поставщика и освобождает Лизингодателя от всех связанных с этим убытков и судебных исков. В случаях, когда недостатки предмета лизинга были известны Лизингополучателю, либо должны были быть выявлены им при проверке исправности предмета лизинга при передаче его Лизингополучателю в пользование по настоящему Договору, Лизингодатель не отвечает за подобные недостатки.

4.8.Предмет лизинга передается Лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и технической документацией.

4.9.Стороны считают, что предмет лизинга передан Лизингополучателю в том состоянии, в котором он находился в момент подписания Акта приема-передачи № 1. С момента приемки предмета лизинга Лизингополучатель отказывается от любых прямых или косвенных претензий к Лизингодателю по поводу качества имущества.

- Право собственности и право использования имущества

- Исключительное право собственности на имущество, передаваемое в лизинг по настоящему Договору, принадлежит Лизингодателю.

- Имущество, приобретаемое по настоящему Договору лизинга, отражается на балансе Лизингодателя.

- Лизингополучатель с момента подписания Акта приема-передачи оборудования или Акта приема-передачи №1 принимает на себя ответственность за сохранность предмета лизинга и обязанность защищать за свой счет право собственности на него Лизингодателя, принимая необходимые меры по предотвращению утраты предмета лизинга в результате хищения, пожара, порчи и т.п.

- Исключительное право пользования имуществом, переданным по настоящему Договору в лизинг, принадлежит Лизингополучателю.

Продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного имущества, являются исключительной собственностью Лизингополучателя.

- Право собственности на предмет лизинга переходит к Лизингополучателю в порядке, установленном разделом 16 настоящего Договора.

- Лизингополучатель имеет право на досрочный выкуп Предмета лизинга в порядке, предусмотренном Договором. Частичный выкуп Предмета лизинга не допускается. В случае досрочного выкупа Предмета лизинга Сумма досрочного выкупа уплачивается Лизингополучателем в соответствии с Графиком платежей.

- Распределение рисков и страхование имущества

- Риск невыполнения Продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим подтвержденные убытки Лизингодателя, за вычетом штрафных санкций оплаченных Поставщиком (Продавцом) несет Лизингополучатель, выбравший Поставщика (Продавца).

- Риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет Лизингополучатель, выбравший предмет лизинга.

- Утрата предметом лизинга своих функций по вине Лизингополучателя не освобождает Лизингополучателя от обязательств по договору лизинга.

- Лизингодатель не обязан отвечать по претензиям, выдвинутым против Лизингодателя третьими лицами за потери, ущерб или повреждения, связанные с использованием Лизингополучателем предмета лизинга. Лизингополучатель несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с ГК РФ.

- Лизингодатель обязан застраховать Предмет лизинга по рискам «утрата», «полная гибель» («разрушение»), «хищение» и «ущерб» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг и поддерживать застрахованным в течение срока.

- Выбор страховой компании, а также условий и сроков страхования Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем самостоятельно.

- Лизингодатель обязуется в течение десяти дней с момента заключения договора страхования Имущества передать Лизингополучателю копию страхового полиса (договора страхования) и правил страхования, для информирования Лизингополучателя о мерах которые он обязан принять, и действиях, которые он должен совершить при наступлении страхового случая.

- Выгодоприобретателем на случай полной утраты или гибели Предмета лизинга назначается Лизингодатель. Выгодоприобретателем на случай частичной утраты или повреждения Предмета лизинга назначается Лизингополучатель.

- В случае уничтожения, гибели, хищения, утраты Предмета лизинга целиком, а также его повреждения и неспособности к восстановлению, и если:

6.9.1.  Страховая компания признала такой случай страховым и выплатила Лизингодателю сумму страхового возмещения, то Лизингополучатель обязан выплатить Лизингодателю сумму закрытия Договора уменьшенную на сумму выплаченного страховой компанией страхового возмещения. Выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты получения Лизингодателем указанной суммы от Лизингополучателя Договор прекращается. До момента прекращения Договора платежные обязательства Лизингополучателя не прекращаются.

В случае если сумма страхового возмещения, полученная Лизингодателем, превысит сумму закрытия Договора, Лизингодатель обязуется перечислить Лизингополучателю сумму такого превышения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Лизингодателем страхового возмещения. С даты перечисления Лизингодателем  указанной суммы Лизингополучателю  Договор прекращается;

- Использование имущества

- Лизингополучатель обязуется:

- Использовать предмет лизинга строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации и инструкции предприятия – изготовителя.

- За свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга, его средний, текущий и капитальный ремонт.

- Не производить никаких конструктивных изменений (модификаций) предмета лизинга, ухудшающих его качественные и эксплуатационные характеристики.

Конструктивные изменения (модификации) предмета лизинга могут осуществляться Лизингополучателем за его счет только с письменного согласия Лизингодателя.

- Лизингополучатель с письменного согласия Лизингодателя имеет право передавать предмет лизинга в сублизинг. Ответственность за сохранность предмета лизинга, а также за своевременную уплату лизинговых платежей сохраняется за Лизингополучателем.

- Лизингодатель имеет право в любое время проверять состояние и условия использования предмета лизинга.

- Амортизация предмета лизинга

- Амортизационные отчисления производит Лизингодатель, являющийся балансодержателем предмета лизинга по настоящему Договору.

- Лизинговые платежи

- Лизингополучатель за предоставленное ему право использования имущества, переданного ему в лизинг по настоящему Договору, обязуется ежемесячно уплачивать, на основании выставленных счетов,  лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не позднее 20-го числа текущего месяца. Сумма лизинговых платежей включает в себя покупную стоимость имущества, страховку, все налоги, сборы и расходы, доставку, стоимость прочих услуг и расходов связанных с поставкой спецтехники. Если лизинговые платежи по графику (Приложение №2) не оплачиваются своевременно, то Лизингодатель имеет право применить санкции, указанные в п. 9.4. настоящего Договора. График погашения и сумма лизинговых платежей представлены в Приложении № 2 к Договору.

- После исполнения Лизингополучателем своих обязательств по перечислению Лизингодателю всей суммы лизинговых платежей последний, как собственник предмета лизинга, снимает все возможные претензии к Лизингополучателю.

Платежи, уплаченные до подписания Акта приема-передачи №1, считаются авансовыми платежами.

- При досрочной поставке или задержке в поставке предмета лизинга от Продавца График лизинговых платежей подлежит изменению.

- В случае несвоевременной оплаты лизинговых платежей Лизингодатель имеет право взыскать с Лизингополучателя пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от непогашенной задолженности по платежам за каждый день просрочки.

- Лизингодатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании месяца в котором была оказана услуга, выставить счет-фактуру согласно графика лизинговых платежей. Счет-фактура на авансовые платежи выставляются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи №1.

- Поступивший от Лизингополучателя очередной лизинговый платеж, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе, зачисляется Лизингодателем по настоящему Договору в следующем порядке:

- в счет уплаты начисленных неустойки, пеней, штрафных санкций;

- в счет уплаты просроченных лизинговых платежей;

- в счет уплаты текущих лизинговых платежей.

- Обеспечение прав Лизингодателя

- Лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга Лизингополучателем в разумный срок, устанавливаемый Сторонами соответствующим дополнением к настоящему Договору, в следующих случаях:

    - Если условия пользования предметом лизинга Лизингополучателем не соответствуют условиям договора лизинга или назначению предмета лизинга.

    - Если Лизингополучатель осуществляет сублизинг без согласия Лизингодателя.

    - Если Лизингополучатель не поддерживает предмет лизинга в исправном состоянии, что существенно ухудшает его потребительские качества.

- В случае не перечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного договором лизинга срока платежа, их списание со счета Лизингополучателя осуществляется в бесспорном порядке, путем направления Лизингодателем в банк или иную кредитную организацию, в которых открыт расчетный счет Лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей.

- Форс-мажор

- Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству.

- В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех календарных дней с момента их наступления.

- Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязательства по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

- Однако если в течение последующих двух месяцев стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе аннулировать Договор при условии, что стороны вернут друг другу все материальные и денежные активы, полученные ими в связи с действием настоящего Договора.

- Ответственность сторон

- За  невыполнение, несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ и условиями настоящего договора.

- Уплата штрафа, пени и неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

- Порядок разрешения споров

- В случае если стороны не могут прийти к соглашению в порядке досудебного разбирательства (путем переговоров, обмена письмами и т.п.), все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Общие положения

- Все изменения и/или дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями Сторон.

- Любая  договоренность  между сторонами,  влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к Договору.

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,  без них Договор считается не имеющим юридической силы.

- После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

- Ни одна из Сторон не имеет права без письменного разрешения другой Стороны знакомить третьих лиц с информацией, связанной с порядком заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

- Если какое-либо из оговоренных в Договоре положений становится незаконным, либо не имеющим юридической силы в соответствии с действующим законодательством РФ, это не делает незаконным или не имеющим силы другие положения Договора.

- Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

- Любые уведомления, просьбы или требования, предъявляемые одной из сторон другой стороне в рамках Договора должны отправляться нарочным под расписку, заказной почтой или даны телеграммой, либо переданы по каналам факсимильной связи с подтверждением о приеме факсимильного сообщения другой Стороной.

- По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются Федеральным законом от 29 10.1998 г. №164-ФЗ «О Лизинге», Федеральным Законом от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О лизинге» и нормами ГК РФ.

- Стороны договорились в разумный срок информировать друг друга об изменении адреса, банковских или других реквизитов, указанных в Договоре.

- Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Договор лизинга вступает в силу после подписания Договора купли-продажи, условия которого распространяются на данный договор лизинга.

- Прекращение Договора

- Договор прекращает свое действие вместе с окончанием срока использования предмета лизинга. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

- Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, при этом Договор прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении Договора. В установленный в настоящем пункте срок Лизингополучатель обязан за свой счет вернуть предмет лизинга в место, указанное в соглашении о расторжении Договора.

- Лизингодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Лизингополучатель заявит о прекращении своей деятельности (ликвидации). В этом случае, для получения предмета лизинга в собственность Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму закрытия сделки, которая включает всю задолженность Лизингополучателя.

- Лизингополучатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения при приемке имущества недостатков, исключающих его нормальное использование и устранение которых невозможно.

- Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий Договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

- Лизингодатель вправе досрочно расторгнуть Договор только после направления Лизингополучателю письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.

- Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из сторон.

- Завершение сделки

- Выплата Лизингополучателем всех платежей является достаточным условием завершения сделки по истечении срока действия настоящего Договора.

- Лизингополучатель имеет право досрочно завершить настоящий Договор, выплатив все необходимые платежи.

- По завершению сделки Предмет лизинга передается в собственность Лизингополучателю по Акту приема-передачи №2 (Форма Акта представлен в Приложении № 4 к данному Договору.). Выкупная стоимость Предмет лизинга включена в последний лизинговый платеж и составляет: ___________ рублей ___- копеек, в том числе НДС 18% - ______ рубля _____ копейки.

При этом Лизингодатель производит оформление соответствующих документов по передаче Имущества в собственность Лизингополучателя в течение 10 (десяти) рабочих дней.

- 17. Юридические адреса и реквизиты сторон.

# ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ФГУП «НИИЭТ»)

Юридический адрес:394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а

Почтовый адрес: 349042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а.

ИНН 3661002940	 КПП 366101001

Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронежа

К/с 30101810600000000681

БИК 042007681

ОКПО 10600824	ОКВЭД 73.10		ОГРН 1023601550466

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 1

к Договору

№  ________________ от «_____» __________ 2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

имущества, передаваемого в лизинг

| № п/п |  | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед-цу, руб. |  | Стоимость Товара с НДС, руб. | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Термокамера для предварительной выдержки, приложение 28 | шт. | 2 |  |  |  | 22 |
| 2 |  | Термокамера для проведения измерений, приложение 29 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка зондового контроля с манипулятором к измерительной системе UltraFlex, приложение 30 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ионный имплантер IMX 3500 Ulvac, приложение 31 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Комплекс очистки воды производительностью 7 м³/ч, приложение 32 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Автопогрузчик, приложение 33 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Универсальный фрезерный станок, приложение 34 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ |  |  |  |  | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |  |  |
|  | Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________ /А.И. Стоянов/ |  |  |  |  | ____________________ / / |  |  |

Приложение № 1

к Договору

№  ________________ от «_____» __________ 2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

имущества, передаваемого в лизинг

| № п/п |  | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС за ед-цу, руб. |  | Стоимость Товара с НДС, руб. | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Термокамера для предварительной выдержки, приложение 27 | шт. | 2 |  |  |  | 22 |
| 2 |  | Термокамера для проведения измерений, приложение 28 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Установка зондового контроля с манипулятором к измерительной системе UltraFlex, приложение 29 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ионный имплантер IMX 3500 Ulvac, приложение 30 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Комплекс очистки воды производительностью 7 м³/ч, приложение 31 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Автопогрузчик, приложение 32 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Универсальный фрезерный станок, приложение 33 | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ |  |  |  |  | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |  |  |
|  | Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________ /А.И. Стоянов/ |  |  |  |  | ____________________ / / |  |  |

Приложение № 2

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ГРАФИК

лизинговых платежей

| Дата платежа | Сумма к оплате, в т.ч. НДС | Расчетный период | Сумма лизингового платежа к начислению |  |  | Сумма досрочного выкупа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сумма с НДС | в т.ч.НДС | в т.ч. зачёт аванса с НДС | сумма с НДС | в т.ч. незачтенный аванс с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Авансовые лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания Договора | 51921440.00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 51921440.00 |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21271931.28 | Ноябрь 2012 | 73193371,28 |  | 51921440.00 |  | 51921440.00 |
|  | 3531491.66 | Декабрь 2012 | 3531491.66 |  |  |  |  |
|  | 3407889.46 | Январь 2013 | 3407889.46 |  |  |  |  |
|  | 3288613.32 | Февраль 2013 | 3288613.32 |  |  |  |  |
|  | 3173511.85 | Март 2013 | 3173511.85 |  |  |  |  |
|  | 3062438.94 | Апрель 2013 | 3062438.94 |  |  |  |  |
|  | 2955253.57 | Май 2013 | 2955253.57 |  |  |  |  |
|  | 2851819.70 | Июнь 2013 | 2851819.70 |  |  |  |  |
|  | 2752006.01 | Июль 2013 | 2752006.01 |  |  |  |  |
|  | 2655685.80 | Август 2013 | 2655685.80 |  |  |  |  |
|  | 2562736.79 | Сентябрь 2013 | 2562736.79 |  |  |  |  |
|  | 2473041.01 | Октябрь 2013 | 2473041.01 |  |  |  |  |
|  | 2386484.58 | Ноябрь 2013 | 2386484.58 |  |  |  |  |
|  | 2302957.61 | Декабрь 2013 | 2302957.61 |  |  |  |  |
|  | 2222354.09 | Январь 2014 | 2222354.09 |  |  |  |  |
|  | 2144571.71 | Февраль 2014 | 2144571.71 |  |  |  |  |
|  | 2069511.69 | Март 2014 | 2069511.69 |  |  |  |  |
|  | 1997078.78 | Апрель 2014 | 1997078.78 |  |  |  |  |
|  | 1927181.03 | Май 2014 | 1927181.03 |  |  |  |  |
|  | 1859729.69 | Июнь 2014 | 1859729.69 |  |  |  |  |
|  | 1794639.15 | Июль 2014 | 1794639.15 |  |  |  |  |
|  | 1731826.78 | Август 2014 | 1731826.78 |  |  |  |  |
|  | 1671212.84 | Сентябрь 2014 | 1671212.84 |  |  |  |  |
|  | 1612720.40 | Октябрь 2014 | 1612720.40 |  |  |  |  |
|  | 1556275.18 | Ноярь 2014 | 1556275.18 |  |  |  |  |
|  | 1501805.55 | Декабрь 2014 | 1501805.55 |  |  |  |  |
|  | 1449242.35 | Январь 2015 | 1449242.35 |  |  |  |  |
|  | 1398518.87 | Февраль 2015 | 1398518.87 |  |  |  |  |
|  | 1349570.71 | Март 2015 | 1349570.71 |  |  |  |  |
|  | 1302335.73 | Апрель 2015 | 1302335.73 |  |  |  |  |
|  | 1256753.98 | Май 2015 | 1256753.98 |  |  |  |  |
|  | 1212767.59 | Июнь 2015 | 1212767.59 |  |  |  |  |
|  | 1170320.73 | Июль 2015 | 1170320.73 |  |  |  |  |
|  | 1129359.51 | Август 2015 | 1129359.51 |  |  |  |  |
|  | 1089831.92 | Сентябрь 2015 | 1089831.92 |  |  |  |  |
|  | 1051687.80 | Октябрь 2015 | 1051687.80 |  |  |  |  |
|  | 1014878.73 | Ноярь 2015 | 1014878.73 |  |  |  |  |
|  | 979357.97 | Декабрь 2015 | 979357.97 |  |  |  |  |
|  | 945080.45 | Январь 2016 | 945080.45 |  |  |  |  |
|  | 912002.63 | Февраль 2016 | 912002.63 |  |  |  |  |
|  | 880082.53 | Март 2016 | 880082.53 |  |  |  |  |
| Итого: | 97906560,00 |  |  |  |  |  |  |
| Выкупная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149828000.00 |  |  |  | 51921440.00 |  |  |

Общая сумма лизинговых платежей: (________) рублей.

Выкупная стоимость: _____ (___________) рублей.

Общая стоимость Договора лизинга: _______ (________________________________) рублей.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 3

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ №1 г. ___________ «____» ____________ 20___ г. _______________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт на предмет приема - передачи оборудования в соответствии с Договором лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Предмета лизинга соответствие техническим характеристикам указанным в Договоре лизинга № _____/12 от «____» ______________ 20___ года. - Оборудование поставлено полностью. - Монтажные и пуско-наладочные работы проведены в полном объеме. Претензий к данным работам нет. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |

Приложение № 4

к Договору

№  __________________ от «_____» _____________ 2012 года

ФОРМА АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

к Договору лизинга № ___/12 от « __ » ___________ 2012 года.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ г. ___________ «____» ____________ 20___ г. ________________________________________, именуемое в дальнейшем Лизингодатель, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице Директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: - В соответствии с Договором лизинга № _______/12 от «_____» ___________ 20____ года (далее – Договор), Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующее оборудование: № п/п; Наименование; Кол-во, (компл.). 1.. - Лизингополучатель не имеет претензий по внешнему виду, комплектации и количеству полученного оборудования. Оборудование не имеет внешних механических повреждений. - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Директор ФГУП «НИИЭТ». ___________________ /______________/; ____________________ /______________/.

| От ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ | От ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Директор ФГУП «НИИЭТ» |  |
| ___________________ /А.И. Стоянов/ | ____________________ / / |