УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

________________В. Н. Ачкасов

"___" ___________ 2012 г.

документация о ЗАПРОСЕ ЦЕН

«Поставка многоканального измерителя температуры

МИТ 8.10М1»

№ 8-2012

Информационная карта запроса цен

Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен.

| Наименование заказчика: | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика: | 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а |
| Контактное лицо: | Колядинцев Геннадий Вячеславович |
| Контактный тел./факс: | (473) 225-48-41 |
| E-mail: | konkurs@niiet.ru |
| Место, условия и сроки выполнения работ | г. Воронеж, Ленинский проспект, д.119-а. Срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 172 870,00 руб. (Cто семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят рублей 00 копеек) |
| Порядок формирования цены договора: | В цену товара включены все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту. |
| Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: – в течение 5 банковских дней, с момента заключения настоящего договора, аванс в размере 30 % от суммы договора; - в течение 10 банковских дней после поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных счетов-фактур и документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств выплачивается окончательный расчет в размере 70% от суммы договора |
| Требования к участникам, установленные Заказчиком: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: | Для участия в запросе цен любое юридическое лицо представляет Заказчику лично (или через своего полномочного представителя), посредством почтового отправления, курьерской службы (либо в электронной форме, факсимильным сообщением по факсу) в установленный срок свое Предложение, в запечатанном конверте, оформленное согласно требованиям, извещению и документации о проведении запроса цен. Все листы заявки на участие в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с Информационной картой запроса цен; 3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции; 4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.); 5) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены копии следующих документов, заверенных подпись и печатью руководителя: а) выписка из ЕГРЮЛ со сроком получения не более 6 (шести) месяцев; б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в) копии учредительных документов организации (с уставным капиталом); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; е) документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц); ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях установленных законодательством Российской Федерации. После объявления участника размещения заказа победителем запроса цен оригиналы указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до подписания договора в течение пяти дней (в случае подачи заявки в электронной форме или факсимильным сообщением по факсу). В ином случае такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее пяти дней, начиная с даты размещения извещения о проведении запроса цен на официальном сайте ФГУП «НИИЭТ». |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: | - 17-00 (время московское) 02 августа 2012 г. |
| Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: | - 03 августа 2012 г. |

Приложение № 1

к документации о запросе цен № 8-2012

Техническое задание.

  - Поставляемый многоканальный измеритель температуры должен быть предназначен для поверки и калибровки термопреобразователей сопротивления (ТС) и термоэлектрических преобразователей (ТП) и обеспечивать проведение высокоточных измерений температуры при аттестации испытательного климатического оборудования (термостатов, камер тепла и холода).

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовлено в 2012 г. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

  - Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных ниже.

- В цену товара включены все расходы Поставщика в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному пункту.

- Код ОКДП: 3313100 – приборы для измерения и регулирования температуры.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг

Технические характеристики  и комплектация многоканального измерителя температуры приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение параметров требуемых заказчиком, не хуже |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование, товарный знак, тип товара | Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М1 или эквивалент |
| 2 | Сопротивления R0 подключаемых термопреобразователей, Ом | 10, 25, 50, 100, 500, 1000 |
| 3 | Типы подключаемых термоэлектрических преобразователей | по ГОСТ Р 8.585-2001 (R, S, B, J, T, N, K, E, L, M, I, A-1, A-2, A-3) и эталонные ППО, ПРО и МКО. |
| 4 | Количество измерительных каналов для подключения термометров сопротивлений или термоэлектрических преобразователей (термопар), не менее | 16 |
| 5 | Токи питания термометров сопротивления ТС (измерительные токи), мА | 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Количество индивидуальных статических характеристик преобразования | 16 |
| 7 | Нижний предел диапазона измерений при подключении термометров сопротивлений, ºС | -200 |
| 8 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, без учета погрешности первичного преобразователя, в нормальных условиях/ верхние пределы диапазонов измерений, ºС, при номинальном сопротивлении R0, Ом и токах питания ТС, мА, не более R0 = 10, ТС = 4,0 ТС = 2,0 R0 = 100, ТС = 1,5 ТС = 1,0 ТС = 0,7 R0 = 100, ТС = 0,4 ТС = 0,2 ТС = 0,1 | ± (0,004 + 10-5t)/ 962 ± (0,008 + 10-5t)/ 962 ± (0,003 + 10-5t)/ 250 ± (0,0035 + 10-5t)/ 500 ± (0,004 + 10-5t)/ 750 ± (0,003 + 10-5t)/ 125 ± (0,004 + 10-5t)/ 500 ± (0,005 + 10-5t)/ 750 |
| 9 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при подключении термоэлектрических преобразователи, ºС, не более | ± 0,15 |
| 10 | Верхние пределы диапазонов измерений/ пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении электрического сопротивления, Ом, при токах питания ТС, мА, не более ТС = 4,0 ТС = 2,0 ТС = 1,5 ТС = 1,0 ТС = 0,7 ТС = 0,4 ТС = 0,2 ТС = 0,1 | 75/ ± (0,0001 + 10-5R) 150/ ± (0,0002 + 10-5R) 200/ ± (0,0003 + 10-5R) 300/ ± (0,0005 + 10-5R) 420/ ± (0,0006 + 10-5R) 750/ ± (0,0012 + 10-5R) 1500/± (0,0030 + 10-5R) 2000/± (0,0050 + 10-5R) |
| 11 | Диапазон измерений/ пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении напряжения постоянного тока, мВ, не более | ± 300/ ± (0,0010 + 10-4U) |
| 12 | Время установления рабочего режима прибора, не более, час | 1 |
| 13 | Мощность, потребляемая прибором от сети, при номинальном напряжении питания, не более, Вт | 5 |
| 14 | Габаритные размеры прибора, не более, мм | 95×260×190 |
| 15 | Масса прибора, не более, кг | 1,2 |
| 16 | Срок службы, не менее, лет | 12 |
| 17 | Температура окружающего воздуха, °С | от + 15 до + 25 |
| 18 | Относительная влажность окружающего воздуха, не более, % | 80 |
| 19 | Атмосферное давление, кПа | 100 ± 4 |
| 20 | Напряжение сети питания, В | 220+22-33 |
| 21 | Частота сети питания, Гц | 50 ± 1 |
| 22 | Год выпуска, не ранее/состояние при поставке | 2012/ новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации |

Таблица 2

| № поз. | Наименование комплектующих изделий по позициям | Единица измерения | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор МИТ 8.10М1 | шт. | 1 |
| 2 | Компакт диск с программным обеспечением | шт. | 1 |
| 3 | Кабель связи прибора с ПК через интерфейс USB | шт. | 1 |
| 4 | Кабель сетевой | шт. | 1 |
| 5 | Разъем для подключения первичных преобразователей MiniDin6 | шт. | 16 |
| 6 | Разъем для подключения внешнего опорного резистора DB15M | шт. | 1 |

- Необходимые расходные материалы,  запасные части и дополнительные принадлежности, поставляемые вместе с товаром, их характеристики

Вместе с многоканальным измерителем температуры должны быть поставлены дополнительные принадлежности, указанные в таблице 3

| Номер позиции | Наименование и характеристики дополнительных принадлежностей | Единица измерения | Коли- Чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шнур для подключения термосопротивлений МИТШ-1.1 Шнур для подключения ТС МИТШ-1.1 представляет собой переходник с разъема для подключения первичных преобразователей температуры (MiniDin 6) на нажимной 4-х контактный клемник и предназначен для подключения термометров сопротивления к МИТ 8 по 4-х проводной схеме соединения без пайки. Шнур МИТШ-1.1 может использоваться с любыми типами ТС, в том числе эталонными. Стандартная длина шнура – 1,5 м. | Шт. | 10 |
| 2 | Шнур для подключения термопар МИТШ-2.1.1 с компенсацией холодного спая. Шнуры для подключения ТП МИТШ-2.1.1 представляют собой переходники с разъемов для подключения первичных преобразователей температуры (MiniDin 6) на нажимные 2-х контактные клемники и предназначены для подключения термоэлектрических преобразователей к МИТ 8 без пайки. В шнур МИТШ-2.1.1 встроен ТС с НСХ Pt100 для компенсации холодных спаев ТП. Шнуры МИТШ-2.1.1 могут использоваться с любыми типами термоэлектрических преобразователей, в том числе эталонными. Стандартная длина шнуров – 1.5 м. | Шт. | 10 |
| 3 | Шнур МИТШ-3.1 для поверки прибора. Шнур для подключения эталонных мер МИТШ-3.1 предназначен для подключения к МИТ 8 эталонных мер электрического сопротивления и напряжения при проведении поверки или калибровки прибора. Стандартная длина шнура – 1.5 м | Шт. | 1 |
| 4 | Шнур МИТШ- 4.2 « переходник ». Шнур-переходник MiniDin 6 (отв.) ↔ “U” клеммы (МИТШ-4.2) предназначен для подключения ТС, снабженных разъемом MiniDin 6 к другим измерительным приборам. Стандартная длина переходника – 0.3 м. | Шт. | 2 |
| 5 | Ноутбук с размером экрана по диагонали не менее 15, объёмом оперативной памяти не менее 4 GB, объем жесткого диска HDD не менее 500GB. | Шт. | 1 |
| 6 | Чемодан для прибора и шнуров | Шт. | 1 |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления из платины ТСП-2088: Диапазон измеряемых температур: -80 + 180°С, НСХ по ГОСТ 6651-2009: 100П, Класс допуска по ГОСТ 6651-2009: А, Длина монтажной части 60 мм, Диаметр монтажной части 6 мм. Номинальный измерительный ток 1 мА Длина гибкого жаропрочного кабеля 2 м | Шт. | 10 |

- Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы:

6.1.Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

6.2.Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

- Минимальный срок гарантийного обслуживания

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

Объем гарантийного обслуживания

При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы-изготовителя;

- комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы-изготовителя;

- наличие заземляющего контакта, согласно документации фирмы-изготовителя.

В период действия гарантийных обязательств поставщик за счет собственных средств производит замену неработающих частей оборудования и при необходимости транспортировку оборудования до места проведения гарантийного ремонта и обратно.

- Требования к доставке

Доставка за счет поставщика по адресу: 394042, г.Воронеж, Ленинский пр-т,  д. 119-а.

Срок поставки: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

- Список документации, передаваемой вместе с товаром

Вместе с многоканальным измерителем температуры поставщик передает ФГУП «НИИЭТ» следующие документы:

- паспорт    -  1 шт.

- руководство по эксплуатации  -  1 шт.

- методика поверки -  1 шт.

- действующее свидетельство о поверке -  1 шт.

Главный метролог                      	                                   Ю.Т. Данилишин

Приложение № 2

к документации о запросе цен № 8-2012

Заявка на участие в запросе цен

поставка многоканального измерителя температуры

1. Полное и краткое  наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Место нахождения /место жительства (почтовый адрес с индексом), контактный телефон
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, на основании чего действует:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.ИНН участника размещения заказа: ____________________________________________________

6.КПП участника размещения заказа: ___________________________________________________

7. Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующего товара.

| № п/п | Наименование товара и технические характеристик | Цена за ед. в руб. с НДС | Количество | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Итого на сумму: __________________________________________________________________

(вставьте общую цену заявки прописью)

Цена договора включает в себя стоимость товара, доставку, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей.

8. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против ________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает предельного размера балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период в соответствии с действующим законодательством, отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас и взаимодействия с нами по вопросам организационного характера нами уполномочен ________________________________________ ___________тел. ______________ факс ____________ e-mail  _______________________________

Все сведения просим сообщать уполномоченному лицу.

Руководитель        _______________  (ФИО) __________________________

(подпись)

М.П.

Приложение № 3

к документации о запросе цен № 8-2012

Договор поставка многоканального измерителя температуры

МИТ 8.10М1

г. Воронеж                                                                                                              «___»__________  2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стоянова А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______________________- с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», на основании Протокола № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен от _________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить Многоканальный измеритель температуры МИТ 8.10М1 (далее товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) которого указано в Спецификации (Приложение которое будет составлено на основании заявки победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2 Поставляемые средства измерений (СИ) должны быть внесены в Госреестр и иметь действующее свидетельство о поверке.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

- Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки. Все затраты по гарантийному обслуживанию несет Поставщик.

- На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Заказчику
правильно  оформленные  сертификаты,   а также другие  документы,   подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

- Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать
количеству,   указанному   в   товарораспорядительных   документах.   Маркировка   товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

- Приемка  товара  по   количеству  и   качеству   производится   при   подписании
Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1.	Товар    поставляется    Заказчику   по    ценам,    наименованиям,    в количестве  и ассортименте,   соответствующим    указанному    в    Спецификации (Приложение)    к настоящему Договору. Товар в полном объеме должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня заключения настоящего Договора.

3.2.	Поставка, осуществляется за счет Поставщика и его силами. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.

- В случае,  когда при  визуальном осмотре и  подсчете товара  в процессе  его
приема-передачи  будут обнаружены  брак  и / или  недостача товара,   Заказчик  обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания сторонами актов приемки-сдачи товара.

5. ЦЕНА ТОВАРА

5.1.	Цена товара составляет ____________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _______________________ рублей ___ копеек.

5.2. В цену включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки  товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку, монтаж, установку и демонтаж.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

– в течение 5 банковских  дней, с момента заключения настоящего договора,  аванс в размере 30 % от суммы договора;

- в течение 10 банковских дней после поставки товара и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных счетов-фактур и документов, подтверждающих исполнение принятых на себя Поставщиком обязательств выплачивается окончательный расчет в размере 70% от суммы договора.

.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

7.2.  Поставщик обязан:

7.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии со Спецификацией (Приложение)  к настоящему Договору;

7.2.2. Принять от Заказчика товар,  имеющий скрытые недостатки,  и заменить его  на
аналогичный товар или возвратить Заказчику уплаченную за товар денежную сумму в
течение 10 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.

7.2.3. Поставлять товар  в соответствии с режимом работы Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.   Поставщик    несет    ответственность    за    качество    передаваемого    товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.

8.2.	В случае невыполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в установленные сроки, Заказчик обязан выплатить Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Ни одна из Сторон  настоящего Договора не несет ответственности перед другой   Стороной   за   невыполнение   обязательств,   обусловленное   обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая   объявленную или   фактическую   войну,   гражданские   волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

- Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Воронежской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор прекращается при наступлении одного из нижеуказанных  обстоятельств:

- исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора,

- по соглашению Сторон,

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГУП «НИИЭТ» | Поставщик |
| --- | --- |
| РФ, 394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-а Телефон:(473)226-20-35, 226-98-95 Факс: (473)226-98-95 Р/с 40502810613000019670 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ИНН 3661002940, КПП 366101001 Директор ___________________ А.И. Стоянов М.П. |  |